PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. +370 45 58 29 46,

faks. +370 45 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188774594.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774594

2025-10-27 Nr. FB6/2-6

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA SU PROJEKTAVIMU NAUJARODŽIŲ K. PANEVĖŽIO R.“

SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO SĄLYGOS

Versija Nr. 1

1.	BENDRA INFORMACIJA

  - Perkantysis subjektas – VšĮ Velžio Komunalinis ūkis, juridinio asmens kodas 168967899, adresas – Nevėžio g. 62, Velžio k., Panevėžio r. Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiojo subjekto vardu atlieka: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188774594, adresas – Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Sutartį pasirašys perkantysis subjektas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO), nes siekiamų

įsigyti darbų CPO kataloge nėra.

  - Šis mažos vertės viešasis pirkimas (toliau - Pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos būdu, naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau - CVP IS) priemonėmis. Pirkimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), VšĮ Velžio komunalinio ūkio Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešosios įstaigos Velžio komunalinio ūkio direktoriaus 2024 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V1-07 (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei pirkimo dokumentais, kuriuos sudaro skelbimas apie pirkimą (toliau – Skelbimas), apklausos sąlygos (toliau – Sąlygos) ir Sąlygų priedai. Vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme, Apraše, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 patvirtinta Viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikoje (aktualioje redakcijoje).

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami , paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.3  punktu. Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus).

1.6. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

1.7. Pirkime perkantysis subjektas nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

1.8.Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.9. Tiekėjai ir (ar) jų įgalioti atstovai nedalyvauja susipažinimo su pasiūlymais, pasiūlymų nagrinėjimo ir vertinimo procedūrose. Informacija apie Pirkimo dalyvius, jų pasiūlymuose nurodytas kainas dalyviams bus pateikta po sprendimo dėl Pirkimą laimėjusio pasiūlymo priėmimo.

1.10. Perkantysis subjektas taip pat gali pasinaudoti teise nutraukti pradėtas pirkimo procedūras atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, taip pat paaiškėjus, kad pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas nebetikslingas arba jį įvykdžius būtų įsigytas jos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas.

1.11. Perkantysis subjektas nutrauks pradėtas pirkimo procedūras, paaiškėjus, kad buvo pažeisti Įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

1.12. Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjui jokių išlaidų, susijusių su pirkimo sąlygų gavimu, pasiūlymų rengimu ir pan., įskaitant ir išlaidas, patiriamas dėl to, kad vadovaudamasi Įstatymo nuostatomis  perkantysis subjektas nutraukė pirkimo procedūras.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statybos darbus su projektavimu Panevėžio r., Naujarodžių k., prie Naujarodžių k. NVĮ  (toliau – Darbai). BVPŽ kodas – 45232423-3. Reikalavimai pirkimo objektui, darbų terminas ir adresas nurodyti Pirkimo sąlygų 2 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti Pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Pirkimui skirtos lėšos – 45 000,00 Eur (keturiasdešimt penki tūkstančiai eurų ir 00 ct) be PVM (jei pasiūlymo kaina (be PVM) viršys Pirkimui skirtas lėšas (be PVM) – pasiūlymas bus atmestas, kaip nepriimtinas).

  - Pirkimui taikomas fiksuotos kainos kainodara. Tiekėjas prisiima riziką dėl Sutarties vykdymo išlaidų dydžio pasikeitimo.

3. SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS, OBJEKTO APŽIŪRA, PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

3.1. Perkantysis subjektas nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.3. Perkantysis subjektas pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 1 (viena) darbo diena iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.4. 	Perkančiojo subjekto ir tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonėmis.

3.5. Pasirašant ar nutraukiant, vykdant ir keičiant sutartis, perkančiosios organizacijos ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija gali vykti ne CVP IS priemonėmis.

4. TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti Pirkimo sąlygų 1 priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai.

4.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad neturi pašalinimo pagrindo nustatyto pirkimo sąlygų 1 priede. Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

5. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

5.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu nenustatomi.

6. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI

6.1. Pasiūlymų pateikimo terminas nurodytas CVP IS skelbime apie pirkimą.

6.2. Susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6.3. Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

6.4. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 3 priedas);

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - įgaliojimas, jeigu visą pasiūlymą pasirašo ne Tiekėjo/ tiekėjų grupę atstovaujančio nario vadovas, o jo  įgaliotas asmuo;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.4.5. Nepriklausomos įstaigos išduoto sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, skaitmeninė kopija ar kitos (lygiavertės) aplinkos apsaugos vadybos sistemos laikymosi įrodymas.

6.5. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 25 straipsnio 10 dalyje nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo gali patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.5.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis

suformuoti dokumentai;

6.5.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais.

- PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą su visais mokesčiais, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama Pirkimo sąlygų 3 priede.

8.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8.3. Perkantysis subjektas atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma (Pirkimo sąlygų 3 priedas);

9. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PAGRINDAI

  - Tiekėjo pateiktas pasiūlymas yra atmetamas ir Tiekėjas pašalinamas iš Pirkimo procedūros, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

    - Tiekėjas iki susipažinimo su pasiūlymais pradžios nepateikė pasiūlymo iššifravimo slaptažodžio;

    - Tiekėjas turi būti pašalintas, vadovaujantis Pirkimo sąlygų nuostatomis dėl pašalinimo pagrindų, taip pat ir tais atvejais, kai Tiekėjas remiasi Ūkio subjekto pajėgumais (kvalifikacija), (išskyrus Kvazisubtiekėjus) ir jiems pagal Pirkimo sąlygas, keliami reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų, tačiau Ūkio subjekto padėtis atitinka nustatytus pašalinimo pagrindus ir Perkančiojo subjekto nurodymu Tiekėjas nepakeitė šio Ūkio subjekto į pašalinimo pagrindų neturintį Ūkio subjektą;

    - Tiekėjas neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų ir (ar), jeigu taikoma, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ir (ar) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais (kvalifikacija) remiasi Tiekėjas, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų ir Perkančiojo subjekto nurodymu nebuvo pakeistas į reikalavimus atitinkantį Ūkio subjektą;

    - Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino savo pasiūlymo;

    - Tiekėjas per Perkančiojo subjekto nustatytą terminą patikslino, papildė, paaiškino pasiūlymą ir tai lėmė esminį jo pasiūlymo pakeitimą;

    - pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų ir jo trūkumai negali būti ištaisyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

    - pasiūlyme nurodyta kaina Perkančiajam subjektui yra per didelė ir nepriimtina, išskyrus PĮ 58 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytus atvejus. Jeigu šiuo pagrindu atmetamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, o Perkantysis subjektas Pirkimo dokumentuose nėra nurodęs Pirkimui skirtų lėšų sumos, kiti pasiūlymai negali būti nustatyti laimėjusiais;

    - pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos ir Tiekėjas nepateikia tinkamų pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudų pagrįstumo įrodymų;

    - pasiūlymas, kuriame nurodyta neįprastai maža kaina ir (ar) sąnaudos, neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - pasiūlyme neįprastai mažos kainos ir (ar) sąnaudos pasiūlytos dėl to, kad Tiekėjas yra gavęs valstybės pagalbą, tačiau Tiekėjas negali per pakankamą Perkančiojo subjekto nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetęs pasiūlymą šiuo pagrindu, Perkantysis subjektas apie tai praneša Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus;

    - paaiškėja, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pasiūlymas neatitinka PĮ 29 straipsnio 2 dalies 2 punktu nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų;

    - netenkinami Pirkimo sąlygose nustatyti reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu (jeigu taikoma);

    - Tiekėjas neatitinka Reglamente nustatytų reikalavimų;

    - Tiekėjas neturi reikalaujamo profesinio pajėgumo, kai Perkantysis subjektas nustato Tiekėjo interesų konfliktą, galintį neigiamai paveikti Sutarties vykdymą;

    - Perkantysis subjektas gali atmesti pasiūlymus kitais Pirkimo sąlygose nurodytais pagrindais.

  - Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis.

10. SUTARTIES SUDARYMAS

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 4 priede „Sutarties projektas“.

10.2. Perkantysis subjektas sudarys pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) su ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą dėl pirkimo objekto pateikusiu tiekėju, kurio pasiūlymas atitiks Sąlygų reikalavimus.

10.2. Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delpinigiai, bauda).

10.3. Sutarties sudarymo atidėjimo terminas netaikomas.

11. KITOS SĄLYGOS

11.1. Tais atvejais, kai šio pirkimo organizavimo ir vykdymo nuostatos, sąlygos, procedūros neaprašytos pirkimo sąlygose, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų ir Viešųjų pirkimo įstatymu (aktualia redakcija).

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| Privalomi pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalies nuostatas |  |  |  |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Šio pašalinio pagrindo nebuvimą Tiekėjas patvirtina pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Pasiūlymo formą (specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas). |

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBAI

PANEVĖŽIO R.,  NAUJARODŽIŲ K.

- Parengti techninį projektą buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statybai (jei to reikalauja galiojantys įstatymai)  Panevėžio r., Naujarodžių k., prie Naujarodžių k.  NVĮ

- Pastatyti nuotekų siurblinę sklype (šalia  esamos siurblinės) Naujarodžių k. prie NVĮ,  Naujarodžių k.

- Pagrindiniai techniniai reikalavimai nuotekų siurblinei:

  - siurblinės korpusas - iš stiklo plastiko (ASP) ar aukšto tankio polietileno;

  - siurblinės dangtis -  iš PE medžiagų, apšiltintas, rakinamas;

  - įrengti ventiliaciją iš PE DN100 vamzdžių;

  - įrengti   nerūdijančio plieno AISI304 kopėčias;

  - įrengti aptarnavimo platformą;

  - įengti plūdinius jutiklius;

  - įrengti uždarymo įtaisus su prailgintu velenu;

  - įtekėjimo vamzdyje įrengti peilinę sklendę DN200, su  valdymo velenu viršuje;

  - vamzdynas   iš nerūdijančio plieno;

  - atbuliniai vožtuvai  iš ketaus;

  - nešmenų krepšys su grandine  nerūdijančio plieno ASI304;

  - kreipiančiosios  ̶  nerūdijančio plieno;

  - siurblių tipas  ̶  panardinamas;

  - įrengti siurblių ir nešmenų krepšių iškėlimui grandines iš atsparaus korozijai metalo;

  - siurblių varikliai – trifaziai, 2 vnt. (dažnis – 50 Hz);

  - kiekvieno siurblio nominalus našumas ne mažesnis 4 l/s;

  - siurblių slėginis atvamzdis  ̶  ne mažesnis DN100;

  - siurblių variklių galia  ne mažesnė 2,2kW.

- Elektrotechnika ir automatikos skydas:

  - Skydo elektros energijos tiekimui numatyti pakloti po žeme elektros kabelį nuo KS-2989, parinkti reikiamos galios elektros kabelį   - ne mažiau  Cu gyslomis 4x4,0, su dviguba PVC izoliacija, 0,6/1kV, skirtas stacionariam klojimui lauke po žeme, apsauginiame gaubte; geometrinis atstumas nuo KS-2989 iki projektuojamos NS apie 60m.;

  - nesant elektros tiekimui, skyde numatyti trifazį elektros kištukinį lizdą kilnojamajam trifaziui dyzelinio elektros generatoriaus prijungimui, 32A EU kištukiniu lizdu;

  - nuotekų siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota elektros ir automatikos skyde, kuris įrengiamas apsauginiame skyde lauke, ant tam skirto pamato, šalia siurblinės, konstrukcija  - skydas skyde, išorinis - antivandalinis skydas rakinamas, skirtas montuoti lauke, skydas montuojamas ant specialaus pamato, šalia siurblinės; vidiniame skyde turi būti sumontuota:

    - įvadinis kirtiklis 3-jų (I-0-II) padėčių;

    - siurblių valdymo dalies automatika su  programuojamu loginiu valdikliu (PLV);

    - antikondensacinis elektrinis šildytuvas (ne mažiau 100W) su termostatu;

    - apsauga nuo viršįtampių (B+C tipo);

    - elektros tinklo fazių sekos ir kontrolės relė;

    - skydo šviestuvas su jungikliu;

    - įsilaužimo atveju  ̶  garsinis signalizatorius su signalo perdavimu į  dispečerinės SCADA;

    - elektros įtampos blokas 230V/24V, su UPS funkcija;

    - automatikos dalis siurblinės valdymui su galimybe per telemetrinę kontrolę perduoti avarinius duomenis į  dispečerinės SCADA;

    - kiekvienam siurblio varikliui šiluminė ir elektromagnetinė apsauga, kuri saugotų nuo trumpalaikės ir ilgalaikės perkrovos;

    - GSM/GPRS modemas su antena, skirtas duomenims surinkti ir perduoti GSM/GPRS ryšio tinklu į dispečerinės SCADA.

  - Visų elektros įrenginių, skydo, technologinių metalinių vamzdynų, siurblinės konstrukcijų metalinės dalys turi būti įžemintos. Tam turi būti įrengtas įžemintuvas. Sujungimai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Įžemintuvo varža turi būti ne didesnė, kaip 10 Om.

- Procesų valdymas ir automatika:

  - siurblinės elektros, automatikos, apsaugos ir duomenų perdavimo įranga turi būti sumontuota elektros ir automatikos skyde (vidiniame);

  - siurblinės automatiniam valdymui ir kontrolei numatyti programuojamą loginį valdiklį (PLV) su Modbus sąsajomis bei operatoriaus LCD (skystų kristalų ekranas) pultu (OP), kuris turi atlikti šias funkcijas:

    - rodyti pranešimo tekstą;

    - proceso parametrų stebėjimas ir keitimas;

    - įėjimo / išėjimo signalų peržiūra;

    - papildomas funkcijas;

  - siurbliai turi būti valdomi trimis režimais (pasirenkama skydo durelėse esančiais perjungikliais):

-automatinis, išjungta, rankinis.

Numatomas šių duomenų perdavimas ir atvaizdavimas SCADA:

    - nuotekų lygis (analoginis signalas);

    - avarinis nuotekų lygis (skaitmeninis signalas);

    - elektros įtampos buvimas (skaitmeninis signalas);

    - siurblių režimas – automatinis (skaitmeninis signalas);

    - siurblio ar siurblių veikimo laikas (skaitmeninis signalas);

    - siurblio ar siurblių avarija (skaitmeninis signalas);

    - siurblio ar siurblių el. variklio srovė (analoginis signalas);

    - siurblinės dangčio ir automatikos skydo durų atidarymas (bendras skaitmeninis signalas);

  - Nuotekų siurblinėje numatyti įdiegti apsauginę signalizaciją pagal Aplinkos ministro 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-314 patvirtintus reikalavimus: „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikiančių įmonių fizinės ir informacinės saugos reikalavimai“.

  - Signalai SCADA programoje vaizduojami siurblinės schemoje, pateikiami įvykių lentelėje ir grafikuose.

- Kiti aukščiau neaprašyti reikalavimai:

  - siurblinę įrengti virš žemės paviršiaus - ne žemiau 0,50 m;

  - aplink naują siurblinę įrengti aikštelę su apsauginiais borteliais (1m. atstumu nuo siurblinės šoninių sienelių),  pagrindas  ̶  smulki skalda, o iš NS fasadinės pusės – šaligatvinės plytelės;

  - aplink siurblinę pastatyti tvorą su vartais – segmentinę.

  - naujai paklotą spaudiminę liniją sujungti su esama spaudimine linija DN100;

  - sujungti siurblinės įtekėjimo vamzdį su esamais nuotekų tinklais;

  - naujai pastatytą buitinių nuotekų siurblinę  įvedus į eksploataciją, esamą siurblinę panaikinti (demontuoti);

  - projektuoti vadovaujantis galiojančia topo nuotrauka, suderinta su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu;

  - pateikti statybos užbaigimą liudijančius dokumentus, darbų atlikimo bylą su statybos produktų   techninių, eksploatacinių savybių dokumentais (elektros tinklo schemomis, atliktų darbų aktais, paslėptų darbų aktais (jei tokie darbai buvo atlikti), įžeminimo protokolais, sertifikatais ir t.t.) ;

  - dokumentaciją pateikti  2 egzemplioriais;

    - baigus darbus pateikti kadastro bylą;

    - baigus darbus, pateikti  parengtą dokumentaciją, įrengto įrenginio vamzdyno išpildomąją geodezinę nuotrauką  grafine bei skaitmenine forma.

  - projektas turi būti parengtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos    (įskaitant projekto suderinimą su VšĮ Velžio komunaliniu ūkiu).

  - darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo parengto Projekto priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PIRKIMO

„BUITINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖS IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA

SU PROJEKTAVIMU NAUJARODŽIŲ K. PANEVĖŽIO R.“

2025-__-__

(Data)

_______________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/ |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/ |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis.

- Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo elektroninį pasiūlymą.

- Pasirašydama (-as) CVP IS priemonėmis teikiamą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- Siūlome šią Pirkimo  kainą:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina be PVM, Eur | PVM dydis, Eur | Bendra kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | „Buitinių nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų statyba ir projektavimas Panevėžio r., Naujarodžių k.“ |  |  |  |
| 1. | Nuotekų siurblinės statybos projekto parengimas |  |  |  |
| 2. | Nuotekų siurblinės statyba |  |  |  |

Bendra pasiūlymo suma _____________________________________________Eur  ______________,

(skaičiais)                                                                                        (žodžiais)

tame skaičiuje PVM____________________________________Eur_________________________________________.

(skaičiais)                                                                                                  (žodžiais)

Patvirtiname, kad yra įvertintos visos išlaidos susijusios su pasiūlymo įteikimu. Taip pat yra įvertintos visos medžiagos, gaminiai, mechanizmai, transportas ir darbai bei kitos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos bei mokesčiai ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

| Eil. nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio atliekamų darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subtiekėjus, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

- Informacija apie pasitelkiamus subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

- Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

- Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3... |  |

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)* | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |

 Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Teikėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, įgaliota Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Užtikriname Pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose  nurodyto termino.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Patvirtiname, kad Tiekėjas neturi baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

__________________________________             	___________	            ____________________

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo	                              parašas                              vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiamas atskiru dokumentu CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės.