2025-10-28

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Esame gavę tiekėjų paklausimų dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Atsakome – paaiškiname į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 lentelėje pateikti kvalifikacijos reikalavimai. 1 punkte nurodyta, kad „Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių savo jėgomis  yra tinkamai atlikęs inžinerinių statinių, kurių pogrupis kitos paskirties inžineriniai statiniai, naujos statybos arba rekonstrukcijos, arba remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 885 435,45 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 45 ct) be PVM.“.

Vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ objekto apimtis nepatenka į pogrupį kitos paskirties inžineriniai statiniai, patenka į susisiekimo komunikacijos: keliai pogrupį. Prašome patikslinti kvalifikacijos reikalavimą.

Atsakymas. Atsižvelgus į tiekėjo pastabą, patiksliname konkurso sąlygų 2 lentelės „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjams“ 1 pastraipą ir ją išdėstom taip:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai kartu per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu veikla vykdoma mažiau nei 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos) pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių savo jėgomis yra tinkamai atlikęs inžinerinių statinių, kurių pogrupis susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės - naujos statybos arba rekonstrukcijos, arba remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 885 435,45 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 45 ct) be PVM. | Pateikiama: 1. Per paskutinius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos atliktų darbų sąrašas (pirkimo sąlygų 7 priedas). 2. Užsakovų (tiek viešųjų, tiek privačiųjų) pažymos apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta: - darbų atlikimo vieta, - darbų vykdymo pradžios ir pabaigos datos, - informacija apie tai, ar darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti (t. y. darbai užbaigti sutartyje (ar papildomame susitarime) nurodytu terminu ir pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas ir/arba statybos užbaigimo aktas ir/arba rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas ir/arba deklaracija apie statybos užbaigimą ir/arba kiti lygiaverčiai dokumentai). 3. Dokumentai, pagrindžiantys tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, dalyvavimo įvykdytoje sutartyje (sutartyse) dalį, tai yra darbai, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, atliko savo jėgomis kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas (Tiekėjo ar tiekėjų grupės partnerio, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi deklaracija apie darbus, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas ir (arba) Užsakovų pažymos apie darbus, kuriuos tiekėjas ar tiekėjų grupės partneris, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi atliko kaip generalinis tiekėjas, tiekėjų grupės partneris arba subtiekėjas). Viešųjų pirkimų komisija, vertindama tiekėjų pateiktą informaciją apie nurodytas sutartis ir tiekėjų atliktų darbų vertę, gali paprašyti kitų dokumentų, įrodančių pateiktą informaciją. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

2. Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 lentelėje pateikti kvalifikacijos reikalavimai. 2 punkte nurodyta, kad „tiekėjas turi pasiūlyti: 1) ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę vadovauti II-os grupės nesudėtingo statinio statybai, įgijusį Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą (architekto ar statybos inžinieriaus); 2) ne mažiau kaip 1 (vienas) specialistą, turintį teisę vadovauti II-os grupės nesudėtingo statinio specialiesiems statybos darbams (elektrotechnikos darbai), įgijusį Statybos įstatymo 2 straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytą išsilavinimą (statybos inžinieriaus).“.

Ar 1) ir 2) punkto reikalavimams patenkinti bus pakankama pateikti specialistą, turintį SSVA kvalifikacijos atestatą susisiekimo komunikacijos: keliai?

Atsakymas. Taip, bus pakankamas toks kvalifikaciją pagrindžiantis dokumentas.

3 Klausimas. Prašome pateikti TDP dalį „Melioracijos statiniai“.

Atsakymas. Pateikiame TDP dalį „Melioracijos statiniai“.

4 Klausimas. Prašome patvirtinti, kad šiuo pirkimu neperkami darbai pagal TDP dalį „Elektrotechnikos. Naujo vartotojo prijungimas prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklų pagal TER22-36523“.

Atsakymas. Neperkami, tai ESO dalis.

5 Klausimas. Projekto 0560-03-TDP-E01.SŽ Elektrotechnikos dalies sąnaudų žiniaraštyje, įrašyta „p.5. Šviestuvas 400 K su ≥ 40,5 W LED lempa, su autonominio pritemdymo funkcija (DALI), su Nemo 7 kontaktų standartine jungtim šviestuvo valdikliui montuoti*, o techninėje specifikacijoje 0560-03-TDP-E01.TS , p. 2.8 „Šviestuvas“ apie Nemo jungtį nieko nerašoma. Prašome patikslinti, ar pasiūlyme šviestuvai turi būti su Nemo jungtimi.

Atsakymas. Nemo jungtis nereikalinga.

6 Klausimas. Pirkimo sąlygų 3 priede nurodytos statybos darbų apimtys (Techninio darbo projekto sudėtis, bylos Nr. 1-8), tačiau CVP IS sistemoje (3 priedas - Techninis darbo projektas.zip) nepateikta byla Nr. 5 Melioracijos statiniai. Prašome pateikti techninio darbo projekto bylą Nr. 5 Melioracijos statiniai.

Atsakymas. Pateikiame TDP dalį „Melioracijos statiniai“.

7 Klausimas. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimuose Eil. Nr. 3.11.1. aprašomas reikalavimas tiekėjui „pagal vieną ar daugiau įvykdytų ar tebevykdomų sutarčių savo jėgomis yra tinkamai atlikęs inžinerinių statinių, kurių pogrupis kitos paskirties inžineriniai statiniai, naujos statybos arba rekonstrukcijos, arba remonto darbus, kurių vertė ne mažesnė kaip 885 435,45 Eur (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 45 ct) be PVM.“ Manome, kad kvalifikacijos reikalavimas Eil. Nr. 3.11.1. yra perteklinis ir neatitinkantis pirkimo pobūdžio, kadangi perkančioji organizacija perka vietinės reikšmės kelio statybos darbus. Taip pat šiuo metu galiojančiame STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“, kitų inžinerinių statinių pogrupyje „kitos paskirties“ pateikti tokie statiniai: degalinė (be pastatų), fortas, bunkeris, šaudykla, techninis stebėjimo bokštas, sąvartynas, transporterių galerija, estrada, automatizuoto sandėliavimo statinys, nuotekų valyklos statinys, nuotekų siurblinė, įvairios užtvaros, atraminė sienelė, mėšlidė, srutų kauptuvas, plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas, stacionari grūdų džiovykla, žaibosaugos statinys, šachtinis šulinys, terasa, aikštelė, pavėsinė, lieptas ir kiti statiniai, atitinkantys paskirties aprašymą. Iš kitų inžinerinių statinių pogrupyje „kitos paskirties“ aprašymo matome, kad Perkančioji organizacija nieko panašaus nestatys. Taipogi, pateiktame statybos leidime 2023-09-26 Nr. LSNS-05-230926-00252, nurodyta, kad statinio „Paskirtis: Kelių (Susisiekimo komunikacijos)“. Prašome Perkančiosios organizacijos koreguoti kvalifikacijos reikalavimą Eil. Nr. 3.11.1. Tiekėjui.

Atsakymas pateiktas 1 klausimo atsakyme (žr. aukščiau).

8 Klausimas. Aiškinamasis raštas ir Techninės specifikacijos nurodo: įrengti apsauginius elipsės formos metalinius atitvarus N2, W3, A. Atitvarai turi būti saugūs pėsčiųjų ir dviračių eismui. Ar galima naudoti N2W3 A dėžinius atitvarus?

Atsakymas. Neprieštaraujame, kad elipsiniai atitvarai būtų pakeisti į dėžinius, tačiau jų klasė ir veikimo plotis turi atitikti nurodytus projekte ir šiam sprendiniui turi pritarti statytojas;

P.S. į kitus tiekėjų pateiktus klausimus, atsakysime artimiausiu metu.