# EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI

| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- |
| 1. Pirmas kriterijus – kaina (C) | X = 70 |
| 2. Antras kriterijus – techniniai privalumai (T) | Y = 30 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

S = C + T.

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

- Kriterijaus (Ti) įvertinimas apskaičiuojamas konkretaus tiekėjo parametro reikšmę (R1) sumuojant su R2, R3.).

I pirkimo dalis T=R1+R2+R3

- Žemiau pateikiamas kokybinių vertinimų aprašymas

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai, parametrai (vieta Pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“) | Lyginamasis svoris, balais (galimi maksimalūs balai) | Pasiūlymų vertinimas balais pagal techninių pranašumų parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šviesos temperatūra reguliuojama 4600-6200 K ribose arba platesnių ribų (Techninės specifikacijos Eil. Nr. 1.1.2.4) (R1) | 12 | 15 balų skiriama, jeigu tokia galimybė yra. |
| 2. | Papildomas vandens reguliavimas mikrovariklio korpuse arba žarnos jungtyje su mikrovarikliu, turbinos greitoje jungtyje, ultragarsinio antgalio korpuse arba žarnos jungtyje su ultragarsiniu antgaliu (Techninės specifikacijos Eil. Nr.1.1.3.11) (R2). | 12 | 15 balų skiriama, jeigu tokia galimybė yra. |
| 3. | Galimybė pasiūlyti vieningą ilgesnę gamyklinę garantiją papildomai po 36 mėn. tai įrangai, kuriai nustatomas būtinas ne trumpesnis nei 36 mėn. gamyklinės garantijos terminas (Techninės specifikacijos Eil Nr. 1.3) (R3) | 6 | 3 balai skiriami, jeigu gamyklinė garantija ≥ 48 mėn. 6 balai skiriami, jeigu gamyklinė garantija ≥ 60 mėn. |

Funkcijos kriterijuose (jei nenurodoma kitaip) reiškia pridėtines gamintojo deklaruojamas funkcijas, kurios papildo minimalių techninių specifikacijų reikalavimus (arba yra būtinos prietaiso funkcionalumui užtikrinti); pateikiami kriterijų pagrindžiantys dokumentai.