Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma su techninėmis charakteristikomis“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__Visagino savivaldybės administracijai__

PASIŪLYMAS

DĖL vandens valymo sistemos (hemodializei) pirkimo

| (Data) _________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Sudarymo vieta) |  |  |  |
| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |  |  |  |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |  |  |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |  |  |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |  |  |  |

# Asmuo atsakingas už pasiūlymą:

| Vardas, pavardė |  |
| --- | --- |
| Adresas |  |
| Telefonas |  |
| El. paštas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

# Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus)

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai/ paslaugos (įvardinti konkrečiai darbus/ paslaugas); |
| --- | --- | --- |

Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome pristatyti naują vandens valymo sistemą hemodializei, pagal visus pirkimo dokumentų reikalavimus.

Mūsų pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM (21 proc.) | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Vandens valymo sistema hemodializei |  |  |  |

PASTABOS:

- kaina pasiūlyme nurodoma, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- per didele ir  perkančiajai organizacijai nepriimtina kaina bus laikoma pasiūlyme nurodyta kaina, kuri viršys 20 000,00 Eur su PVM;

3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

4) pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Tiekėjui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis.

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumentas yra konfidencialus/ nekonfidencialus | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | Gamintojo katalogai, bukletai ar kita rašytinė informacija, patvirtinanti siūlomus techninius parametrus arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |  |
| 3. | ........... |  |  |
| 4. | ........... |  |  |

# Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Pirkimo sąlygų 5 priedo „Pasiūlymo forma su techninėmis charakteristikomis“

TIEKĖJO SIŪLOMOS VANDENS VALYMO SISTEMOS (HEMODIALIZEI) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai parametrai (tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą nustatytiems reikalavimams ir nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaiso paskirtis | Valyto (osmosinio) vandens tiekimas dializės aparatams |  |
|  | Vandens paruošimo būdas | Atbulinis (reversinis) osmosas |  |
|  | Vandens valymo našumas | Ne < 250 l/val. (3-5 HD aparatams) |  |
|  | Prietaisas turi būti mobilus | Būtina |  |
|  | Prietaiso valdymas | Mikroprocesorinis |  |
|  | Programuojamas prietaiso įsijungimas / išsijungimas | Būtina |  |
|  | Prietaiso triukšmingumas | Ne ≥ 50 dB |  |
|  | Prietaisas turi būti sukomplektuotas su tame pačiame korpuse sumontuota pirminio vandens paruošimo sistema, susidedančia iš: | 1. Smulkių dalelių filtras, ne ≤ 10 μm; 2. Vandens nukalkinimo kolona (nuolatinio veikimo); 3. Aktyvuotos anglies filtras, ne ≤ 5 μm; 4. UV sterilizacinė lempa. |  |
|  | Vandens nukalkinimo kolonos regeneracija: | 1. Turi būti vykdoma darbinio ir nedarbinio ciklo metu; 2. Regeneracijos būtinumas turi būti nustatomas pagal suminkštinto vandens kiekį. |  |
|  | Reversinio osmoso filtras | Būtinas |  |
|  | Reversinio osmoso siurblio aušinimas | Oru |  |
|  | Pilnai programuojamas automatinis plovimas bei automatinis įsijungimas | Būtina |  |
|  | Prietaisas turi būti pritaikytas darbui su kilpine valyto vandens tiekimo sistema, be valyto vandens rezervuaro | Būtina |  |
|  | Dezinfekcijos galimybė | Būtina |  |
|  | Prietaisas turi užtikrinti stabilų darbą, esant tokioms tiekiamo vandens charakteristikoms: | 1. Slėgis 3,5 – 6,0 bar; 2. Temperatūra 5 – 35 C. |  |
|  | Vidinis vandens nuotėkio jutiklis | Būtina |  |
|  | Membrana | Turi šalinti ne < 99% bakterijų ir endotoksinų bei ne < 96% druskų |  |
|  | Kanalizacija | 1. Ne > kaip iki 0,35 m aukščio; 2. Turi jungtis su kanalizacijos tinklu 50 mm vamzdžiu. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 230 (±10%) V AC, 50/60Hz elektros tinklas |  |
|  | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekę |  |
|  | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Prietaisui turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis laikotarpis nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |  |

(Tiekėjo vadovo ir jo

įgalioto asmens pareigos)	                               (parašas)                                         (vardas, pavardė)

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama subtiekėjų pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

# Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis suteikti sutartyje nurodytas paslaugas ir subteikėjo patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį specialistą