## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PORTATYVINIS ECHOSKOPAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas - konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Medicininė įranga Portatyvinis echoskopas | 1 | vnt
1.1.1. | Echoskopo paskirtis: abdominaliniai, kraujagyslių, smulkių organų tyrimai
1.1.2. | Nešiojamas echoskopo svoris ne daugiau 7 kg su akumuliatoriumi
1.1.3. | Echoskopas su integruota rankena pernešimui arba pritaikytas krepšys echoskopo pernešimui
1.1.4. | Maitinimos šaltinis jungiamas į elektros tinklą
1.1.5. | Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei 90 minučių darbą be išorinio maitinimo šaltinio
1.1.6. | Spalvoto vaizdo monitoriaus įstrižainė ne mažiau 15“
1.1.7. | Atlenkiamas monitorius
1.1.8. | Spalvoto vaizdo monitorius skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 taškų
1.1.9. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui: įstrižainė ne mažiau 20 cm, įmontuotas valdymo panelyje. Naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos
1.1.10. | 1≥ aktyvi pajungimo jungtis davikliui
1.1.11. | Automatinis vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu
1.1.12. | Skaitmeninė – raidinė klaviatūra: atidaroma valdymo ekrane arba integruota
1.1.13. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis Nuo 1.2 iki 19 MHz.“
1.1.14. | Darbo režimai : 1. B režimas2. M režimas3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spalvinio galios doplerio režimas 5. Spektrinio doplerio režimas (PW)6. Audinių harmonikų vaizdavimo režimas7. Trapezoidinio vaizdavimo režimas
1.1.15. | B režimas: 1. kadrų kaita ne mažiau nei 800 fps arba atitinkama2. Maksimalus vaizduojamas gylis ne mažiau 40 cm3. Vaizdo didinimas realiuoju laiku ir jį sustabdžius4. kombinuoto vaizdo gavimas.
1.1.16. | Spalvinio doplerio režimas: 1. Krypties galios doplerio režimas2. Spindulio pasukimo galimybės su linijiniais davikliais
1.1.17. | Pulsinės bangos doplerio režimas: 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas2. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis PW režime ne mažiau kaip 15 kHz, o CW režime ne mažiau kaip 30 kHz
1.1.18. | Linijinis daviklis: Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±7mm
1.1.19. | Konveksinis daviklis: Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1.2 iki 6.0 MHz; Apžvalgos laukas 58.9°, ne mažiau
1.1.20. | Adatos vizualizacijos funkcija: būtina
1.1.21. | Aparato vidinė atmintis: ne mažiau 500 GB
1.1.22. | Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas: būtina
1.1.23. | Kadrų atminties talpa „Cine memory“: ne mažiau kaip 2000 kadrų arba 600 s“,
1.1.24. | Echoskopijos vaizdų konvertavimas: BMP, JPEG formatus arba lygiaverčiai
1.1.25. | Išorinės jungtys: 1. HDMI2. LAN3. USB jungtys ne mažiau dviejų
1.1.26. | Echoskope įdiegta bevielio ryšio įranga „Wi-Fi“ (arba analogiška) - būtina
1.1.27. | Komplektuojamas pernešimo krepšys - būtina
1.1.28. | Instaliavimas: pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui atlikti įrangos instaliavimą
1.1.29. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu: būtinas, pateikti atitinkamos deklaracijos ar sertifikato kopiją
1.1.30. | Garantinio aptarnavimo terminas : ne mažiau 24 mėnesių
1.1.31. | Pateikiama dokumentacija: kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba, med. Įrangos pasas.
1.1.32. | Personalo apmokymas: ne mažiau kaip 3 val., ne mažiau kaip 3 pirkėjo darbuotojai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2117 2025-10-28 12:50:07