TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMŲ UŽTVANKŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- BENDROJI DALIS

  - Perkančioji organizacija/užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas.

  - Pirkimo objektas:

1.2.1 Kauno rajono savivaldybės administracija perka Kauno rajono Altoniškių, Batniavos, Gailiušių, Gaižėnų, Krivėnų, Ledos, Pociūnų, Purviškių, Ramučių, Šašių, Janušonių ir Pajiesio užtvankų kasmetinių apžiūrų paslaugas (toliau – Paslaugos; objektų sąrašas pridedamas)

1.2.2 Kauno rajono savivaldybės administracija perka Kauno rajono Altoniškių, Batniavos, Gailiušių, Gaižėnų, Krivėnų, Ledos, Pociūnų, Purviškių, Ramučių, Šašių, Janušonių ir Pajiesio užtvankų nuolatinių apžiūrų paslaugas (toliau – Paslaugos; objektų sąrašas pridedamas)

  - Darbų tikslas – Kauno rajono savivaldybės administracijos valdomų užtvankų funkcionavimo užtikrinimas.

  - Sutartis bus sudaryta 12 mėn., tačiau bus galimybė ją pratęsti du kartus po 12 mėn.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

  - Pagrindiniai reikalavimai Paslaugoms numatyti ir Paslaugos turės būti atliktos pagal šią pirkimo techninę specifikaciją.

  - Tiekėjas turės atlikti nuolatines užtvankų apžiūras, kurios vykdomos kiekvieną mėnesį, kaip numatyta STR 1.07.03:2017 (aktuali redakcija).

  - Tiekėjas turės užvesti ir pildyti statinio techninės priežiūros žurnalą vadovaujantis STR 1.07.03:2017 (aktuali redakcija).

  - Tiekėjas turės atlikti kasmetines užtvankų apžiūras ne rečiau kaip du kartus per metus – rudenį (apžiūrą atlikti ir apžiūros aktą pateikti iki spalio 15 d.), pavasarį (po pavasarinio potvynio, apžiūrą atlikti ir apžiūros aktą pateikti iki gegužės 15 d.).

  - Už kiekvieną pavėluotą dieną pateikti apžiūros aktus bus skaičiuojama 0,1 proc. bauda nuo sutarties vertės.

  - Tiekėjas po stichinių nelaimių, gavus gyventojų ir/ar specialistų pranešimus apie pastebėtas užtvankų statinių deformacijas ir panašiai, turės atlikti neeilines apžiūras ir surašyti apžiūros aktą.

  - Apžiūros aktai surašomi, kaip numatyta STR 1.07.03:2017 (aktuali redakcija).

  - Tiekėjas privalės pateikti paskaičiavimus reikalingoms medžiagoms ir jų kiekiams paprastajam remontui atlikti (jei toks bus reikalingas).

  - Tiekėjo paskirtas asmuo atlikti užtvankų techninę priežiūra turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, kaip numatyta STR 1.07.03:2017 (aktuali redakcija). Būtina pateikti galiojantį kvalifikacijos atestatą.

  - Užtvankų apžiūras ir apžiūros aktai surašomi kiekvienai užtvankai atskirai.

  - Tiekėjas iki paslaugų teikimo pradžios turi pateikti įsakymą dėl asmens paskyrimo atlikti užtvankų apžiūrą.

  - Tiekėjas į Paslaugų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Paslaugų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančias vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti sutarties šiuo pagrindu.

  - Tiekėjas privalo vadovautis visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Tiekėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su sutarties įgyvendinimu.

  - Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų (tiekėjas privalės atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą fiziniams asmenims, privačiai ar visuomeninei nuosavybei).