# MEDIENOS GRANULIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI:

  - Pirkėjas – VĮ Valstybinių miškų urėdija (toliau – VMU/Perkančioji organizacija).

  - Prekių Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį (toliau – Tiekėjas).

# PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI:

  - Pirkimo objektas – medienos granulės kurui (toliau – Prekės), VMU regioniniams padaliniams (toliau - RP). Pagrindinis BVPŽ kodas – 09110000-3 Kietasis kuras.

  - Siekiant sumažinti pervežimo kaštus pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d).

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | Planuojamas preliminarus kiekis 12 mėn. (apimtis)* | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. | Medienos granulės Anykščių RP, Panevėžio RP, Radviliškio RP, Mažeikių RP, Biržų R`P, Rokiškio RP, Ukmergės RP | 219 | t |
| 2 p.o.d. | Medienos granulės Nemenčinės RP, Švenčionėlių RP, Varėnos RP, Druskininkų RP | 173 | t |

* Prekės bus perkamos pagal sutarties vykdymo metu iškylantį poreikį.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašo) 4.4.4. punkto nustatytais aplinkosauginiais principais:

    - Remiantis Aprašo 4.4.4.1. papunkčiu Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

2.3.2. Remiantis Aprašo 4.4.4.3. papunkčiu Prekei pagaminti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Prekės turi būti šviesios spalvos, be lakų, klijų ir kitų cheminių priemaišų, pagamintos iš mišrių medienos pjuvenų (lapuočių ir spygliuočių).

2.4. Prekės techninės savybės:

| Eil. Nr. | Reikalavimai granulėms** | Mato vnt. | Rodiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diametras | mm | 6+-1 arba 8+-1 |
| 2 | Ilgis | mm | 3,15 <= L <= 40 leidžiama 1 % iki 45 |
| 3 | Drėgnis | % nuo naudojamosios masės | <= 10 |
| 4 | Grynasis kaloringumas | kWh/kg; | >= 4,6 |
| 5 | Peleningumas | % nuo sausosios masės | <= 0,7 |

| 6 | Mechaninis patvarumas | % nuo naudojamosios masės | >= 98,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Smulkelės (<3,15 mm) | % nuo naudojamosios masės | < 1,0 |
| 8 | Azotas | % nuo sausosios masės | <= 0,3 |
| 9 | Siera | % nuo sausosios masės | <= 0,04 |
| 10 | Chloras | % nuo sausosios masės | <= 0,02 |
| 11 | Pelenų lydymosi temperatūra | °C | >= 1200 |

** Pridedamas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (lietuvių kalba), patvirtinantis siūlomų prekių kokybės ir techninių savybių atitikimą nustatytiems reikalavimams.

# 2.5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomos medienos granulės yra sertifikuotos pagal ISO 17225-2 ENplus standartą ir atitinka A1 kokybės klasės reikalavimus arba lygiavertį.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos prekės nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1 Medienos granulės ,,Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė‘‘.

  - Prekės turi būti pateiktos kokybiškos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po pateikto užsakymo datos.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

    - siūlomos Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams:

Užpildytą Techninės specifikacijos priedą Nr.1 Medienos granulės ,,Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė‘‘ taikoma visoms p.o.d.:

    - siūlomos Prekės kokybės ir techninių savybių atitikimą nustatytiems reikalavimams patvirtinantį sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą (skanuotą kopiją*), įrodančius siūlomos Prekės atitiktį šios techninės specifikacijos 2.4 ir 2.5 punktuose nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

    - atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodančius dokumentus nurodytus 2.3. p. (lietuvių kalba**).

* Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo/jį atlikusio asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir vertimo biuro antspaudu arba tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

    - Tiekėjas privalo pateikti Perkančiajai organizacijai:

- Prekių perdavimo – priėmimo aktą.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Tiekėjas savo transportu pristato prekes Pirkėjo užsakyme nurodytais adresais bei pateikia Prekių perdavimo – priėmimo aktą ir PVM sąskaitas faktūras kiekvienam Pirkėjo regioniniam padaliniui (toliau – RP) atskirai;

  - Prekės pristatomos ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos Tiekėjui elektroniniu paštu.

  - Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val., penktadieniais iki 15:00 val.;

  - Minimalus vienkartinis prekių pristatymas nuo 2 iki 5 tonų maišuose ant palečių. Medienos granulės turi būti fasuotos maišuose ne mažiau kaip po 15 kg. ir ne daugiau kaip po 25 kg.

  - Į medienos granulių 1 tonos įkainį turi būti įskaityti visi mokesčiai, medienos granulių pristatymas, iškrovimas ir visos su tuo susijusios Tiekėjo išlaidos.

# PRIEDAS:

# 1. Priedas. Palyginamoji lentelė (taikoma visoms p.o.d);

# 2. Priedas. Regioninių padalinių adresai ir poreikis.