KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Optinio koherentinio tomografo pirkimas |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-10-17 Nr. 5013491 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-10-17 – 2025-10-24 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 3 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| Siūlome pakoreguoti 12 punktą, pakeičiant atitinkamai: „Ne mažiau 40 laipsnių”. Daugeliu atvejų gamintojai techniniuose duomenyse nurodo reikšmę kartu su leistina paklaida (pvz., 5 proc.), kas yra įprasta ir pripažinta praktika medicininės bei optinės įrangos gamyboje. Tokiu atveju vykdomame konkurse bus galima sudalyvauti daugumai tiekėjų, o prietaisas vis tiek atliks tinkamus tyrimus ir išlaikys puikią kokybę. | Priimtas spendimas reikalavimą tenkinti keisti į: 12. Spalvoto akies dugno fotografavimo kampas. Ne mažiau 40°. |
| Siūlome keisti : 13. OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas Pilnai automatinis (Vieno mygtuko paspaudimu) Keisti į 13. OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas Pilnai automatinis. | Priimtas spendimas reikalavimą tenkinti keisti į: 13. OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas Pilnai automatinis, |
| Klausimas dėl techninės specifikacijos 16 punkto „Hood arba lygiavertė ataskaita“ Pašome patikslinti, kas laikoma „lygiaverte ataskaita“ šio reikalavimo prasme. Ar pakanka, kad įrenginys pateiktų glaukomos struktūrinės analizės ataskaitą, apimančią tinklainės nervinių skaidulų sluoksnio (RNFL) ir ganglinių ląstelių sluoksnio storio įvertinimą, palyginimą su normatyvine baze ir pokyčių analizę? Atkreipiame dėmesį, kad „Hood ataskaita“ yra konkretaus gamintojo analizės formato pavadinimas, o kitų gamintojų įrenginiai pateikia funkcionaliai lygiavertes glaukomos analizės ataskaitas savo formatu. Tokio tipo analizės paprastai nereikalaujama standartiniuose glaukomos tyrimų pirkimuose, todėl šio punkto paaiškinimas padėtų išlaikyti konkurenciją. Siūlome perkančiajai organizacijai atsisakyti šio punkto kaip perteklinio, nes jo esmė jau įtraukta į ankstesnius 1–3 punktus. | Priimtas spendimas reikalavimą tenkinti, naikinti 16 punkto 4 dalį. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Ne |
| Kaina | Ne |