ENERGIJOS APSKAITOS ĮRANGOS MONTAVIMO PASLAUGOS

PIRKIMO OBJEKTO POBŪDŽIO APRAŠYMAS

- Pirkimo objektas: energijos apskaitos vykdymui reikalingos įrangos montavimo paslaugų įsigijimas, siekiant AB Vilniaus šilumos tinklai įgalinti užtikrinti jos gaminamos šilumos energijos apskaitos nuotolinį nuskaitymą.

- Dinaminė pirkimo sistema (toliau – DPS) skirstoma į šias kategorijas:

  - I kategorija – Karšto vandens skaitiklių montavimo paslaugos;

  - II kategorija – Buitinių šilumos skaitiklių montavimo paslaugos;

  - III kategorija – Šilumos punktų elektros ir elektroninės įrangos montavimo paslaugos;

  - IV kategorija – Įvadinių šilumos skaitiklių montavimo paslaugos;

  - V kategorija – Šilumos daliklių montavimo paslaugos;

  - VI kategorija – Koncentratorių montavimo paslaugos.

- Bendrajame viešųjų pirkimų žodyne (BVPŽ) nurodyti kodai:

  - Pagrindinis BVPŽ kodas – 51000000 – 9 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos);

  - Papildomi BVPŽ kodai per kategorijas:

  - 51120000 - 9  Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos.

- I kategorija – Karšto vandens skaitiklių montavimo paslaugos. (BVPŽ kodas – 51000000-9 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos).

  - I kategorijos vertė – 4.165.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Karšto vandens skaitiklių montavimas AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpose bei bendrose objektų kolektorinėse spintose (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Ultragarsinių arba mechaninių karšto vandens skaitiklių montavimas. Karšto vandens skaitiklių montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis karšto vandens skaitiklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

- II kategorija – Buitinių šilumos skaitiklių montavimo paslaugos. (BVPŽ kodas – 51000000 -9 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos).

  - II kategorijos vertė – 2.777.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Buitinių šilumos skaitiklių montavimas AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpose bei bendrose objektų kolektorinėse spintose (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Buitinių šilumos skaitiklių montavimas turi būti atliekamas remiantis buitinių šilumos skaitiklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

- III kategorija – Šilumos punktų elektros ir elektroninės įrangos montavimo paslaugos (BVPŽ kodas – 51120000 - 9 Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos).

  - III kategorijos vertė – 2.943.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Paslaugos apima, tačiau neapsiriboja šilumos punktų įrangos (valdiklių ir jų komplektuojančių jutiklių, duomenų protokolo keitiklių, duomenų perdavimo įrenginių ir kt.) su reikiamomis elektros instaliacijos įrengimą pagal Tiekėjo parengtus ir su Užsakovu suderintas technologines schemas.

    - Paslaugų suteikimo vieta AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpos (gyvenamųjų namų rūsiai, šilumos punktai ir kt.) (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Šilumos punktų elektros ir elektroninės įrangos montavimas turi būti atliekamas remiantis įrangos gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

- IV kategorija – Įvadinių šilumos skaitiklių montavimo paslaugos. (BVPŽ kodas – 51000000 - 9 Montavimo paslaugos (išskyrus programinės įrangos).

  - IV kategorijos vertė – 1.269.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Paslaugų suteikimo vieta AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpos (gyvenamųjų namų rūsiai, šilumos punktai ir kt.) (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Įvadinių šilumos skaitiklių montavimas turi būti atliekamas remiantis įvadinių šilumos skaitiklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

- V kategorija – Šilumos daliklių montavimo paslaugos. (BVPŽ kodas – 51120000 - 9 Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos).

  - V kategorijos vertė – 400.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Šilumos daliklių montavimas AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpose ( butuose ar bendro naudojimo patalpose) (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Šilumos daliklių montavimas. Šilumos daliklių montavimas turi būti atliekamas remiantis šilumos daliklių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

- VI kategorija – Koncentratorių montavimo paslaugos. (BVPŽ kodas – 51120000 - 9 Mechaninių įrenginių montavimo paslaugos).

  - VI kategorijos vertė – 835.000,00 Eur be PVM.

  - Pagrindinės planuojamos įsigyti paslaugos:

    - Koncentratorių montavimas AB Vilniaus šilumos tinklų klientų patalpose (toliau – Objektai).

  - Nurodomos pirkimo objekto savybės:

    - Koncentratorių montavimas turi būti atliekamas remiantis koncentratorių gamintojo pateiktomis montavimo instrukcijomis.

    - Detalūs perkamos paslaugos parametrai bus pateikiami kiekvieno konkretaus pirkimo metu.

    - Dėl montavimo darbų metu įvykusio defekto Objekto vandens sistemos avarijai, Tiekėjas prisiima pilną materialinę atsakomybę už gyventojų / trečiųjų asmenų turto sugadinimą ir avarijos pasekmių pašalinimą.

- Pirkimo objektams keliami kvalifikaciniai reikalavimai:

  - Kvalifikaciniai reikalavimai visoms kategorijoms pateikti 4 priede „Reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai“. Šiame pirkimo etape keliama būtina kvalifikacija, kurią bus būtina turėti visų ar dalies (pagal konkrečias kategorijas) organizuojamų pirkimų atveju. Tais atvejais, kai kiti norminiai teisės aktai numato pareigą tiekėjui turėti specifinę teisę verstis sertifikuojama (licencijuojama) veikla, pareiga pateikti pagal specialiuosius teisės aktus išduotus dokumentus ar kitus teisę veikti suteikiančius dokumentus išlieka net ir tais atvejais, kai iš anksto žinomas atitinkamas reikalavimas nebuvo įrašytas į Pirkimo dokumentus ir Užsakovui paprašius turės būti pateikti prieš montavimo paslaugų pradžią.

  - Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis.

- Jeigu apibūdinant objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose ar jų prieduose nurodyti standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, toks nurodymas Tiekėjo turi būti suprantamas kaip nurodytas „arba lygiavertis“.

- Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas tiekėjas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bei Užsakovo vidinių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis):

- https://www.chc.lt/data/public/uploads/2022/01/isakymas-del-raat-apraso.pdf;

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.84302/asr;

- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.59267/asr.

- Susidariusias atliekas Rangovas privalo atiduoti įmonei, turinčiai teisę tvarkyti tokio tipo atliekas, ir pateikti Užsakovui įrodantį dokumentą, kuriame būtų nurodyti atiduotų atliekų kodai, kiekiai bei atliekų tvarkymo įmonė, kuriai atliekos buvo perduotos sutvarkymui.

- Kiti žaliojo pirkimo kriterijai bus nustatyti konkrečiuose pirkimuose, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508.