Priedas Nr. 2

PASIŪLYMO FORMA

VILNIAUS JUZEFO IGNACIJAUS KRAŠEVSKIO GIMNAZIJOS VANDENS ŠILDYMO KATILINĖS ADRESU RUGIAGĖLIŲ G. 15 REMONTAS

____________________

(Data)

| 1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymą teikia (pažymėkite vieną langelį) | ☐ Vienas juridinis asmuo ☐ Vienas fizinis asmuo | ☐ Ūkio subjektų grupė |
| Tiekėjas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus grupės narius) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Adresas |  |
| Kontaktinis asmuo | Vardas, pavardė |  |
|  | Telefono numeris |  |
|  | El. pašto adresas |  |

| 2. INFORMACIJA APIE RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS, SIEKIANT ATITIKTI KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (kartu su pasiūlymu turi būti pateiki dokumentai, įrodantys, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumus dalyvis remiasi, ištekliai jam bus prieinami) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacija apie rėmimąsi | ☐ Nesiremiu kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, siekdamas atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus ☐ Remiuosi žemiau nurodyto (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais, siekdamas atitikti keliamus kvalifikacijos reikalavimus, ir ketinu jį (juos) pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui |  |
| Ūkio subjektas (jei ūkio subjektų yra daugiau, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus) | Pavadinimas |  |
|  | Juridinio asmens kodas |  |
|  | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais |  |
|  | Ūkio subjekto vaidmens, vykdant sutartį, aprašymas (jei bus sudaroma subtiekimo sutartis, taip pat nurodoma procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuri bus perduodama vykdyti subtiekimo sutartimi) |  |

| 3. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJŲ PASITELKIMĄ (kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas susitarimas arba ketinimų protokolas, arba kitas dokumentas, kuris pagrįstų, kad ketinimas laimėjimo atveju įdarbinti nurodytą specialistą buvo iki pateikiant pasiūlymą) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacija apie kvazitiekėjo (-ų) pasitelkimą | ☐ Nesiremiu kvazisubtiekėjo (-ų) kvalifikacija ☐ Remiuosi žemiau nurodytų (-ų) kvazisubtiekėjo (-ų) kvalifikacija |  |
| Kvazisubtiekėjas (jei kvazisubtiekėjų yra daugiau, įterpti eilutes ir pateikti informaciją apie visus) | Vardas, pavardė |  |
|  | Nuoroda į tikslų kvalifikacijos reikalavimą, kuriam atitikti remiamasi kvazisubtiekėjo kvalifikacija |  |
|  | Kvazisubtiekėjo vaidmens vykdant sutartį aprašymas |  |

| 4. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS NĖRA RĖMIAMASI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sutarties dalies, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją, aprašymas | Procentinė pasiūlymo kainos dalis, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (nurodoma, jei žinomas subtiekėjas) |

| 5. TIEKĖJO SIŪLOMAS KONDENSACINIS VANDENS ŠILDYMO KATILAS (kuris bus montuojamas vietoje esamo senojo katilo skelbiamos apklausos 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatyta tvarka ir sąlygomis) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika (šioje skiltyje tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. ) (pildo tiekėjas) |
| Kondensacinis vandens šildymo katilas (1 vnt.) |  | Nurodomas: [Gamintojas; modelis] Pateikiama: [Nuoroda į prekės technines savybes gamintojo interneto puslapyje arba kartu su pasiūlymu atskirame dokumente pateikiama gamintojo prekės su techninėmis savybėmis brošiūra] |
|  | Turi būti: -plieninis; -ant grindų pastatomas; -su šiam modeliui pritaikytu degikliu/degikliais; -be dūmsiurbio. |  |
|  | Katilas ir jam parinktas/parinkti degiklis/degikliai turi būti nauji, anksčiau nenaudoti. |  |
|  | Degiklių galios reguliavimas turi būti moduliacinis, diapazonas ≤30 ÷ 100 %. |  |
|  | Katilo kuras turi būti gamtinės dujos. Rezervinio kuro nėra. |  |
|  | Katilo nominali/vardinė šiluminė galia turi būti: ne mažiau 350 kW ir ne daugiau 450 kW esant 80/60 °C (T1/T2) grafikui. |  |
|  | Katilo darbinis vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 5,0 bar. |  |
|  | Katilo maksimali leidžiama darbinė temperatūra: 95 ≤ T< 110 °C, (110 °C apsaugos suveikimas). |  |
|  | Katilo norminis naudingumo koeficientas esant 75/60°C grafikui: ≥ 95% (Hs) / 106% (Hi). |  |
|  | Katilinės temperatūrinis grafikas: 85/65 °C. |  |
|  | Katilas turi būti su visais būtinais apsaugos atvamzdžiais ir valdymo įrenginiais/įtaisais. |  |
|  | Į katilo komplektaciją turi įeiti apsauginiai vožtuvai, kondensato neutralizavimo įrenginiai su reagentais ( 50 kg ) ir visi būtini apsaugos ir valdymo grandinių elementai. |  |
|  | Katilas turi būti sukomplektuotas su individualiu gamykliniu valdikliu. |  |
|  | Katilas turi būti paženklinti CE ženklu. |  |

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai ir darbams. Prekės turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais, ne prastesnių parametrų.

| 6. SIŪLOMO PIRKIMO OBJEKTO KAINA (bendra pasiūlymo kaina/įkainiai/sudedamųjų dalių kaina su PVM ir be PVM nurodoma ne daugiau kaip 2 skaičių po kablelio tikslumu) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Siūloma kaina EUR, be PVM* Pildo tiekėjas |
| 1. | Siūlomas kondensacinis vandens šildymo katilas, 1 vnt. (nurodytas 5 skyriuje ir kuris bus montuojamas vietoje esamo senojo katilo skelbiamos apklausos 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatyta tvarka ir sąlygomis) |  |
| 2. | Darbai (nurodyti ir pilna apimtimi atitinkantys skelbiamos apklausos 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus) |  |
| PVM ([nurodykite taikomą procentą] %)** |  |  |
| BENDRA PASIŪLYMO KAINA Eur su PVM |  |  |

*Jei tiekėjas neturi prievolės mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

| 7. TEIKIAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE JUOSE PATEIKIAMĄ KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokumento pavadinimas (pridedami visi išvardinti dokumentai išskyrus atvejus, kai nėra skliaustuose išvardintų aplinkybių ir dėl to dokumentą pridėti neaktualu ) | Informacija, ar dokumente yra konfidencialios informacijos (pasirenkama taip/ne/netaikytina (jei nėra aktualu pridėti atitinkamą dokumentą)) | Paaiškinimas, kuri informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ji yra laikoma konfidencialia (jei dokumente nėra konfidencialios informacijos, padėkite brūkšnelį) |
| Užpildyta ir pasirašyta pasiūlymo forma | [Pasirinkite] |  |
| Tiekėjo atitikties deklaracija | [Pasirinkite] |  |
| Kvalifikacijos atitikties deklaracija | [Pasirinkite] |  |
| Įgaliojimas pasirašyti ar kitas dokumentas įrodantis asmens teisę pasirašyti/teikti pasiūlymą (pridedama, jei pasiūlymą pasirašo ne dalyvio vadovas) | [Pasirinkite] |  |
| Jungtinės veiklos sutarties kopija (pridedama, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) | [Pasirinkite] |  |
| Dokumentai, įrodantys, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto (-ų) ir (ar) kvazisubtiekėjo (-ų), kurio (-ių) pajėgumais dalyvis remiasi (taikoma siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus) ištekliai jam bus prieinami (pridedama, jei dalyvis remiasi ir (ar) pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais). | [Pasirinkite] |  |
| Kita būtina techninė dokumentacija | [Pasirinkite] |  |

8. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS IR DEKLARACIJA

1. Šiuo pasiūlymu pažymiu, kad mano atstovaujamas tiekėjas sutinka su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą. Jame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

2. Mes siūlome šios pasiūlymo formos 5-6 dalyje nurodytą pirkimo objektą, nurodyta (-omis) kaina (-omis), į kurią (-ias) įtrauktos visos išlaidos, būtinos tinkamam sutarties įvykdymui ir visi tiekėjo mokėtini mokesčiai.

3. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

4. Patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

5. Deklaruoju ir patvirtinu, kad mano atstovaujamas tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams.

6. Laikysiuosi AB miesto gijos Tiekėjų Etikos kodekso.

[pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė]			[parašas]

Taisyklės, kada galima remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, nustatytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 49 straipsnyje.

Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Konfidenciali informacija nustatoma vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Pvz., konfidencialia informacija negali būti laikoma prekių, paslaugų ar darbų kaina ir kita informacija, kurią reikalauja paskelbti VPĮ.