Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-10)

# 2025-__-__

| Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |  |
| Tiekėjo kodas: |  |  |
| Tiekėjo adresas: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

1.6. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.7. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai, Nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl., Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kaniuliuoti grąžtai su galimybe praverti nukreipiančiąją vielą |  |
| 2 | Platus diametro dydžių pasirinkimąs: nuo 9mm iki 22mm, ne mažiau 27 dydžių |  |
| 3 | Grąžtų diametro seka kas 0,5mm |  |
| 4 | Grąžtai turi instrumentų konteinerį, kuriame sudedami iš eilės pagal dydžius dėkle |  |
| 5 | Universali Zimmer Hudson tipo jungtis sujungimui su jėgos instrumentu |  |
| 6 | Spiralinis pjovimo segmentas efektyviam kaulo drožlių pašalinimui |  |
| 7 | Pjovimo dalies forma - kulkos forma, trumpo dizaino |  |
| 8 | Daugkartinio naudojimo |  |

3. Pasiūlymo kaina:

| Prekės pavadinimas |  | Kiekis | Pasiūlymo kaina eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| Medicininiai instrumentai (lankstūs grąžtai šlaunikaulio kanalui) |  | 1 kompl. |  |
| PVM procentas |  | PVM suma, eurais. |  |
| Pirkimo dalies kaina, eurais su PVM: |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėnesiais |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |