Pirkimo sąlygų

6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Pirkimo dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | S1 | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, DUBENS |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1.1 | Garantinis laikotarpis ilgesnis nei 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 2 dalis | S2. | RINKINYS PRIEMONIŲ IŠORINEI KAULŲ FIKSACIJAI, GALŪNIŲ |  |  |  | S2 = K2 + T2 |  |
|  | K2 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 10 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2.1 | Garantinis laikotarpis ilgesnis nei 24 mėn. (TAIP/NE) | Ne | Taip | 10/10 | T2.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 3 dalis | S3 | STALAS OPERACINIS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S3 = K3 + T3 |  |
|  | K3 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  |  | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3.1 | Trendelenburgo ir atvirkštinio trendelenburgo pozicija | Ne | Taip | 3/30 | T3.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
|  | T3.2 | Komplektacijoje ne mažiau kaip 2 vnt. nuimamų ratukų 20cm (± 5cm) skersmens | Ne | Taip | 3/30 | T3.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
|  | T3.3 | Viršutinė, sulankstoma lentyna, skirta per neštuvus pratekėjusių skysčių surinkimui su skysčio išleidimo anga. | Ne | Taip | 3/30 | T3.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
|  | T3.4 | Yra galimybė stovą- laikiklį lašinėms infuzijoms tvirtinti įvairiose stalo pusėse (priekyje, gale, kairėje ir dešinėje pusėje). | Ne | Taip | 3/30 | T3.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
|  | T3.5 | Komplektacijoje yra šviestuvai tvirtinami prie bėgelių, 2 vnt. | Ne | Taip | 15/30 | T3.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
|  | T3.6 | Komplektacijoje yra balnakilpės kojoms pakelti, 2 vnt. | Ne | Taip | 3/30 | T3.6= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,1 |
| 4 dalis | S4 | LOVA MEDICININĖ, SU RATUKAIS |  |  |  | S4 = K4 + T4 |  |
|  | K4 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 80 | K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 20 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4.1 | Komplektacijoje stovas lašinėms infuzijoms, tvirtinamas prie lovos | Ne | Taip | 10/20 | T4.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,5 |
|  | T4.2 | Komplektacijoje po gulimąją dalimi pakabinama lentyna. | Ne | Taip | 10/20 | T4.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0.5 |
| 5 dalis | S5 | LARINGOSKOPAS VIDEO |  |  |  | S5 = K5 + T5 |  |
|  | K5 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 30 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5.1 | Maitinimas iš įkraunamo akumuliatorius | Ne | Taip | 6/30 | T5.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T5.2 | Veikimas su naujais elementais ar pilnai įkrautu akumuliatoriumi daugiau nei 90 min. | Ne | Taip | 6/30 | T5.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T5.3 | Galimybė įrašyti vaizdus į prietaiso atmintį | Ne | Taip | 6/30 | T5.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T5.4 | Komplektacijoje antgalis Macintosh tipo Nr.1, daugkartinio naudojimo, ne mažiau kaip 1 vnt, | Ne | Taip | 6/30 | T5.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0.2 |
|  | T5.5 | Ekrano apsaugos klasė IPX5 ir aukštesnė | IPX5 (formulėje skaičius 5) | IPX.... (formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...) | 6/30 | T5.5= (Vertinamo pasiūlymo reikšmė/ Geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė)* Lyginamasis svoris | 0,2 |
| 6 dalis | S6 | STOVAS INFUZIJŲ |  |  |  | S6 = K6 + T6 |  |
|  | K6 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K6 = ( K6 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T6 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T6.1 | Visas korpusas įskaitant atramas pagamintas iš nerūdijančio plieno | Ne | Taip | 6/30 | T6.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T6.2 | Ratukai dengti guma | Ne | Taip | 6/30 | T6.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T6.3 | Aukštis reguliuojamas platesnėse ribose kaip 150- 200 cm. | Ne | Taip | 6/30 | T6.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T6.4 | Maksimalus leidžiamas svoris didesnis kaip 6 kg. | Ne | Taip | 6/30 | T6.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
|  | T6.5 | Komplektacijoje metalinis laikiklis-strypas | Ne | Taip | 6/30 | T6.5= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 7 dalis | S7 | APARATAS DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS, NEŠIOJAMAS |  |  |  | S7 = K7 + T7 |  |
|  | K7 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K7 = ( K7 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T7 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T7 = Σ ( T7.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T7.1 | Įvedus paciento amžių ir ūgį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus | Ne | Taip | 12/30 | T7.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,4 |
|  | T7.2 | Ventiliacijos režimas CPAP | Ne | Taip | 9/30 | T7.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
|  | T7.3 | Ventiliacijos režimas CPR Mode | Ne | Taip | 9/30 | T7.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
| 8 dalis | S8 | ELEKTROKOAGULIATORIUS |  |  |  | S8 = K8 + T8 |  |
|  | K8 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K8 = ( K8 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T8 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T8 = Σ ( T8.X ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T8.1 | Bipolinis audinių sulydymas automatinis | Ne | Taip | 6/30 | T8.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0) | 0,2 |
|  | T8.2 | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu | Ne | Taip | 6/30 | T8.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0) | 0,2 |
|  | T8.3 | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Ne | Taip | 9/30 | T8.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |
|  | T8.4 | Garantinis laikotarpis ilgesnis nei 24 mėn. | Ne | Taip | 9/30 | T8.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,3 |