# ODONTOLOGINIŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Eugenolio aliejus 100% IVkl. odontologinis

- chemiškai švarus;

- pakuotėje ne daugiau 120 ml.;

- poreikis 2 ltr.

2. Odontologinių veidrodėlių galvutės ir koteliai

2.1 Odontologinių veidrodėlių galvutės

- nerūdijančio plieno arba lygiavertės;

- veidrodinė dalis su sriegiu;

- sandarios;

- atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 1000 vnt.

2.2 Odontologinių veidrodėlių koteliai

- su sriegiu;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 100 vnt.

3. Seilių atsiurbėjai tiesūs 160±10 mm

- vienkartiniai;

- plastikiniai vamzdeliai 4-6,5 mm skersmens;

- vamzdelio ilgis – 160±10 mm;

- vamzdelio kontaktinė dalis su apvaliu plastikiniu gaubteliu su angelėmis;

- vamzdelio viduje yra lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė;

- pakuotė iki 100 vnt.;

- poreikis 30000 vnt.

4. Periodontaliniai zondai

- sugraduoti kas 1mm;

- užapvalinta viršūnė, be burbuliuko, viršūnės skersmuo <0,05mm;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- dantenų kišenėm matuoti;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 120 vnt.

5. Taurelės vienkartinės 180 - 250ml

- plastikinės;

- burnos ertmės praskalavimui;

- poreikis 50000 vnt.

6 Ėsdintojas ir ėsdinimo švirkšto antgaliukai

6.1 Ėsdintojas

- ortofosforo rūgštis;

- skirta emalio ir dentino ėsdinimui;

- išfasuota švirkštuose ne daugiau kaip 20 ml.;

- poreikis 1000 ml.

6.2 Ėsdinimo švirkšto antgaliukai (aplikatoriai)

- vienkartiniai;

- darbinė dalis lenkta, buka, trumpa;

- plastikinė kaniulė;

- pakuotė iki 100 vnt.;

- poreikis 500 vnt.

7. Vienkartiniai maišeliai, tinkantys skaitmeninio panoraminio rentgeno aparato kandikliui

- maišelio ilgis turi būti ne trumpesnis nei 8 cm, plotis – ne mažiau 2,5 cm;

- maišeliai neturi turėti aštrių sulitavimo kampų;

- privalo nusiplėšti papildomos higieninės dangos iš abiejų pusių;

- pakuotėje ne mažiau 150 vnt. maišelių

- poreikis: 20000 vnt.

8. Elektriniai antgaliukai gutaperčos nukaitinimui:

8.1. Elektriniai antgaliukai gutaperčos nukaitinimui, skirti ,,Calamus dual“ aparatui

- maži plugeriai: ISO 40/.03 arba jam lygiavertis;

- juodos spalvos silikoninė arba lygiavertė žyma;

- nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos darbinė dalis;

- fiksacija sukamuoju – stumiamuoju judesiu;

- poreikis 25 vnt.

8.2.  Elektriniai antgaliukai gutaperčos nukaitinimui, skirti ,,Calamus dual“ aparatui

- vidutiniai plugeriai: ISO 50/.05 arba jam lygiavertis;

- geltonos spalvos silikoninė arba lygiavertė žyma;

- nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos darbinė dalis;

- fiksacija sukamuoju – stumiamuoju judesiu;

- poreikis 25 vnt.

8.3.  Elektriniai antgaliukai gutaperčos nukaitinimui, skirti ,,Calamus dual“ aparatui

- dideli plugeriai: ISO 60/.06 arba jam lygiavertis;

- mėlynos spalvos silikoninė arba lygiavertė žyma;

- nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos darbinė dalis;

- fiksacija sukamuoju – stumiamuoju judesiu;

- poreikis 25 vnt.

9. Dantų šaknų kanalų platintojai

9.1. Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file arba lygiaverčiai) įvairūs 31mm / 06

- instrumento konusiškumas 2%

- keturkampio formos pjūvio;

- rankiniai;

- geltonos spalvos fiksatoriai;

- sterili pakuotė;

- poreikis 1140 vnt.

9.2. Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file arba lygiaverčiai) įvairūs 31mm / 08

- instrumento konusiškumas 2%

- keturkampio formos pjūvio;

- rankiniai;

- geltonos spalvos fiksatoriai;

- sterili pakuotė;

- poreikis 1140 vnt.

9.3. Dantų šaknų kanalų platintojai (K-file arba lygiaverčiai) įvairūs 31mm / 10

- instrumento konusiškumas 2%

- keturkampio formos pjūvio;

- rankiniai;

- geltonos spalvos fiksatoriai;

- sterili pakuotė;

- poreikis 1140 vnt.

10. Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės retrogradiniam šaknies paruošimui mikrochirurginės operacijos metu arba joms lygiavertės:

- universalus instrumentas;

- darbinės dalies ilgis 3mm, kūgis 9%;

- darbinė dalis dengta deimantu (30 µm) arba lygiavertė;

- darbui su šiuo instrumentu nustatomas mažas galingumas ir dažnis;

- naudojama apikalinėje chirurgijoje plombinės medžiagos šalinimui ir ložės retrogradiniam plombavimui paruošimui;

- poreikis 20 vnt.

11. Ultragarsinio skalerio Satelec antgaliui galvutės ET 40D arba joms lygiavertės:

- bendras išlinkimo ilgis ne daugiau 30mm;

- dengta deimanto dulkėmis arba lygiavertė;

- su aušinimu;

- darbui su šiuo instrumentu nustatomas vidutinis galingumas ir dažnis (geltona spalva);

- naudojama endodontijoje, kalcinatų šalinimui iš danties šaknies kanalų;

- poreikis 100 vnt.

12. Izoliacinė medžiaga – šviesa kietinama dantenų apsauga arba jai lygiavertė:

- universali, šviesoje polimerizuojama medžiaga;

- švirkšte ne mažiau kaip 1,2 ml;

- naudojama sunkiai pasiekiamų ertmių užsandarinimui;

- skirta apsaugoti minkštiesiems audiniams aplink dantis;

- apsauga tepama tiesiai ant dantenų, lengvai nuvaloma, žalios ar mėlynos spalvos;

- poreikis 100 vnt.

13. Adatos ir švirkštai danties šaknų kanalų praplovimui

13.1. Adatos dantų šaknų kanalų praplovimui, (atitinkanti poz.13.2)

- vienkartinės;

- adatos viršūninė dalis su šonine įpjova;

- dydis: 27ga (geltonos);

- tinkančios 5 ml švirkštui dantų šaknų kanalų praplovimui užsukamu antgaliu;

- turi tikti 13.2 pozicijai;

- pakuotė iki 100 vnt.;

- poreikis 25000 vnt.

13.2. Švirkštas dantų šaknų kanalų praplovimui užsukamu antgaliu 5ml. (atitinkanti poz. 13.1)

- vienkartinis;

- pakuotė iki 100 vnt.;

- poreikis 12000 vnt.

14. Dentalinės adatos (universalios) 0,3x24±4 mm

- sterilios;

- vienkartinės;

- universalios;

- 0,3x24±4  mm ilgio;

- įpakuota po 100 vnt.;

- poreikis 30000 vnt.

15. Dentalinės adatos (universalios) 0,4x34±4 mm

- sterilios;

- vienkartinės;

- universalios;

- 0,4x34±4  mm ilgio;

- įpakuota po 100 vnt.;

- poreikis 15000 vnt.

16. Kiuretės (gramdukai): 1/2 Mini five; 11/12 Mini five, 13/14 Mini five

- ergonominis kotelis arba lygiavertis;

- turi dvi aštrias darbines dalis, apdorotos EverEdge būdu (neaštrinami, neatšimpantys ašmenys) arba lygiavertė technologija (neaštrinami, neatšimpantys ašmenys);

- atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- skirtos valyti kietam apnašui virš ir po dantenomis;

- poreikis 100 vnt.

17.  Mini Langerio kiuretės 1/2, 3/4

- silikoninė, ergonomiško dizaino rankenėlė;

- nerūdijančio plieno arba lygiavertės;

- atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- skirtos valyti viršdanteniniams ir podanteniniams akmenims.

- poreikis 100 vnt.

18. Odontologinių veidrodėlių koteliai mikroskopui

-  su sriegiu;

-  daugkartinio naudojimo;

-  tsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

-  erūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

-  poreikis 100vnt.

19. Odontologinių veidrodėlių galvutės mikroskopui

-  nedidinantys;

-  tiesiu paviršiumi;

-  patamsintu paviršiumi;

-  atspindintys vaizdą priekiniu paviršiumi;

-  daugkartinio naudojimo;

-  atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

-  nerūdijančio plieno arba lygiavertės;

-  poreikis 300 vnt.

20. Skalpelių koteliai Nr. 3

- kotelio Nr.3,

- plokščias, platėjantis, ovaliu galu;

- mova ašmenims pritvirtinti;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai su įpjovomis;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 50 vnt.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.