# TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas

Talpyklos geriamajam vandeniui sukaupti (toliau – Prekės), skirtos evakuotų gyventojų, laikinai apgyvendintų kolektyvinės apsaugos statiniuose, aprūpinimu būtinomis (rezervinė centralizuoto vandens tiekimo sutrikimo atvejui reikiamomis) priemonėmis. Valstybės gynybos fondo lėšomis finansuojamo projektas Nr. VRM-002-K-005 „Telšių rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas laikiną prieglobstį gaunantiems asmenims būtinomis priemonėmis“

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

TALPYKLOS GERIAMAJAM VANDENIUI SUKAUPTI Perkamų prekių kiekis: 175 vnt. Paskirtis. Talpyklos skirtos geriamojo vandens laikymui ir saugojimui lauko sąlygomis arba laikino apgyvendinimo vietose. Tinka naudoti ekstremalių situacijų metu, humanitarinėse stovyklose ar evakuacijos centruose. Talpa: 100 litrų talpos.

Konstrukcija: su užsukamu dangčiu (talpos anga ne mažesnė kaip 200 mm, ), leidžiančiu pripildyti ir išplauti; su čiaupu arba nutekėjimo anga vandeniui išleisti; konstrukcija stabili, leidžianti statyti talpyklą ant žemės be papildomo pagrindo. Sertifikatai ir sauga: CE ženklinimas arba lygiavertė atitiktis higienos ir maisto saugos reikalavimams; pažyma ar deklaracija apie tinkamumą kontaktui su geriamuoju vandeniu (pagal ES reglamentą ar nacionalinius teisės aktus). Atitiktis reikalavimui bus tikrinama perdavimo metu. Įrodančių dokumentų kartu su pasiūlymu teikti nereikia. Pakuotė ir ženklinimas: talpyklos tiekiamos švarios, supakuotos nuo mechaninių pažeidimų; paženklintos gamintojo pavadinimu, talpa, pagaminimo data, naudojimo instrukcija. Papildomi reikalavimai: ilgaamžiškumas – galima naudoti pakartotinai, atspari pažeidimams, atspari UV spinduliams.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Prekės turi būti pristatytos į priėmimo vietas, nurodytais adresais (Telšiai, Lygumų g. 47, Telšiai, Šviesos g. 15, Telšiai, Respublikos g. 18, Telšiai, Rambyno g. 24, Telšiai, Kauno g. 9 A). Prekės turi būti pristatytos per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

Papildoma informacija

Prekės turi turėti eksploatacijos, aptarnavimo ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių kalba, kurios turi būti pateiktos kartu su Prekėmis. Prekių perdavimas įforminamas Prekių perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Užsakovo ir Tiekėjo atstovai Prekių perdavimo metu. Prekėms nustatomas garantinis terminas, ne mažiau, kaip 24 mėnesių. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo – priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. Prekės turi būti naujos ir nenaudotos. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu esant gamykliniam brokui, privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

___________________________