	Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)
	Pirkimo dokumentai




     PATVIRTINTA

     Uždarosios akcinės bendrovės ,,Varėnos vandenys“                   

     Direktoriaus Eimanto Kirkliausko

     2025 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. (1.3.) V- 16
[image: image1.jpg]Bendrai finansuoja
Europos Sajunga





pirkimo dokumentai

Supaprastintas RIBOTAS KONKURSAS
DARBŲ PIRKIMAS VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA S. VARĖNOS K. (VILNIAUS, VYTAUTO, LANKŲ G.)
2025

kONKURSAS statybos DARBAMS 

Projekto pavadinimas 
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA VARĖNOS RAJONE
Pirkimo pavadinimas
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)
TURINYS

	I skyrius 
	KONKURSO SĄLYGOS

	
	Pasiūlymo raštas 
Pasiūlymo priedas

	II skyrius
	Sutarties sąlygos

	1 skirsnis

2 skirsnis

3 skirsnis

4 skirsnis
	Rangos sutartis

Bendrosios sutarties sąlygos 

Konkrečios sutarties sąlygos

Užtikrinimai ir garantijos

	III skyrius
	Užsakovo reikalAvimai

	iV skyrius
	darbų kainų žiniaraščiai

	1 skirsnis

2 skirsnis
	Bendrosios kainodaros nuostatos

Darbų kainų žiniaraščiai

	V skyrius
	kiti dokumentai

Brėžiniai ir kiti dokumentai


                                                                    TURINYS

I skyrius. Konkurso sąlygos
4A. Bendrosios nuostatos

B. Pirkimo objektas
5
C. Paraiškų rengimas ir pateikimas
6
D. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai
8
E. Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose
14
F. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu
15
G. Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas
15
H. Susipažinimas su gautomis paraiškomis
16
I. Kvalifikacijos tikrinimas ir vertinimas
16
J. Kvalifikacinė atranka
16
K. Kvietimas pateikti pasiūlymus
18
L. Pasiūlymų rengimas, pateikimas ir keitimas
19
M. Sutarties galiojimo užtikrinimas
21
N. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros
21
O. Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys
22
P. Pasiūlymų vertinimas ir sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo
22
R. Ginčų nagrinėjimo tvarka
23
S. Pirkimo sutarties sąlygos
24
T. Sutarties pakeitimai..................................................................................................................................25

Riboto konkurso sąlygų priedai...................................................................................................................26



I. skyrius. Konkurso sąlygos
	A. Bendrosios nuostatos

	1. Perkantysis subjektas  yra UAB „Varėnos vandenys“ toliau (Užsakovas), kuris administruos projekto įgyvendinimą bei vykdys užsakovo funkcijas, kaip nustatyta LR Statybos įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties sąlygose.

2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių).
3. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (toliau -VPĮ), Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (toliau – CK), kitais viešuosius pirkimus ir šio pirkimo sutarties vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais, šio pirkimo dokumentais, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Pirkimo dokumentuose nenumatytiems klausimams tiesiogiai taikomos PĮ ir VPĮ nuostatos. 

4. Pirkimo sąlygos ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt. kartu su skelbimu apie pirkimą. 
5. Užsakovas neteikia Konkurso dalyviams pirkimo dokumentų popierinio varianto. Konkurso dalyviai turėtų atidžiai stebėti CVP IS talpinamus pirkimo dokumentų paaiškinimus bei papildymus.

6. Užsakovas kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekame supaprastinto riboto konkurso būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą, kurio techninė specifikacija pateikta III skyrius užsakovo reikalavimuose. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai (toliau - Tiekėjai).

7. Pirkimo dokumentų reikalavimai taikomi visiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir asmenų grupei, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą.
8. Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas sąlygas. Užsakovas laikys, kad visi dalyviai yra susipažinę su pirkimo sąlygomis ir su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sutarčių sudarymą ir vykdymą, ir kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali reglamentuoti bet kokius tarp Užsakovo ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius iš, ar susijusius su pirkimo procedūromis.
9. Konkurso dalyvis turi pateikti pasiūlymą, apimantį visus pirkimo dokumentuose nurodytus pirkimo objekto arba pirkimo objekto dalies darbus (jei pirkimas skirstomas į dalis).

10. Laimėjęs dalyvis turės užbaigti darbus iki Baigimo laiko datos, nurodytos Pasiūlymo rašto priede (konkurso sąlygų 8 priedas).

11. Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12. Užsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

13. Visi šių konkurso sąlygų priedai, pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus), visa kita Užsakovo CVP IS priemonėmis pateikta informacija yra būtina ir neatsiejama šių sąlygų dalis.
14. Visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Užsakovas priima ir kitus lygiaverčių priemonių įrodymus.
15. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1., 4.3 ir 4.4.1 punktais. 

	B. Pirkimo objektas

	16. Pirkimo objektas - Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.).
17. Pagrindiniai darbai, kuriuos privalo atlikti pats Tiekėjas, yra geriamojo vandens teikimo ir buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybos darbai ir bendrieji statybos darbai. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustatė Užsakovas, privalo atlikti Tiekėjas, jeigu pasiūlymą pateikė tiekėjų grupė – tos grupės dalyvis.
18. Perkamų statybos darbų apimtys, funkcinės bei techninės savybės yra nurodytos Rangos sutartį sudarančiuose dokumentuose. Šie dokumentai pateikti pirkimo dokumentų II-V skyriuose. Pirkimas apima visus darbus, kuriuos reikia atlikti pagal parengtą „Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų) Varėnos r. sav., Varėnos sen., Senosios Varėnos k., Vytauto, Vilniaus, Lankų, Mokyklos g., statybos supaprastintas projektas“ (žr. Užsakovo reikalavimų priedas Nr.1) tam, kad būtų pasiekti nustatyti techniniai reikalavimai ir funkcinės savybes nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai yra aprašyti pateiktuose dokumentuose ar ne.

19. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai yra tarpusavyje susijusi infrastruktūra. Siekiant užtikrinti tinkamą jų veikimą, statybos darbai turi būti atliekami nuosekliai, koordinuotai bei laikantis vieningų techninių sprendinių. Skaidymas į dalis galėtų sukelti techninės sąveikos problemų, dubliuotis darbai ar iškilti atsakomybės pasidalijimo klausimai. Vieno rangovo pasirinkimas leidžia užtikrinti sklandesnę darbų eigą, aiškią atsakomybę už rezultatą, mažesnę darbų derinimo administracinę naštą ir greitesnį projekto užbaigimą. Dalijant į atskiras dalis kiltų rizika dėl darbų terminų nesuderinamumo ir išaugusios projekto koordinavimo naštos.
20. Sutarties vykdymo metu Užsakovas pasilieka teisę apmokėti už faktiškai atliktus darbus, priklausomai nuo turimo finansavimo apimčių, o negavus finansavimo atsisakyti tam tikrų darbų grupių arba darbų dalių.
21. Pirkimas dalinai finansuojamas 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis. Pirkimu siekiama įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Varėnos rajone“.
22.  Jeigu apibūdinant pirkimo objektą pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.    

23. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

	C. Paraiškų rengimas ir pateikimas

	24. Tiekėjas rengia ir pateikia paraišką dalyvauti ribotame konkurse pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą. 
25. Kartu su paraiška pateikia Tiekėjo kvalifikacijos atitikimą konkurso sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ir kvalifikacinės atrankos kriterijų reikalavimams įrodančius dokumentus.
26. Paraiška turi būti pateikiama tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.. Paraiškos, pateiktos popierinėje formoje arba ne Užsakovo nurodytomis elektroninėmis priemonėmis bus atmestos kaip neatitinkančios pirkimo dokumentų reikalavimų.
27. Paraiškas gali teikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai (registracija adresu https://viesiejipirkimai.lt.)
28. Paraiška privalo būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami: 
28.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);
28.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);
28.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
29. Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos ir kvalifikacinės atrankos kriterijų reikalavimams, kiti pirkimo dokumentuose reikalaujami pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz. atestatai, pažymos, leidimai ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).
30. Visos paraiškoje/ pasiūlyme (įskaitant atitikimą kvalifikacijos reikalavimams/ kvalifikacijos atrankos kriterijams įrodančiuose dokumentuose) nurodomos sumos turi būti išreikštos eurais.
31. Tiekėjo paraiška (įskaitant atitikimą kvalifikacijos reikalavimams/ kvalifikacijos atrankos kriterijams įrodančius dokumentus) bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie paraiškos dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, jeigu toks yra. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
32. Tiekėjas tame pačiame pirkime gali pateikti tik vieną paraišką – savarankiškai, arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Tiekėjas negali:

· pateikti daugiau nei vienos savarankiškos paraiškos;

· pateikti savarankiškos paraiškos, jei jau dalyvauja kaip grupės narys;

· dalyvauti keliose ūkio subjektų grupėse.
Pažeidus šią taisyklę, visos Rangovo paraiškos bus atmestos.
33. Pateikdamas paraišką Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Teikdamas paraišką, Tiekėjas turi nurodyti, kokia paraiškoje pateikta informacija yra konfidenciali, jei tokia yra.
34. Paraišką sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis, visuma (Užsakovas  pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):
33.1. užpildyta paraiškos forma pagal Konkurso sąlygų 1 priedą; 
33.2. skelbime apie pirkimą ir šiose Konkurso sąlygose nurodytų atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų skaitmeninės kopijos; 
33.3. Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių Konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą;
33.4. atitikimą kvalifikaciniams atrankos kriterijams įrodantys dokumentai (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos);
33.5. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (kai dalyvauja ūkio subjektų grupė);
33.6. įgaliojimo skaitmeninė kopija (jeigu paraišką pateikia ne Tiekėjo vadovas);
33.7. užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (toliau - EBVPD) (pirkimo dokumentų 11 priedas);
33.8. kiti šiose konkurso sąlygose kartu su paraiška prašomi pateikti dokumentai.
34. Paraiška turi būti pateikta iki datos nurodytos skelbime (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Užsakovas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad Tiekėjo paraiška yra gauta ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
35. Tiekėjo teikiama paraiška/ pasiūlymas gali būti (tačiau neprivalo būti) užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą paraišką/ pasiūlymą, turi:
35.1. iki paraiškų/ pasiūlymų pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą paraišką/ pasiūlymą (užšifruojamas visa paraiška/ pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina);
35.2. iki vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Užsakovas galės iššifruoti pateiktą paraišką/ pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai Tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, Tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Užsakovo oficialiu elektroniniu paštu, faksu arba raštu. Tokiu atveju Tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su perkančiąja organizacija oficialiu jos telefonu ir (arba) kitais būdais);
35.3. Tiekėjui užšifravus visą paraišką/ pasiūlymą ir iki elektroninių vokų atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasi Užsakovas negalėjo iššifruoti paraiškos/ pasiūlymo, paraiška/ pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju Tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Užsakovas Tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).
36. Užsakovas turi teisę pratęsti paraiškos pateikimo terminą. Apie paraiškų priėmimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą apie pirkimą. Apie naują paraiškos pateikimo terminą Užsakovas skelbia CVP IS bei  CVP IS priemonėmis praneša visiems Tiekėjams, kurie dalyvauja pirkime.
D. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai

	37. Konkurse gali dalyvauti tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje registruoti rangovai. Konkurse dalyvaujantys Rangovai pirkimo paraišką, pasiūlymo raštą ir priedus privalo pateikti lietuvių kalba. Visi su sutarties vykdymu susiję rangovo įsipareigojimai ir bendravimas su Užsakovu vykdomi lietuvių kalba.
38. Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime: 
38.1. neturi atitikti VPĮ 46 straipsnyje nustatytų pašalinimo pagrindų (priedas Nr. 12);
38.2. privalo atitikti nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (1 lentelė);
38.3. privalo atitikti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimus (2 lentelė).
39. Kartu su paraiška tiekėjas privalo pateikti:
39.1. užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau - EBVPD) (pirkimo dokumentų 11 priedas);
39.2. dokumentus, patvirtinančius pašalinimo pagrindų nebuvimą užpildant EBVPD;
39.3. dokumentus, patvirtinančius atitiktį kvalifikacijos reikalavimams;
39.4. dokumentus, patvirtinančius atitiktį aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi reikalavimams.

39.5. Nacionalinio saugumo deklaraciją.

Jei tiekėjas ketina remtis kito (-ų) ūkio subjekto (-ų) pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį, jis privalės pateikti ir šio (-ių) ūkio subjekto (-ų) atitiktį nurodytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus. 
40. Atskirą EBVPD pildo: 
40.1. tiekėjas;

40.2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);

40.3. kiekvienas ūkio subjektas, jeigu tiekėjas remiasi jo pajėgumais pagal PĮ 62 straipsnį. 

40.4. Perkantysis subjektas netikrina subtiekėjo (-ų), kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia, pašalinimo pagrindų.
40.5. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai (3 lentelė) yra pateikti pirkimo sąlygų 12 priede.
40.6. EBVPD pildomas jį įkėlus interneto svetainėje http://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/. Tiekėjas, pildydamas EBVPD, laukelyje „Procedūros tipas“ turi pasirinkti „Atvira“. Teikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis šį užpildytą ir pasirašytą (išskyrus jei visą pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašo EBVPD turintis pasirašyti asmuo) EBVPD tiekėjas turi pridėti kartu su kitais pasiūlymo dokumentais (pasiūlymo pateikimo skiltyje „Prisegti dokumentus“). 
41. Kiekvienas konkurso dalyvis privalo tenkinti Užsakovo nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, priklausomai nuo to, ar dalyvis pateikia paraišką (o vėliau – pasiūlymą), kaip atskiras ūkio subjektas (t.y. jis gali turėti subrangovus, tačiau konkurse dalyvauja kaip vienas savarankiškas ūkio subjektas), toliau vadinamas pavieniu dalyviu, ar paraišką (o vėliau – pasiūlymą) teikia ūkio subjektų grupė (partneriai) jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau vadinamas jungtinės veiklos dalyviu. Prie nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų  nurodyta, kokius reikalavimus turi atitikti visi jungtinės veiklos partneriai kartu ir kokius reikalavimus turi atitikti kiekvienas atskirai bei kokius reikalavimus turi atitikti subrangovai/ subtiekėjai/ subteikėjai (jei numatoma pasitelkti):

	1 lentelė

	Kvalifikaciniai reikalavimai
	Dokumentai, įrodantys konkurso dalyvio atitikimą reikalavimams

	41.1. Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos yra savo jėgomis pagal vieną ar daugiau sutarčių atlikęs bent vieno II gr. nesudėtingojo statinio inžinerinių tinklų (vandentiekio tinklai ir nuotekų šalinimo tinklai) naujos statybos darbus ir (ar) rekonstrukcijos ir (ar) kapitalinio remonto darbų, kurių vertė ne mažesnė  kaip 221 760,00 Eur be PVM, ir svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.

Svarbiausiais darbais laikomi vandentiekio tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai.

Tiekėjai reikalaujamą patirtį gali įrodinėti tiek baigtomis, tiek nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytomis dalimis. Tiekėjas gali teikti informaciją: 

1) apie atliktus darbus, kurie pradėti ir baigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos;

2) apie atliktus darbus, kurie pradėti vykdyti anksčiau nei per  paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tačiau pabaigti vykdyti per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos, tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma.

3) apie dar nebaigtų vykdyti sutarčių jau įvykdytas dalis (jau atliktus darbus), tokiu atveju nurodoma per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino pabaigos jau atliktų darbų vertė, kuri turi būti ne mažesnė nei šiame reikalavime nurodyta suma.

Darbai, atlikti savo jėgomis – tai darbai, kuriuos tiekėjas atliko savo jėgomis kaip rangovas, tiekėjų grupės partneris ar subtiekėjas, nepasitelkiant trečiųjų subjektų. Tokiu atveju turi būti vertinami būtent konkretaus tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi pirkime, atlikti darbai, jų apimtis, vertė, o ne sutarties objektas apskritai

Į atliktų statybos darbų vertę negali būti įskaityta projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų vertė, jei tos paslaugos buvo atliktos kartu su statybos darbais, taip pat kitų paslaugų atlikimas.

· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi ūkio subjektų grupės nariai kartu (ūkio subjektų grupės narių turima patirtis sumuojama), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus;

· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.

	Pateikiama: 

1) tiekėjo vadovo ar kito tiekėjo įgalioto atstovo parašu patvirtintas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos tiekėjo savo jėgomis atliktų (ar vykdomų) vandentiekio tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų  statybos darbų sąrašas (parengtas pagal pirkimo sąlygų 6 priedą ,,Statybos sutarčių sąrašas kvalifikacinei atrankai “), nurodant atliktų statybos darbų pavadinimą, statybos darbų rūšį, atliktų darbų vertę per šiame reikalavime nurodytą laikotarpį (be PVM), darbų atlikimo tikslią datą (vykdymo pradžią ir pabaigą, nurodant metus, mėnesį, dieną), užsakovus (tiek viešuosius, tiek privačiuosius) bei jų kontaktus. Taip pat tiekėjas atliktų darbų sąraše turi nurodyti, ar darbai buvo atlikti savo jėgomis, ar buvo pasitelkiami kiti ūkio subjektai. Jeigu tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais, išskirti darbų, atliktų savo jėgomis, vertes. 

2) Įrodymui apie tinkamą darbų atlikimą ir tinkamą galutinį rezultatą pateikiama: užsakovo patvirtinta pažyma apie tai, kad tiekėjo vandentiekio tinklų ir nuotekų šalinimo tinklų  statybos darbai buvo atlikti tinkamai. Užsakovų pažymose turi būti nurodytas atliktų statybos darbų pavadinimas, statybos darbų rūšis, atliktų darbų vertė (be PVM), darbų atlikimo tiksli data (vykdymo pradžia ir pabaiga, nurodant metus, mėnesį, dieną) ir vieta, taip pat, ar nurodytų darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Užsakovų pažymose taip pat turi būti nurodyta, ar tiekėjas nurodytus darbus atliko savo jėgomis, ar pasitelkdamas kitus ūkio subjektus. Jeigu tiekėjas sutartį vykdė ne vienas, bet su kitais ūkio subjektais – užsakovų pažymose turi būti nurodyta pirkime dalyvaujančio tiekėjo, tiekėjų grupės nario ar subtiekėjo, kurio pajėgumais remiamasi, savarankiškai tos sutarties apimtyje atliktų darbų dalies vertė.

Užsakovų pažymose pateikta informacija turi sutapti su pirkimo sąlygų 6 priede ,,Statybos sutarčių sąrašas kvalifikacinei atrankai “ pateikta informacija apie tiekėjo atliktus darbus.

 Dokumentai turi būti pateikiami skaitmeninėmis kopijomis..


	41.2. Tiekėjas per 5 metus (jei dalyvis veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jo registravimo pradžios)  iki paraiškų pateikimo dienos  turi būti tinkamai įvykdęs vieną ar kelias rangos darbų sutartis, kuri atitiktų bent vieną nurodytą sąlygą:

a) vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo lauko komunalinių tinklų statybos ir/ arba rekonstrukcijos darbai, kurių bendras atliktų tinklų ilgis  yra  ne mažiau kaip  2,8 km;
	Tiekėjas turi pateikti bent vieną užsakovo pažymą ar kitą dokumentą, patvirtinantį, kad darbai buvo tinkamai atlikti ir priimti. Pateikti užpildytą konkurso sąlygų 3 priedą ir pateikti įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašą (konkurso sąlygų 7 Statybos sutarčių sąrašas kvalifikacinei atrankai“) vadinimas, užsakovas, darbų atlikimo vieta, darbų pradžios ir pabaigos data, kokie darbai atlikti, atliktų darbų fiziniai parametrai (tinklų ilgis km), atliktų darbų vertė, dalyvio statusas (rangovas, jungtinės veiklos partneris, subrangovas) kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų arba Statybos užbaigimo aktų kopijomis arba, jei toks aktas neišrašomas ar dar neišrašytas (tais atvejais, kai sutarties vykdymas dar nepasibaigęs, tačiau šiuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyti darbai jau atlikti  tokia apimtimi, kokia reikalaujama pirkimo dokumentuose) arba juose nėra reikiamos informacijos, užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant atliktų darbų fizinius parametrus (tinklų ilgis km). Jei Tiekėjo patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju, vietoj aukščiau nurodytų dokumentų Tiekėjas gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti.
Dokumentai turi būti pateikiami skaitmeninėmis kopijomis.

	41.3. Tiekėjas turi turėti ar pasitelkti kvalifikuotus specialistus
41.3.1. statybos darbų vadovą, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:

a) turintis teisę eiti ne žemesnio nei neypatingo statinio  statybos vadovo pareigas (statinių grupė: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai); 

b) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant neypatingo statinio statybos vadovu;

c) patirtis dirbant neypatingo statinio (statinių grupė: inžineriniai tinklai: vandentiekio tinklai) statybos vadovu bent viename projekte.
41.3.2.  rangovo atstovą, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:

a) turintis aukštąjį architekto arba statybų inžinieriaus išsilavinimą;

b) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant nesudėtingo statinio  statybos vadovu ar rangovo atstovu;

c) patirtis dirbant nesudėtingojo statinio  (statinių grupė: inžineriniai tinklai: vandentiekio  ir nuotekų šalinimo tinklai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai))  rangovo atstovu bent viename projekte.
41.3.3. specialiųjų statybos darbų vadovą, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:

a) turintis teisę eiti ne žemesnio nei nesudėtingojo statinio  specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas (statinių grupė: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai));
b) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant nesudėtingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovu;

c) patirtis dirbant nesudėtingojo statinio  (statinių grupė: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai ir kitos paskirties inžineriniai statiniai (kiti inžineriniai statiniai) specialiųjų statybos darbų vadovu bent viename projekte.

· Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

· Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų;

Subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos.
	Pridėti:

1) Tiekėjo patvirtintas specialistų (-o), kurie (-is) bus atsakingi (-as) už pirkimo sutarties vykdymą, sąrašas, kuriame nurodomi specialisto vardas, pavardė, jo pareigos, vykdant pirkimo sutartį, specialisto turimi atestatai, išdavusios institucijos pavadinimas, atestato numeris ir galiojimo laikas, kiekvieno specialisto darbų teikimo tiekėjui teisinė forma (darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kt.)

2) Statybos sektoriaus valdymo agentūros išduoti atestatai arba kiti lygiaverčiai dokumentai ar teisės pripažinimo dokumentas (jei specialistas yra iš  Europos Sąjungos valstybių narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį);

3) Pridėti pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio pagrindinio personalo, kuris numatomas sutarties vykdymui, sąrašą; pagrindinio personalo gyvenimo aprašymus ir kvalifikacijos atestatus (arba kitą lygiavertį dokumentą), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę pagrindiniam personalui Lietuvos Respublikoje atlikti nurodytus darbus.

*Jeigu dėl specialisto, kuris yra Europos Sąjungos valstybės narės, Šveicarijos konfederacijos arba valstybės, pasirašiusios  Europos ekonominės erdvės sutartį, pilietis arba kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, kvalifikacijos pagrindimo pateikiama ne teisės pripažinimo pažyma, o kitas įrodantis dokumentas (pvz. minėto specialisto kilmės šalyje išduotas specialisto atestatas, įrodantis, kad jis paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną buvo atitinkamai kvalifikuotas) ir dokumentai, įrodantys, jog dar nepasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui specialistas kreipėsi į Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl teisės pripažinimo pažymos gavimo, tuomet teisės pripažinimo pažyma privalo būti pateikta iki pirkimo sutarties sudarymo. To nepadarius, bus laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį.

Jeigu siūlomas specialistas nėra tiekėjo darbuotojas, pridedamas tiekėjo ir specialisto pasirašytas susitarimas, pagal kurį tiekėjas, jo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, įsipareigoja sudaryti darbo sutartį su specialistu, o specialistas įsipareigoja vykdyti numatytas funkcijas.

Dokumentai turi būti pateikiami skaitmeninėmis kopijomis.

	41.1. Finansinis ir ekonominis pajėgumas
	

	Vidutinės metinės pajamos iš visos veiklos, paskutiniais finansiniais metais (2023-2024 m.), o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios, yra ne mažesnės nei 633600,00 EUR be PVM.


	Pridėti 1) Ūkio subjekto vadovo ir ūkio subjekto vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba kito asmens, galinčio tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal teisės aktus, pasirašyta deklaracija apie paskutiniais finansiniais metais (2023-2024 m.); 

2) Kilus abejonių dėl deklaracijoje nurodytų pajamų dydžio, Užsakovas turi teisę paprašyti pateikti finansines ataskaitas (paslaugų perdavimo-priėmimo aktų, PVM sąskaitų-faktūrų, banko sąskaitos išrašų ar kitų dokumentų) pagrindžiančių vidutines metines pajamas iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas. 

Jeigu tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti pirkimo vykdytojo reikalaujamų jo finansinį ir ekonominį pajėgumą įrodančių dokumentų, jis turi teisę pateikti kitus pirkimo vykdytojui priimtinus dokumentus.

Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti visi kartu (pajėgumai sumuojami).

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais: reikalavimą turi atitikti visi kartu (šių ūkio subjektų pajėgumai gali būti sumuojami su tiekėjo pajėgumais). Pirkimo vykdytojas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju.

Subtiekėjams šis reikalavimas nenustatomas.
Dokumentai turi būti pateikiami skaitmeninėmis kopijomis..

	41.2. Tiekėjas privalo taikyti ir laikytis kokybės vadybos, aplinkos apsaugos vadybos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemones, atitinkančius reikalavimus:
a) pripažintus statybos darbų organizavimo kokybės vadybos sistemos tarptautinius ar Europos standartus – ISO 9001 arba lygiaverčius;

b) pripažintus aplinkosaugos vadybos tarptautinius ar Europos standartus – ISO 14001 arba lygiaverčius.

c) pripažintus darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos tarptautinius ar Europos standartus – ISO 45001:2018 arba lygiaverčius.
	Pridėti pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos partnerio statybos darbų organizavimo kokybės vadybos sistemos ISO 9001 bei aplinkosaugos vadybos sistemos ISO 14001 ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos BS - OHSAS 18001 standartų galiojančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

Užsakovas taip pat priims ir kitus lygiaverčių darbų organizavimo kokybės vadybos užtikrinimo ir aplinkos apsaugos vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

Dokumentai turi būti pateikiami skaitmeninėmis kopijomis..

	42. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajam subjektui  įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
43. Pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
44. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

2. lentelė

Eil. Nr.

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų atitikimą įrodantys dokumentai

44.1.
Tiekėjas** turi būti įdiegęs ir taikyti atliekamų darbų srityje (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statyba) aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taiko kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones, kurios patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

**Pastaba:

•
Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį) – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

•
Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;

•
Subtiekėjai turi laikytis reikalaujamų aplinkos apsaugos vadybos priemonių, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Pateikiama: 

EMAS arba LST EN ISO 14001 sertifikatas, arba kitas lygiavertis sertifikatas, išduotas kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. 

Arba kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymą, tiekėjas gali pateikti lygiaverčių taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą, parengtą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 10 punkto* reikalavimus, arba kitus lygiaverčius įrodymus.

*„10. Kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus: 

10.1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

10.2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai; 

10.3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti; 

10.4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai; 

10.5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas; 

10.6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).“

Tiekėjo (ar jo personalo) kvalifikacija ir atitiktis aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams (jeigu taikoma) turi būti įgyta iki paraiškų  pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota patvirtinančiame dokumente.
44.1. Pastabos:

44.1.1. pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir paraišką pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Užsakovas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų;
44.1.2. užsienio valstybės tiekėjo valstybėje išduoti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo atitiktį reikalavimams, turi būti legalizuoti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
45. Tiekėjai gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai. Šiuo atveju Tiekėjai privalo įrodyti Perkančiajai organizacijai, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai jiems bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį.
Tais atvejais, kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, taikomos šios nuostatos:
45.1. jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti;
45.2. tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų;
45.3. subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatoma, kad tokių subtiekėjų, jeigu jie žinomi, kvalifikacija tikrinama pirkimo procedūrų metu, arba, kad tiekėjas privalo įsipareigoti, jog pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, ir nurodo, kad pirkimo vykdytojui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas.

46. Tiekėjas paraiškoje (konkurso sąlygų 1 priedas) turi nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Kartu turi būti pateikti subrangovų/ subtiekėjų/ subteikėjų  raštiški sutikimai/susitarimai dėl jų pasitelkimo galimybės sutarties sudarymo atveju. Šie reikalavimai nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymo. Subrangovų dalyvavimas keliose paraiškose neribojamas, nepriklausomai nuo atliekamų darbų rūšies.
47. Jeigu Tiekėjas sutarties vykdymo metu numato pasitelkti subrangovus, pagrindinius darbus, kurie nurodyti šių konkurso sąlygų 17 punkte, privalo atlikti pats Tiekėjas. 
48. Tiekėjo paraiška atmetama, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

	E. Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose

	49. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją. Jungtinės veiklos sutartis privalo tenkinti šiuos reikalavimus:

49.1. jungtinės veiklos sutartis turi būti sudaryta pagal galiojančius teisės aktus;
49.2. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta informacija apie visų jungtinės veikos partnerių įgaliojimų, atsakomybės bei numatomų vykdyti darbų pasiskirstymą (įsipareigojimų dalis bendroje darbų apimtyje, išreikšta procentiniu dydžiu);
49.3. jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą; 
49.4. jungtinės veiklos sutartyje privalo būti įvardintas pagrindinis partneris, kuris bus juridiškai atsakingas už paraiškos/pasiūlymo pateikimą, sutarties pasirašymą, visos rangos sutarties vykdymą ir bus įgaliotas bet kurio ir visų partnerių vardu priimti Užsakovo nurodymus, įskaitant ir su lėšų mokėjimu susijusius dalykus;
49.5. jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti paraiškos/pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su paraiškos/pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją). 

50. Užsakovas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir Perkančiajai organizacijai pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
F. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

51. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos. Užsakovas laiko, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, nes jis atitinka PĮ 50 straipsnio 9 dalies 1 punkte numatytas sąlygas. Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos atitikties deklaraciją
 . Užsakovas iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo reikalaus pateikti vieną (esant poreikiui – kelis) PĮ 52 straipsnio 3 dalyje numatytą dokumentą. Užsakovas bet kuriuo pirkimo procedūros metu turi teisę pareikalauti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, nurodytų PĮ 52 straipsnio 3 dalyje (dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus).
52. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams nurodytas reikalavimas nėra taikomas.


	G. Konkurso sąlygų paaiškinimas ir patikslinimas

	53. Informacija apie Užsakovo valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba Komisijos narių kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija pateikta skelbime.

54. Konkurso sąlygos paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, kreipiantis į Perkančiąją organizaciją tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip likus 6 darbo dienoms iki paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus paraiškų/ pasiūlymų pateikimo terminui, paraiškos/ pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

55. Nesibaigus paraiškų/ pasiūlymų pateikimo terminui, Užsakovas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas CVP IS priemonėmis. 

56. Atsakydama į kiekvieną Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 47 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, Užsakovas turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems Tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų/ pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Užsakovas atsako ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Užsakovas, atsakydama Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Užsakovas tiek aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, tiek Tiekėjų iniciatyva, visus paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS.

57. Užsakovas, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t.y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

58. Užsakovas numato rengti statybvietės apžiūrą. Apie susitikimo vietą ir laiką Tiekėjai bus informuojami atskirai CVP IS priemonėmis išsiunčiami pranešimai visiems Tiekėjams, kurie dalyvauja pirkime. Užsakovas surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas paskelbiamas viešai CVP IS, ten pat, kur buvo paskelbti pirminiai dokumentai.
59. Konkurso dalyviams rekomenduojama apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kad susipažinti su visa pasiūlymui rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, prieš rengiant ir pateikiant paraišką/ pasiūlymą.
60. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, Užsakovas atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia paraiškų/pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami paraiškas/pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Užsakovas konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad visi Tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki paraiškų/pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia paraiškų/pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami paraiškas/ pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus). Pasiūlymų pateikimo terminas, nustatytas Užsakovo ir atrinktų Tiekėjų abipusiu susitarimu, gali būti nepratęsiamas. Apie paraiškų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą. Pranešimai apie paraiškų pateikimo termino nukėlimą taip pat paskelbiami CVP IS ir CVP IS priemonėmis išsiunčiami visiems Tiekėjams, kurie dalyvauja pirkime.

	H. Susipažinimas su gautomis paraiškomis

	61. Su CVP IS priemonėmis pateiktomis Tiekėjų paraiškomis pradinis susipažinimas pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po paraiškų pateikimo termino. (Lietuvos Respublikos laiku).
62. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautomis paraiškomis procedūroje Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, bei kontroliuojančių institucijų atstovai nedalyvauja susipažinimo su paraiškomis procedūroje. Ši procedūra skirta tik Užsakovo (pirkimo komisijai) darbui CVP IS užfiksuoti.  

	I. Kvalifikacijos tikrinimas ir vertinimas

	63. Komisija tikrina Tiekėjų kvalifikacijos paraiškose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikacijos duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo CVP IS priemonėmis prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Užsakovo nustatytą terminą. Jeigu Užsakovo prašymu Tiekėjas CVP IS priemonėmis nepatikslino pateiktų netikslių ir neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją, Užsakovas tokio Tiekėjo paraišką atmeta. Tiekėjui pateikus netikslius, neišsamius konkurso sąlygose nurodytus kartu su paraiška teikiamus dokumentus: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką, jungtinės veiklos sutartį ar jų nepateikus, Komisija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą.

64. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus. 

65. Tiekėjo paraiška atmetama, kai:

65.1. apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitikimą Tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

65.2. paraišką pateikęs Tiekėjas neatitinka  pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Užsakovo prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

65.3. paraišką pateikęs Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su paraiška teikiamų dokumentų: Tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką, jungtinės veiklos sutarties;       

65.4. Tiekėjo paraiška neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

	J. Kvalifikacinė atranka

	66. Tiekėjai, atitinkantys minimalius kvalifikacijos reikalavimus, dalyvauja kvalifikacinėje atrankoje. Užsakovas vykdo kvalifikacinę atranką pagal šiose konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus, tarpusavyje palygindama paraiškas pateikusių Tiekėjų kvalifikaciją, kurie pripažinti atitinkančiais minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių. Pagal palyginimo rezultatus nustatomas Tiekėjų eiliškumas jų kvalifikacijos įvertinimo balų mažėjimo tvarka. Užsakovas pasirenka 5 (penkis) Tiekėjus, kurie surinko daugiausia balų kvalifikacinės atrankos metu ir kuriuos kvies pateikti pasiūlymus. Jeigu tokį patį balų skaičių (kaip 5 daugiausia balų kvalifikacinės atrankos metu surinkę ir Užsakovo kviečiami pateikti pasiūlymus Tiekėjai) surinko daugiau Tiekėjų, tuomet tokie Tiekėjai taip pat bus kviečiami pateikti pasiūlymus. Pateikiame pavyzdį, pagal kurį 1-7 Tiekėjai būtų kviečiami pateikti pasiūlymus:
1 Tiekėjas - 10 balų
2 Tiekėjas - 9.5 balo
3 Tiekėjas - 9.0 balai
4 Tiekėjas - 8.0 balai
5 Tiekėjas - 8.0 balai
6 Tiekėjas - 8.0 balai
7 Tiekėjas - 8.0 balai
8 Tiekėjas - 7.5 balo.
67. Užsakovas nustato šiuos kvalifikacinės atrankos kriterijus ir jų lyginamuosius svorius (vertinama tik  dalyvio (pavienio dalyvio ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių) duomenys, paraiškoje nurodytų subrangovų patirtis nepridedama): 

Eil. Nr. (i)

Tiekėjų kvalifikacijos palyginimo tarpusavyje kriterijai (P)

Kriterijų svarbos koeficientai (L)

P1
Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per pastaruosius 5* finansinius metus** arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus) tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų:  vandens tiekimo ir/ ar nuotekų lauko komunalinių tinklų, statybos (naujos statybos ir/ ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto) darbų apyvarta be PVM. 

Maksimali apyvarta – 1.000.000,00 (vienas milijonas) eurų be PVM (jei dalyvis yra įvykdęs didesnę apyvartą, viršijančių nustatytą ribą, papildomi balai neskiriami).
L1= 0,50

P2
Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus) tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų: vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų (ne mažiau kaip 2,8 km tinklų), statybos (naujos statybos ir/ ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto) darbų sutarčių skaičius  - 10 (jei dalyvis yra įvykdęs daugiau tinkamų sutarčių, viršijančių nustatytą ribą, papildomi balai neskiriami).
L2= 0,50

Suma

1
Pastabos.
* Pastarieji 5 metai, tai paskutiniai metai, kurių pabaiga laikoma paraiškų pateikimo termino paskutinė diena, o pradžia, lygiai prieš 5 metus.
** Paskutiniai finansiniai metai - tai finansiniai metai, kurie yra pasibaigę iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei tiekėjo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais  –  paskutiniai finansiniai metai yra 2024. Jei tiekėjo finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, paskutiniais finansiniais metais laikomi metai, kurie yra pasibaigę paskutinę paraiškos pateikimo dieną. 

68. Kvalifikacija palyginama tokia tvarka:

68.1. Apskaičiuojama kiekvieno Tiekėjo kiekvieno vertinamo kriterijaus santykinė reikšmė.

Vertinamo kriterijaus santykinė vertė apskaičiuojama pagal formulę:
[image: image2.wmf]i

i

i

i

L

P

P

K

max

,

=

;

Jeigu Pi max = 0, tai Ki = 0.

Pateiktoje formulėje:

i – vertinamo kriterijaus indeksas;

Ki – vertinamo kriterijaus santykinė vertė;

Pi – tiekėjo, kurio kvalifikacinis kriterijus vertinamas, nurodyta vertinamo kriterijaus reikšmė;
Pi max – didžiausia iš visų tiekėjų nurodytų vertinamo kriterijaus reikšmių;

Li – vertinamo kriterijaus svarbos koeficientas (lyginamasis svoris). 

Pastaba. Skaičiai apvalinami dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Skaičių apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs.

68.2. Apskaičiuojamas bendras paraišką pateikusio Tiekėjo kvalifikacijos įvertinimas (balais), sumuojant visų vertintų kriterijų santykines vertes:
[image: image3.wmf]å

=

i

i

K

K

.

69. Tiekėjai savo kvalifikacijos atrankos kriterijų reikšmes nurodo užpildydami šių konkurso sąlygų 5 priedą ir įrodymui pateikia atitikimą kvalifikaciniams atrankos kriterijams nurodytus dokumentus (šių konkurso sąlygų 6 ir 7 priedai). 

70. Jeigu nustatoma, kad Tiekėjo paraiškoje pateikti duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, arba iškyla klausimų dėl paraiškos turinio, Komisija CVP IS priemonėmis gali prašyti Tiekėjo juos patikslinti, paaiškinti per Užsakovo nustatytą terminą. Patikslinimai/ paaiškinimai teikiami CVP IS priemonėmis. 

71. Jei Tiekėjas Užsakovo prašymu per jos nustatytą terminą CVP IS priemonėmis nepatikslino, nepapildė, nepaaiškino pateiktų duomenų ar nepateikė dokumentų, pagrindžiančių Tiekėjo paraiškoje nurodytas kvalifikacinės atrankos kriterijų rodiklių reikšmes, Komisija tokių duomenų nevertins ir perskaičiuos Tiekėjo kvalifikacinių kriterijų rodiklių reikšmes remiantis tik Tiekėjo pagrįstais duomenimis. Tokiu atveju, vertinime, apskaičiuojant Tiekėjo vertinamo kriterijaus santykinę reikšmę, bus naudojama Komisijos perskaičiuota Tiekėjo kvalifikacinio kriterijaus rodiklio reikšmė.

72. Komisija kiekvienam iš Tiekėjų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša apie kvalifikacinės atrankos rezultatus.

	K. Kvietimas pateikti pasiūlymus

	73. Užsakovas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kviečia pateikti pasiūlymus 5 (penkis) Tiekėjus, kurie surinko daugiausiai balų kvalifikacinės atrankos metu. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau Tiekėjų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų Tiekėjų skaičius, Užsakovas pateikti pasiūlymus kviečia visus Tiekėjus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (ir kurių paraiškos neatmestos dėl kitų priežasčių) ir kvalifikacinė atranka pagal konkurso sąlygose nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus, nevykdoma. 

74. Kvietimus pateikti pasiūlymus atrinktiems Tiekėjams, nurodant pasiūlymų pateikimo datą ir laiką, Užsakovas išsiunčia elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, vienu metu. Pasiūlymų pateikimo terminas gali būti nustatomas Užsakovo ir atrinktų kandidatų susitarimu, su sąlyga, kad visiems kandidatams yra suteikiamas vienodas terminas pasiūlymams parengti ir pateikti.

75. Pasiūlymus gali pateikti tik tie Tiekėjai, kurie gavo Užsakovo kvietimą pateikti pasiūlymą.

	L. Pasiūlymų rengimas, pateikimas ir keitimas 

	76. Pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://viesiejipirkimai.lt.Pasiūlymai pateikti popierinėje formoje arba ne Užsakovo nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų (išskyrus pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą). 
77. Visas pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo (TAR, 2018-05-08, Nr.2018-07474)  nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, kai pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu pasirašo ne Tiekėjo vadovas, CVP IS priemonėmis kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę pasiūlymą pasirašančiam asmeniui pasirašyti pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu.
78. Visi pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., .pdf, .jpg, .doc ir kt.).
79. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu, jei toks yra. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
80. Pateikdamas pasiūlymą, Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo  pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. 
81. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų elektroninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma (Užsakovas pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų originalų):
81.1. užpildytas Pasiūlymo raštas ir Pasiūlymo priedas, pagal šių konkurso sąlygų 8  priedą. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija;

81.2. Programa (pagal šių konkurso sąlygų 9 priedo A dalis). Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija; 
81.3. užpildyti šių konkurso sąlygų IV skyriuje pateikti darbų kainų žiniaraščiai. Pateikiama skaitmeninė pasirašyto dokumento kopija ir elektroninė versija Microsoft office Excel formatu;
81.4. įgaliojimo skaitmeninė kopija (jei pasiūlymą pateikia ne Tiekėjo vadovas);

81.5. kiti šiose konkurso sąlygose kartu su pasiūlymu prašomi pateikti dokumentai.
82. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Laikoma, kad Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose) ir CVP IS priemonėmis.

83. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

84. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo siūlyti visą darbų apimtį.

85. Tiekėjai Pasiūlymo rašte turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali, vadovaujantis PĮ 32 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta PĮ 32 straipsnio 2 dalyje. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, privalo kreiptis į tiekėją, prašydama pagrįsti informacijos konfidencialumą. Jeigu tiekėjas per Užsakovo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip  3 darbo dienos) nepateiks tokių įrodymų arba nepateiks pagrįstų argumentų ir (ar) įrodymų, jog informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali, bus laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Gavusi pirkime dalyvaujančio tiekėjo prašymą susipažinti su tiekėjo pasiūlymu, kuriame nurodyta konfidenciali informacija, Užsakovas suteiks tiek informacijos, kiek reikia tiekėjui sprendžiant dėl poreikio ginti savo teisėtus interesus (kiekvienu konkrečiu atveju individualiai) (pavyzdžiui, pateikdama pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, taip, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos). Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija, Užsakovo vertinimu, nėra konfidenciali, prieš supažindindama kitą tiekėją su tokiu pasiūlymu, ji apie tokius savo ketinimus informuos konfidencialią informaciją pasiūlyme nurodžiusį tiekėją.  

86. Pasiūlymo kaina pateikiama eurais. Ji turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 8 priede „Pasiūlymo raštas“. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į pirkimo objektui keliamus reikalavimus. Bendrosios kainodaros nuostatos, pateiktos šių konkurso sąlygų IV skyriuje „Darbų kainų žiniaraščiai“. Pasiūlymo kaina bei visi skaičiavimams naudojami įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Kainos apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio reikšminio skaitmens skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutiniojo reikšminio skaitmens yra pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio reikšminio skaitmens yra mažesnis negu 5, paskutinis reikšminis skaitmuo lieka nepakitęs. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.  

87. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo laikas. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose. 

88. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Užsakovas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą (pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas). 

89. Tiekėjas, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo laiką, apie tai praneša Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, pateikia naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą(pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas). 

90.  Jeigu Tiekėjas neatsako į Užsakovo prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, jo nepratęsia, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą(pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas). 
91. Užsakovas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Užsakovas praneša CVP IS priemonėmis Tiekėjams, kuriems buvo išsiųsti kvietimai pateikti pasiūlymus. 

92. Tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti arba pakeisti CVP IS priemonėmis pateiktą savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Norėdamas atšaukti ar pakeisti pasiūlymą, Tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą”. Norėdamas vėl pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, Tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pateiktą CVP IS priemonėmis iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

	M. Sutarties galiojimo užtikrinimas
93. Rangovas privalo per 14 dienų po Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne mažesne sumai  nei 10 % nuo Sutarties priede nurodytos bendros galutinės Sutarties kainos be PVM. 
94. Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikiamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko išduoto banko garantijos rašto originalas arba lėšos pervedamos į Užsakovo banko sąskaitą.
95. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

95.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, ir Rangovo padarytus pažeidimus. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);
95.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, kaip 10 % (nurodytas procentinis dydis) nuo Pradinės sutarties kainos be PVM. Jeigu vykdant Sutartį Sutarties kaina tampa didesnė negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Susitarimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pačia tvarka padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina. 
96.  Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais. 
97. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 84 dienų po Darbų atlikimo termino pabaigos dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiotų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sueis 84 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
98.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį), kai Rangovas įvykdo visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu.


	N. Susipažinimo su gautais pasiūlymais procedūros

	99. Pradinis susipažinimas (pradinis susipažinimas su Tiekėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimui, toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) su CVP IS priemonėmis Tiekėjų gautais pasiūlymais vyks kvietime pateikti pasiūlymus nurodytoje vietoje ir laiku.

100. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant

	O. Pasiūlymų nagrinėjimas ir pasiūlymų atmetimo priežastys

	101. Tiekėjui pateikus netikslius, neišsamius konkurso sąlygose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: Tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikus, Komisija privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis prašyti Tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą.

102. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti CVP IS susirašinėjimo priemonėmis papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. 

103. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis gauto pasiūlymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

104. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo Tiekėjo CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Užsakovas turi įvertinti riziką, ar Tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui.

105. Neįprastai maža kaina laikoma kaina, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

105.1. yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;

105.2. yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirtų lėšų. 

106. Jei Tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas. Apie tokio atmetimo priežastis Užsakovas informuoja Viešųjų pirkimų tarnybą, fiksuodama pirkimo procedūros ataskaitoje.

107. Komisija nenagrinėja Tiekėjo pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių Komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

108. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

108.1. pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 

108.2. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

108.3. Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: Tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;

108.4. dalyvis per Užsakovo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

108.5. dalyvio pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, ir dalyvis Komisijos prašymu CVP IS priemonėmis nepateikė kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimų pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos pasiūlymo kainos;

108.6. dalyvis pateikė melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją.

109. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas CVP IS priemonėmis.

	P. Pasiūlymų vertinimas ir sprendimas dėl pirkimo sutarties sudarymo

	110. Komisija vertina ir lygina tik tų dalyvių pasiūlymus, kurie pakviesti pateikti pasiūlymus.

111. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais. 

112. Užsakovo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų

113. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Pasiūlymų eilė nenustatoma, jei buvo gautas tik vienas pasiūlymas.

114. Suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) CVP IS priemonėmis pranešama apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pateikia informaciją, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką, nurodant nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys. 

115. Užsakovas, gavęs kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:

115.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;

115.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;

115.3. dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad darbai neatitinka funkcinių reikalavimų.

116. Užsakovas negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems Tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, taip pat neteikiama tokia informacija, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

117. Pirkimo sutartis sudaroma ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas  tai yra 5 d. d. laikotarpis nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos). Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis ir nėra suinteresuotų kandidatų. 

118. Užsakovas sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS priemonėmis ir jam nurodomas laikas iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį. Konkursą laimėjęs dalyvis privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Užsakovo nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas gali būti nustatomas atskiru pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

119. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba iki Užsakovo nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.             

	R. Ginčų nagrinėjimo tvarka 

	120. Tiekėjas, kuris mano, kad Užsakovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ar neteisėtai nutraukė sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, PĮ V skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl:

120.1. Užsakovo sprendimų, kurie neatitinka PĮ reikalavimų, panaikinimo ar pakeitimo;

120.2. žalos atlyginimo;

120.3. pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia;

120.4. alternatyvių sankcijų taikymo;

120.5. sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu.

121. Tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti Užsakovo sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai PĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Pretenzija turi būti pateikta elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį. Užsakovo sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui PĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

122. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ar ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu):

122.1. per 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos;

122.2. per 10 dienų nuo paskelbimo apie Užsakovo priimtą sprendimą dienos, jeigu PĮ nėra reikalavimo raštu informuoti Tiekėjus apie Užsakovo priimtus sprendimus.

123. Jeigu Užsakovas per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, Tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią Užsakovas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.

124. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.

125. Tiekėjas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

126. Užsakovas nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos. 

127. Užsakovas, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

128. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.

129. Tiekėjas, pateikęs prašymą ar pareiškęs ieškinį teismui, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį pateikti Perkančiajai organizacijai prašymo ar ieškinio kopiją su priėmimo žyma ar kitais gavimo teisme įrodymais.

130. Jeigu dėl Tiekėjo prašymo pateikimo ar ieškinio pareiškimo teismui pratęsiami anksčiau Tiekėjams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai Užsakovas išsiunčia Tiekėjams pranešimus ir nurodo terminų pratęsimo priežastis.

131. Užsakovas, sužinojusi apie teismo sprendimą dėl Tiekėjo prašymo ar ieškinio, nedelsdama raštu informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie teismo priimtus sprendimus.

	S. Pirkimo sutarties sąlygos

	132. Pirkimo sutartis sudaroma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, o taip pat šių konkurso sąlygų ir pasiūlymo, pripažintu laimėjusiu, nuostatomis.

133. Pirkimo sutarties sąlygos numatytos Rangos sutarties projekte, kuris yra pateiktas šių konkurso sąlygų II skyriuje „Pirkimo sutartis“ ir yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis.

134. Pirkimo sutarties įvykdymą Tiekėjas užtikrina Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba lėšas perveda į Užsakovo banko sąskaitą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 proc. (dešimt procentų) pasiūlymo vertės be PVM.

135. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir galimas vadovaujantis PĮ 97 str. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais, negu PĮ 97 straipsnio nurodytais atvejais, tokiam pirkimui turi būti atliekamas atliekama nauja pirkimo procedūra pagal VPĮ reikalavimus. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų Sutarties pobūdis. 
136. Rangovas finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras) teikia Užsakovui savo sąskaita tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, todėl vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.
T. Sutarties pakeitimai




137. Sutartis gali būti keičiama tik įstatymuose ar Rangos Sutartyje aiškiai nurodytais atvejais, Šalims sudarant Susitarimą. Sutarties pakeitimais negali būti iš esmės keičiama Sutartis. Taip pat turi būti laikomasi PĮ 97 straipsnyje nustatytų sąlygų.
138. Susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo, nebent pačiame Susitarime nustatyta kitaip. Susitarime gali būti numatyta, kad jis taikomas ir ankstesniems santykiams. Užsakovas privalo paviešinti Susitarimą PĮ 46 ir 94 straipsniuose nustatyta tvarka.

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Varėnos vandenys“

(Adresatas (Užsakovo))

PARAIŠKA DALYVAUTI supaprastintame RIBOTAME KONKURSE

Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)

“ 

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Varėnos rajone“



 




<vieta ir data>

1. PATEIKĖ

	
	Konkurso dalyvio pavadinimas
	Dalyvio adresas

	Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris
	
	

	Partneris 1*
	
	


* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	
	Pavadinimas
	Adresas
	Darbų dalis (%)
	Atliekami darbai (nenurodant jų kainos)

	Subrangovas 1**
	
	
	
	


** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. Asmuo atsakingas už pasiūlymą  

	Vardas, pavardė
	

	Adresas
	

	Telefonas
	

	Faksas
	

	El. paštas
	


3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 202… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ statybos darbus bei ištaisyti defektus.

3 Paraiška galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. 

4 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

5 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

6 Mums žinoma, kad jeigu Užsakovas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

7 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Užsakovas, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Užsakovas nebus mums jokiu būdu atsakinga.

8 Šia paraiška patvirtiname, kad visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. 
9 Pasirašydamas paraišką saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros. 
10 Šioje paraiškoje yra pateikta ir konfidenciali informacija:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai”

	
	
	

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Atkreipiame dėmesį, kad pagal PĮ 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkantysis subjektas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos paraiškoje nėra.
       11 Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėj arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	




Nacionalinio saugumo reikalavimų
 atitikties deklaracijos tipinė forma, 
Patvirtinta viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 
2022 m. gruodžio 29 d. Įsakymu Nr. 1s-233
(Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinė forma)

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)
NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA
20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ________________________________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))__________________________________________ 
                                                                                                                  (tiekėjo pavadinimas)    
Dalyvaujantis(-i) ____________________________________________________________________________
(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)
vykdomame _______________________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

	×
	tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (_____________)
                    (pirkimo dokumentų punktai)

	
	

	
	


	×
	tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (_____________)   

(pirkimo dokumentų punktai)

	
	

	
	


	×
	tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (_____________)

	
	

	
	


                                                                             (pirkimo dokumentų punktai)

	×
	tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto, ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) 50 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (_____________)

	
	

	
	


(pirkimo dokumentų punktai)

	×
	tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis PĮ 50 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (_____________)   

(pirkimo dokumentų punktai) 



	
	

	
	


	×
	tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GĮ) 40 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (_____________)

	
	

	
	


(pirkimo dokumentų punktai)

	×
	tiekėjo siūlomos teikti paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis GĮ 40 straipsnio 9 dalies 2 punktu, paslaugų teikimas nebūtų vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. (_____________)

	
	

	
	


(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis PĮ 52 straipsnio 4 dalimi perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį PĮ 50 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

	
	
	
	
	
	

	(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	



ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ APIMTIS

(Dėl konkurso sąlygų 41.2 punkto reikalavimo)

Pateikiame per paskutinius 5 metus (jei Tiekėjas veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos atliktų statybos darbų sąrašą:

	Statybos/ objekto pavadinimas
	Tiekėjo

 atlikti statybos darbai objekte
	Tiekėjų atliktų darbų kriterijus-tinklų ilgis
	Tiekėjo atliktų darbų vertė, Eur 

be PVM
	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data
	Užsakovas /Darbų atlikimo vieta
	Tiekėjo statusas statybos objekte:

rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas (S)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visa paraiška pasirašoma saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. Šį dokumentą atskirai pasirašyti privaloma tik tuo atveju, kai jame nurodytas kitas nei visą paraišką saugiu elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.


INFORMACIJA APIE ĮVYKDYTĄ(-AS) SUTARTĮ(-IS)
(Dėl konkurso sąlygų 41.1 punkto reikalavimo)
Pateikiame informaciją apie per paskutinius 5 metus (jei Tiekėjas veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtą (-as) sutartį (-tis): 

	Sutarties pavadinimas 
	Tiekėjo atliktų darbų pavadinimas/

aprašymas
	Tiekėjo atliktų darbų, vertė, Eur 

be PVM
	Tiekėjo atliktų darbų fiziniai parametrai
	Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data
	Užsakovas / 

Darbų atlikimo vieta
	Tiekėjo statusas:

rangovas (R), jungtinės veiklos partneris (JVP) subrangovas (S)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visa paraiška pasirašoma saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. Šį dokumentą atskirai pasirašyti privaloma tik tuo atveju, kai jame nurodytas kitas nei visą paraišką saugiu elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.

TIEKĖJŲ KVALIFIKACINĖS ATRANKOS KRITERIJŲ REIKŠMĖS

 (Dėl konkurso sąlygų 67 punkto reikalavimų)
	Indeksas
	Tiekėjų kvalifikacijos palyginimo tarpusavyje
kriterijai (P)
	Rodiklio reikšmė (išraiška skaičiais)

(pildo tiekėjas)

	1
	2
	3

	P1
	Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per pastaruosius 5* finansinius metus** arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 finansinius metus) tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų:  vandens tiekimo ir/ ar nuotekų lauko komunalinių tinklų statybos (naujos statybos ir/ ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto) darbų apyvarta be PVM. 

Maksimali apyvarta – 1.000.000,00 (vienas milijonas) eurų be PVM (jei dalyvis yra įvykdęs didesnę apyvartą, viršijančių nustatytą ribą, papildomi balai neskiriami).
	 

	P2
	Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per pastaruosius 5 finansinius metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau negu 5 metus) tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų:  vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų (ne mažiau kaip 2,8 km tinklų),  statybos (naujos statybos ir/ ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto) darbų sutarčių skaičius - 10 (jei dalyvis yra įvykdęs daugiau tinkamų sutarčių, viršijančių nustatytą ribą, papildomi balai neskiriami).
	 


Dalyvis, teikdamas paraišką patvirtina, kad:

a) Kartu su paraiška pateikiu P1 ir P2 kriterijų reikšmę pagrindžiančius sąrašus, parengtus pagal šių pirkimo dokumentų 6 ir 7 priede pateiktas formas.  
b) Užsakovas, siekdamas patikrinti, ar pateikia informacija yra teisinga, turi teisę prašyti pateikti dokumentus (pavyzdžiui, statybos užbaigimo aktas, užsakovo pažyma ir pan.), įrodančius, kad a punkte nurodytuose sąrašuose įvardinti darbai buvo atlikti tinkamai ir tokios apimties, kaip nurodyta sąrašuose.
c) Deklaruojamos kvalifikacinės atrankos kriterijų rodiklių reikšmės yra teisingos.

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visa paraiška pasirašoma saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. Šį dokumentą atskirai pasirašyti privaloma tik tuo atveju, kai jame nurodytas kitas nei visą paraišką saugiu elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.


STATYBOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS KVALIFIKACINEI ATRANKAI

(Dėl kvalifikacinės atrankos  kriterijaus P1  įvertinimo)

Pateikiame informaciją apie tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų: vandens tiekimo ir/ ar nuotekų tinklų, darbų apyvartą, be PVM: 

	Eil. Nr.
	Sutarties/ objekto pavadinimas


	Bendras sutarties/ objekto aprašymas ir sutarties vertė Eur be PVM
	Užsakovas   ir jo kontaktiniai duomenys


	Tiekėjo statusas statybos objekte (rangovas, subrangovas, jungtinės veiklos partneris) 
	Tiekėjo atliktų darbų pradžios ir pabaigos data
	Tiekėjo pagal sutartį atliktų darbų aprašymas
	Tiekėjo atliktų darbų vertė, Eur be PVM

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso: 
	Reikšmė perkeliama į pirkimo dokumentų 5 priedą 


Patvirtinu, kad pateikti duomenys kvalifikacinės atrankos kriterijui P1 įvertinti yra teisingi.

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visa paraiška pasirašoma saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. Šį dokumentą atskirai pasirašyti privaloma tik tuo atveju, kai jame nurodytas kitas nei visą paraišką saugiu elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.


STATYBOS SUTARČIŲ SĄRAŠAS KVALIFIKACINEI ATRANKAI

(Dėl kvalifikacinės atrankos  kriterijaus P2 įvertinimo)

Pateikiame informaciją apie tinkamai įvykdytų (vykdomų) vandentvarkos objektų:  vandens tiekimo ir/ar nuotekų tinklų (ne mažiau kaip 2,8 km tinklų) statybos (naujos statybos ir/ ar rekonstrukcijos, ir/ar kapitalinio remonto) darbų sutarčių skaičių: 

	Sutarties/ objekto pavadinimas


	Bendras sutarties/ objekto aprašymas (įskaitant fizinius parametrus)
	Užsakovas   ir jo kontaktiniai duomenys


	Tiekėjo statusas statybos objekte (rangovas, subrangovas, jungtinės veiklos partneris)
	Tiekėjo atliktų darbų pradžios ir pabaigos data
	Tiekėjo pagal sutartį atliktų darbų aprašymas (įskaitant fizinius parametrus)
	Eil. Nr.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Iš viso:
	Reikšmė perkeliama į pirkimo dokumentų 5 priedą


Patvirtinu, kad pateikti duomenys kvalifikacinės atrankos kriterijui P2 įvertinti yra teisingi.

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


Pastaba. Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visa paraiška pasirašoma saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma. Šį dokumentą atskirai pasirašyti privaloma tik tuo atveju, kai jame nurodytas kitas nei visą paraišką saugiu elektroniniu parašu pasirašantis asmuo.

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ 

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Varėnos rajone“
<vieta ir data>

1. PATEIKĖ

	
	Konkurso dalyvio pavadinimas
	Dalyvio adresas

	Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris
	
	

	Partneris 1*
	
	


* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.
2. ASMUO atsakingas už pasiūlymą
	Vardas, pavardė
	

	Adresas
	

	Telefonas
	

	El. paštas
	


3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Atsiliepdami į Jūsų kvietimą pateikti pasiūlymą „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ darbų pirkimui mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
1. Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2025 m. <nurodyti datą> d. skelbimo apie pirkimą Nr. <nurodyti numerį> bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2. Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus.

3. Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: ........................... Eur [skaitmenimis], .... ct [skaitmenimis] (...................................................................... eurų [žodžiais], ... ct [skaitmenimis]).

PVM yra: .......................................... Eur [skaitmenimis], .... ct [skaitmenimis] (...................................................................... Eur [žodžiais], ... ct [skaitmenimis]).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra: .......................................... Eur [skaitmenimis], .... ct [skaitmenimis] (...................................................................... eurų [žodžiais], ... ct [skaitmenimis]).

Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM (išskyrus atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo atveju), jis „PVM“ eilutės nepildo ir nurodo priežastis  (tikslias nuorodas į tai patvirtinančius teisės aktus ir jų nuostatas), dėl kurių PVM nemoka.
4. Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.
5. Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.
6. Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

7. Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

8. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

9. Mums žinoma, kad jeigu Užsakovas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

10. Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Užsakovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodamas šia teise, Užsakovas nebus mums jokiu būdu atsakingas.
11. ** Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Atkreipiame dėmesį, kad pagal PĮ 94 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkantysis subjektas raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Mūsų siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
12. Prie pasiūlymo pridedami priedai:

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 


	


PASIŪLYMO PRIEDAS

	Pavadinimas
	Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai
	Duomenys

	Užsakovas 
	1.1.2.2 
	UAB „Varėnos vandenys“

Žalioji g. 26, 65210 Varėna

Tel.  (+370 310) 31 663

	Užsakovas
	1.1.2.11
	UAB „Varėnos vandenys“

Žalioji g. 26, 65210 Varėna

Tel.  (+370 310) 31 663

	Įgyvendinančioji institucija
	1.1.2.12
	Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 

S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius 
Tel. +37052514400

	Rangovas
	1.1.2.3
	<pavadinimas>, 

<adresas>

<Tel./faks.>

	Rangovo atstovas
	1.1.2.5 ir 4.3
	<vardas, pavardė>

< adresas>

< Tel./faks , el. paštas>

	Inžinierius
	1.1.2.4
	<vardas, pavardė>

< adresas>

< Tel./faks , el. paštas>

(Pildo Užsakovas)

	Darbo pradžia
	1.1.3.2 ir 8.1
	Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.

	Baigimo laikas
	1.1.3.3 ir 8.2
	18 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos

	Darbo baigimo data
	1.1.3.5 ir 10.1 
	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data.

	Statybos užbaigimo akto pasirašymo data
	1.1.3.10 
	Pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.

	Pranešimo apie defektus laiko pradžios data
	1.1.3.7 
	Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.

	Pranešimo apie defektus laikas
	1.1.3.7 
	365 dienos

	Atlikimo pažymos išdavimo data
	1.1.3.8 ir 11.9
	Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos

	Informacijos perdavimo priemonės
	1.3
	El. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį

	Taikoma teisė 
	1.4
	Lietuvos Respublikos teisė

	Pagrindinė kalba
	1.4
	Lietuvių kalba

	Bendravimo kalba
	1.4
	Lietuvių

	Teisė naudotis statybviete
	2.1
	Programoje nurodytu terminu (terminais)

	Atlikimo užtikrinimo pateikimo data
	4.2.
	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo

	Atlikimo užtikrinimo suma
	4.2
	10% priimtos sutarties sumos be PVM

	Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas
	4.2
	Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo

	Įprastinės darbo valandos
	6.5
	Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.

	Patikslintos Programos pateikimo laikas
	8.3
	Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus  reikalavimus

	Baigimo laiko pratęsimas
	8.4
	Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte.

	Kompensacija dėl Darbų uždelsimo
	8.7 ir 14.15
	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM

	Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo
	8.7
	10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM

	Pataisymai dėl kainos pakeitimo
	13.8
	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte

	Išankstinis mokėjimas
	14.2
	Netaikoma 

	Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia
	14.2(a)
	Netaikoma

	Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma
	14.2(b)
	Netaikoma 

	Sulaikymo procentas 
	14.3 
	10%  tarpinio mokėjimo pažymos sumos

	Sulaikomų pinigų riba 
	14.3
	10%  Priimtos sutarties  sumos 

	Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma
	14.6
	 neribojama 

	Mokėjimo valiuta
	14.15
	Euras

	Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius
	20.2
	Vienas arba trys (1 arba 3)

Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.

	Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)
	20.3
	Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

	Arbitražo taisyklės
	20.6
	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti -  LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.


	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



PROGRAMA

(pateikiama kartu su pasiūlymu)

Programa parengiama vadovaudamasis Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis.

Programa turi apimti: 

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų, statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. Subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė Užsakovas.

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. Paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą;
iv. Statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą;

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

II SKYRIUS. Sutarties sąlygos
1. skirsnis. Rangos sutartis


	
	


2 skirsnis. Bendrosios ir konkrečiosios sutarties sąlygos

Rangos sutarties „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ Bendrosios sutarties sąlygos yra: 
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)

Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų
Statybos sutarties sąlygos

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

 (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 9986-687-11-X)
Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas

1. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228) 2 punkto nuostatomis.

2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų
. 

3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos
Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

	1 straipsnis. Bendrosios nuostatos 

	1.1
	Sąvokos 

	1.1.1
	Sutartis

	1.1.1.7
	Žiniaraščiai

	
	Pakeisti 1.1.1.7 papunktį  ir jį išdėstyti taip:

„Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kainų žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomomis Darbų kainomis ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta iš parengto statybos projekto sąnaudų kiekių žiniaraščio ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.

	1.1.1.9
	Pasiūlymo priedai

	
	Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

	1.1.2
	Šalys ir asmenys

	1.1.2.4
	Inžinierius

	
	Pakeisti papunktį 1.1.2.4 ir jį  išdėstyti taip:

„Inžinierius“ – juridinis asmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą [Inžinieriaus pakeitimas]. Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio techninė piežiūra“ reikalavimus.

	1.1.2.11
	Užsakovas

	
	Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu “ Užsakovas ”:

Užsakovas nurodytas Pasiūlymo priede.

	1.1.2.12
	Įgyvendinančioji institucija

	
	Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”:

Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.

	1.1.3
	Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

	1.1.3.1
	Pradžios data

	
	Pakeisti 1.1.3.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Pradžios data“ yra pirkimo pradžios data.

	1.1.3.7
	Pranešimo apie defektus laikas

	
	Papildyti 1.1.3.7 papunktį:

Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 straipsnio 2 dalis).
Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.

	1.1.3.10
	Statybos užbaigimo aktas

	
	Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo  dokumentas“:

„Statybos užbaigimo dokumentas“ – LR Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.

	1.1.4
	Pinigai ir mokėjimai

	1.1.4.1
	Priimta sutarties suma

	
	Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. 

	1.1.6
	Kitos sąvokos

	1.1.6.1
	Rangovo dokumentai 

	
	Papildyti 1.1.6.1 papunktį

Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.

	1.1.6.7
	Statybvietė

	
	Papildyti 1.1.6.7 papunktį:

Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

	1.1.6.11
	Papildyti nauju 1.1.6.11  papunkčiu „Bauda“:

„Bauda“ - tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.

	1.5 punktas 
	Dokumentų pirmumas

	
	Pakeisti 1.5  punkto pirmos pastraipos antrą sakinį:

Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

(a) Rangos Sutartis,

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma,

(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,

(d) Konkrečios sutarties sąlygos,

(e) Bendrosios sutarties sąlygos,

(f) Projektas ir Užsakovo reikalavimai,

(g) Įkainuoti kainų žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

(h) Vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai  (jei taikoma)

(i) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa

(j) Kiti dokumentai ir priedai.

	1.6 punktas
	Rangos sutartis

	
	Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: 

Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.

	1.6.1.
	Papildyti nauju 1.6.1. papunkčiu „Rangos sutarties pakeitimai“ ir jį išdėstyti taip:

1.6.1.1. Sutartis gali būti keičiama tik įstatymuose ar šioje Sutartyje aiškiai nurodytais atvejais, Šalims sudarant Susitarimą. Sutarties pakeitimais negali būti iš esmės keičiama Sutartis. Taip pat turi būti laikomasi PĮ 97 straipsnyje nustatytų sąlygų.
1.6.1.2. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti atsisakomų darbų tik po to, kai dėl jų sudaromas Susitarimas.
1.6.1.3. Jeigu atsiranda:
a) Sutartyje ar Įstatymuose numatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą keisti Darbų terminus ir (ar) Sutarties kainą (įskaitant Rangovo Išlaidų atlyginimą), arba
b) naujos aplinkybės, kurių apdairus ir protingas tiekėjas negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą, tačiau kurios gali trukdyti vykdyti Darbus ar daryti įtaką jų kainai,
Šalis, apie tai sužinojusi, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, įspėti kitą Šalį ir inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

1.6.1.3.1. Per 15 darbo dienų pateikti Užsakovui paaiškinimus, preliminarius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip konkrečios aplinkybės daro įtaką darbų vykdymui ar išlaidoms;
1.6.1.3.2. Tęsti visus įmanomus darbus, tačiau neprivalo imtis darbų paspartinimo priemonių, kurios lemia papildomas išlaidas (pvz., didinti darbuotojų skaičių);
1.6.1.3.3. Pasibaigus aplinkybių veikimui, pateikti galutinį reikalavimą dėl terminų pratęsimo ir (ar) Sutarties kainos pakeitimo, Išlaidų atlyginimo.

1.6.1.4. Užsakovas, gavęs informaciją pagal 111 punktą, privalo per 5 darbo dienas (ar kitą sutartą terminą) ją išanalizuoti, pateikti savo pastabas bei turimą informaciją ir, jeigu pagrįsta, sudaryti su Rangovu Susitarimą dėl atitinkamo terminų pratęsimo, kainos pakeitimo ar papildomų Išlaidų atlyginimo. Jei vėliau Rangovas pateikia galutinį reikalavimą pagal 111.3 punktą, Užsakovas privalo jį įvertinti ir, jei reikia, patikslinti Susitarimą.
1.6.1.5. Kitais atvejais, kai nėra pagrindo keisti Darbų terminų ar kainos, tačiau yra faktinis ir teisinis pagrindas Sutarties pakeitimui, Šalis, inicijuojanti Susitarimą, pateikia kitai Šaliai pranešimą su pagrindimu ir (jei įmanoma) nurodo, kaip siūlomas pakeitimas paveiks Darbų vykdymą. Kita Šalis per 5 darbo dienas (ar kitą sutartą terminą) privalo pateikti pastabas ir pasiūlymus.
1.6.1.6. Šalys privalo bendradarbiauti ir siekti Susitarimą sudaryti kaip galima greičiau, bet ne ilgiau kaip per 30 dienų nuo jo inicijavimo pagal 111 punktą arba per 15 darbo dienų pagal 113 punktą, nebent raštu susitariama dėl ilgesnio termino.
1.6.1.7. Jeigu Rangovas inicijuoja Susitarimą, be kurio negali vykdyti darbų pagal Sutartį ar Įstatymus, jis turi teisę sustabdyti darbus iki Susitarimo sudarymo.
1.6.1.8. Susitarimai įsigalioja nuo jų pasirašymo, nebent pačiame Susitarime nustatyta kitaip. Susitarime gali būti numatyta, kad jis taikomas ir ankstesniems santykiams. Užsakovas privalo paviešinti Susitarimą PĮ 46 ir 94 straipsniuose nustatyta tvarka.


	1.10 punktas
	Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

	
	Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: 

Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.

	1.12 punktas 
	Konfidenciali informacija

	
	Papildyti 1.12 punktą pastraipa:

Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties.

Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

	1.13 punktas
	Įstatymų laikymasis

	
	Pakeisti 1.13 punkto pirmą pastraipą:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip.

	1.14 punktas
	Solidarioji atsakomybė

	
	Papildyti 1.14 punktą trečia pastraipa:

c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.

	1.15 punktas
	Užsakovo funkcijos 

	
	Papildyti 1.15 punktu „Užsakovo funkcijos“

Užsakovas vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.

	1.16 punktas
	Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos 

	
	Papildyti 1.16 punktu „Įgyvendinančiosios institucijos funkcijos“

Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Centrinė projektų valdymo agentūra.

	2 straipsnis. Užsakovas

	2.2 punktas
	Leidimai, licencijos arba suderinimai

	
	Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip:

Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Šalys pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą:

Papildyti punktą 2.2 sakiniu:

Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

	2.6 punktas
	Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

	
	Papildyti nauju punktu 2.6 „Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus“

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Rangovui ir Inžinieriui. 

Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

	3 straipsnis. Inžinierius

	3.1 punktas
	Inžinieriaus pareigos ir teisės

	
	Pakeisti 3.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Užsakovas turi paskirti fizinį arba juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. 

Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą:

(a)
 Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus

(b)
prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą

(c)
prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus

(d) 
patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą.

	3.6 punktas
	Vadybiniai susirinkimai

	
	Papildyti nauju punktu 3.6  „Vadybiniai susirinkimai“:

Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui,  spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. 

Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. 

	4 straipsnis. Rangovas

	4.1 punktas
	Bendrosios Rangovo prievolės

	
	Papildyti 4.1 punkto trečią pastraipą sakiniu:

Darbai ar jų dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Papildyti 4.1. punkto  ketvirtą pastraipą sakiniu:

Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta  tvarka.
Papildyti 4.1. punkto (e) dalimi:
Rangovas turi pateikti Užsakovui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti išsamiai aprašytas sumontuotų įrenginių eksploatavimas ir priežiūra, įskaitant visą mechaninę ir elektros įrangą, kuri buvo įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

	4.2 punktas
	Atlikimo užtikrinimas

	
	Panaikinti 4.2 punkto antrą paragrafą ir vietoje jo įrašyti: 

Atlikimo užtikrinimas (10 % be PVM nuo sutarties sumos Eur) pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko garantijos forma arba lėšos pervedamos į Užsakovo banko sąskaitą. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui,  Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo.

Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. 

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Panaikinti 4.2 punkto trečią paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus  išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos.

Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos užbaigimą.
Panaikinti 4.2 punkto šeštą paragrafą ir vietoje jo įrašyti:

Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo.

	4.3 punktas
	Rangovo atstovas

	
	Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: 

Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 

Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: 

Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

	4.4 punktas
	Subrangovai

	
	Papildyti 4.4  punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 

1. Subrangovų keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 

2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių:
2.1.  kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla;
2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų;
2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių;
2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus;
3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam priskiriamų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus:

3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti.

3.2. Jeigu keičiamas Subrangovas, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 

4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį,  pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas.

5. Keičiami/įsitraukiami nauji  subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė Užsakovas.
4.4. punkto (d) papunktis netaikomas

	4.5 punktas
	Subrangos perleidimas 

	
	4.5. Punktas netaikomas

	4.10
	Statybvietės duomenys

	
	Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: 

Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat geologines sąlygas

	4.16 punktas
	Prekių pervežimas

	
	Papildyti 4.16 punkto (a) papunktį, gale sakinio pridedant:

„ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją“.

	4.19 punktas
	Elektra, vanduo ir dujos

	
	4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip:

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.

	4.20 punktas
	Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos

	
	Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip:

Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia.

	4.21 punktas
	Darbų eigos ataskaitos

	
	Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Rangovas kas du mėnesius privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. 

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

(a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;

(b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai;

(c) saugos darbe statistika;

(d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo;

(e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. 

	4.23 punktas
	Rangovo veiksmai Statybvietėje

	
	Papildyti 4.23 punktą pastraipomis:

Rangovas savo lėšomis turi įrengti ir prižiūrėti informacinį stendą projekto statybvietėje pagal Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus.

Stendas turi būti įrengtas prieš pradedant statybos darbus ir pašalintas po statybos užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.

Detalų stendo maketą Rangovas pateikia suderinti Užsakovui.

	4.25 punktas
	Esamos inžinerinės komunikacijos

	
	Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos:
Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.

	4.26 punktas
	Mokymai Užsakovo darbuotojams 

	
	Papildyti nauju 4.26 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]:
Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.

	6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

	6.5 punktas
	Darbo valandos

	
	Papildyti 6.5 punktą:

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.  Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. 

	6.9 punktas
	Rangovo personalas

	
	Papildyti 6.9 punktą po trečio sakinio įterpiant:

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

	7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

	7.1 punktas
	Vykdymo būdas

	
	Papildyti 7.1 punkto punktą (a) papunktį:

(a) ...... bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais.

Papildyti 7.1 punktą įrašant paskutinę pastraipą: 

Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.
Rangovas visą Sutarties vykdymo laikotarpį turi laikytis aplinkos apsaugos vadybos

sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitai Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas Sutarties vykdymo metu, siekdamas tuo įsitikinti, bet kada vietoje gali patikrinti, ar Rangovas jų laikosi bei paprašyti tą įrodančių dokumentų. Šio įsipareigojimo vykdymą užtikrina Rangovas

	7.6 punktas
	Ištaisymo darbas

	
	Papildyti punkto pirmą pastraipą (c):

c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.

	8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

	8.1 punktas
	Darbo pradžia

	
	Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.

	8.3 punktas
	Programa

	
	Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinama ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai.

ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti;

iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir

iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nuostatomis parengimą.

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.

Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę.

Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo, privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Inžinierius per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. 

Rangovas nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. 

Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais. 

Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.

	8.7 punktas
	Kompensacija už uždelsimą

	
	Pakeisti 8.7 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

	8.13 punktas
	Baudų taikymas

	
	Papildyti nauju 8.13 punktu „Baudų taikymas“:

Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. 

Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Rangovas per 21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą.

Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą.


	9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

	9.1 punktas
	Rangovo prievolės

	
	Papildyti 9.1 punktą:

Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.

	10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

	10.1 punktas
	Darbų ir grupių perėmimas 

	
	Papildyti 10.1 punktą po antros pastraipos įterpiant naują pastraipą:

Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Pakeisti 10.1 punkto b) pastraipą ir ją išdėstyti:

Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.05.01:2017 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Įterpti paskutinę pastraipą:

Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje.

Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.

	11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

	11.9 punktas
	Atlikimo pažyma

	
	Pakeisti 11.9 punktą ir jį išdėstyti taip:

Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą „Inžinierių“ pakeisti į „Užsakovą“. (jei taikoma)

	13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

	13.1 punktas
	Teisė daryti pakeitimus

	
	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą:

Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas,  turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti:

Papildyti 13.1 punktą pastraipa:

Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių:.

1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte;

2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte;

3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose;

5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius;

6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;

7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;

12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;

14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai. Visi papildomi darbai turi būti įsigyjami vykdant naujas viešojo pirkimo procedūras bei sudarant naują viešojo pirkimo sutartį.

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Keičiami darbai -  sutartyje numatyti darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

	13.2 punktas
	Vertės nustatymas

	
	Papildyti 13.2 punktą:

Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma:

a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kainų žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra:

b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra:

c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti.

Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“



	13.3 punktas
	Pakeitimų tvarka

	
	Papildyti 13.3 punktą:

Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti darbus. Darbų pakeitimas yra sudėtinė sutarties dalis.

Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą.

Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kainų žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė  suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės), tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis. 

	13.5 punktas
	Rezervinės sumos

	
	13.5 punkto nuostatos netaikomos

	13.6 punktas
	Padienis darbas

	
	13.6 punkto nuostatos netaikomos

	13.7 punktas
	Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų

	
	Pakeisti 13.7 punktą:

Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.

	13.8 punktas
	Pataisymai dėl kainos pakeitimo

	
	Darbai perkami pagal fiksuoto įkainio kainodarą, kai Rangovui sumokama už faktiškai atliktų, sutartyje numatytų darbų kiekius pagal nustatytus įkainius, neviršijant pradinės sutarties vertės, o jei numatytas poreikis įsigyti papildomus kiekius – ir papildomiems darbų kiekiams skirtos lėšų sumos. Pradinė sutarties vertė lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus sutartyje numatytus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių be PVM. Sutarties įkainiai galioja visą sutarties laikotarpį ir nesikeičia, išskyrus atvejus, kai jų peržiūra (perskaičiavimas) atliekama Sutartyje nustatyta tvarka dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Įkainių peržiūros momentu laikoma diena, kai viena Šalis gauna kitos Šalies prašymą peržiūrėti Sutarties įkainius:
13.8.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą įkainį, turi būti išmatuojami atlikti Darbai ir jų faktiniai kiekiai turi būti padauginami iš įkainių, nurodytų Darbų kainų žiniaraštyje.
13.8.2. Sutarties kaina turi būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu, nebent Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kainai peržiūra yra netaikoma. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena. 
13.8.3. Turi būti perskaičiuojamos Tiekėjui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. 
13.8.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Kainos perskaičiavimas vyksta kaip (Inžineriniai statiniai) (toliau vadinamo Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.
13.8.5. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:


K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.
13.8.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. 
13.8.7. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Statybos darbams, kurie atlikti po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Tiekėjas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai).
13.8.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti arba kristi per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. 13.8.9.Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas (t.y Indekso reikšmės laikotarpis negali būti ankstesnis, nei buvo imama Indekso reikšmės laikotarpio pabaiga atliekant ankstesnįjį perskaičiavimą). 
Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo

Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, gali būti taikomas tik gavus išankstinį Užsakovo rašytinį pritarimą ir tiek, kiek tokios išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti pagal projekto ar kitas finansavimo sąlygas (jei taikoma). Tokie padidėjimai neapmokami automatiškai

Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, laikomas Užsakovo sutaupytomis lėšomis, kurios nėra kompensuojamos Rangovui ir lieka Užsakovo dispozicijoje.

Sutarties kainos pasikeitimas įforminamas šalių pasirašytu protokolu, kuris įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir taikomas tik darbams, atliekamiems po protokolo pasirašymo.

Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui  bei Rangovui  ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.

	14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

	14.1 punktas
	Sutarties kaina

	
	Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis:
Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. 

Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama. 

	14.3 punktas
	Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

	
	Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

Rangovas, ne dažniau kaip kas 2 mėnesius, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. 
Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede.
Atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Rangovo patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai)  (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Rangovas taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta.

	14.4 punktas
	Mokėjimų žiniaraštis 

	
	Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“:

Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. 

	14.6 punktas
	Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas

	
	Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį:

Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo.

Papildyti punktą paskutine pastraipa:
Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

	14.7 punktas
	Mokėjimas

	
	Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa:
Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.

	14.8 punktas
	Pavėluotas mokėjimas

	
	Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovas nėra atsakingas už 2022–2030 metų plėtros programos, kurios valdytoja yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (re) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ lėšų skyrimą, jos pakeitimus ar galimą netolygų statinio statybos finansavimą Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami.
Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl  Darbo laiko pratęsimo.

	14.9 punktas
	Sulaikomų pinigų mokėjimas

	
	Pakeisti 14.9 pirmos pastraipos redakciją:
Kai pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas  Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Rangovui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo. 

	14.10 punktas
	Darbų baigimo ataskaita

	
	Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: 

Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti tris Darbų baigimo ataskaitas kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: 

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, 

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir

(c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės būti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai. 

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas].

	14.15 punktas
	Mokėjimo valiutos

	
	Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: 

Sutarties valiuta yra euras (Eur).

	14.16 punktas
	Permokėtų sumų grąžinimas

	
	Pridėti naują 14.16 punktą „Permokėtų sumų grąžinimas“:

Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.

Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. 

Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.

	18 straipsnis. Draudimas

	18.1 punktas
	Bendrieji draudimo reikalavimai

	
	Pakeisti 18.1  punkto pirmą pastraipą:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 

Papildyti 18.1 punktą pastraipomis:

Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. 

Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

	18.2 punktas
	Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

	
	Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Rangovas privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.

	18.3 punktas
	Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui

	
	Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte

	18.4 punktas
	Rangovo personalo draudimas

	
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.

	18.5 punktas
	Statybos darbus atliekančių ir statybvietėje esančių asmenų identifikavimas

	
	Pridėti naują 18.5 punktą „Statybos darbus atliekančių ir statybvietėje esančių asmenų identifikavimas“ ir jį išdėstyti taip:

Rangovas yra atsakingas už Lietuvos Respublikos 1996 m. kovo 19 d. Statybos įstatymo Nr. I-1240 (TAR 2016-07-13, i. K. 2016-20300) 221 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą.

	19 straipsnis. Nenugalima jėga

	19.1 punktas
	Nenugalimos jėgos sąvoką

	
	Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: 

Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ bei šioje Sutartyje. 

Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.

	20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

	20.2 punktas
	Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas

	
	Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą:

Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.

	20.6 punktas
	Arbitražas 

	
	Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip:

Arbitražas netaikomas.

Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti -  LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

	21 straipsnis. Auditai ir kontrolė

	21.1 punktas
	Papildyti nauju 21.1 punktu „Auditai ir kontrolė“:
Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo.

Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos,  Europos auditorių  rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje.

Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.


4 skirsnis. Užtikrinimai ir garantijos

UŽTIKRINIMŲ IR GARANTIJŲ FORMOS

Atlikimo užtikrinimo forma 

Rangos sutarties pavadinimas: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba S. Varėnos k. (Vilniaus, Vytauto, Lankų g.)“ (toliau – Sutartis).
Sutarties numeris: <nurodykite numerį>
Gavėjo pavadinimas ir adresas: UAB „Varėnos vandenys“, Žalioji g. 26, 65210 Varėna, Lietuva (toliau –  „Užsakovas“).

Mums buvo pranešta, kad 




 (toliau – „Rangovas“) yra Užsakovo rangovas, sudaręs Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimo garantiją.

Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas, adresas) Rangovo prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame Užsakovui Rangovo vardu besąlygiškai sumokėti per 10 dienų bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip __________ Eur (<sumą žodžiais>), raštu gavę pirmąjį Užsakovo mokėjimo reikalavimą su nuoroda į šią garantiją. Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir Užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas Užsakovo atstovo – direktoriaus arba jo tinkamai įgalioto asmens parašu.  
Mes sutinkame, kad nuo atsakomybės, prisiimtos pagal šį atlikimo užtikrinimą, mūsų neatleidžia joks Sutarties sąlygų ar vykdomų darbų pakeitimas ar papildymas, dėl kurių gali susitarti Rangovas ir Užsakovas.

Šis atlikimo užtikrinimas galioja iki (<privalo būti nurodyta galiojimo data, įvertinta  pagal Sutarties Konkrečių sąlygų 4.2 punkto reikalavimus). 

Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, išleistos Tarptautinių prekybos rūmų 458 leidiniu.

Data

Parašas(ai)


III skyrius. Užsakovo reikalavimai
Užsakovo reikalavimuose nurodyti sprendiniai sutarties vykdymo metu gali būti pakeičiami lygiaverčiais, jeigu bus užtikrintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų laikymasis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo siekimas, bei toks pakeitimas būtų neturėjęs įtakos tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui.

Pridedama: 

priedas. Užsakovo reikalavimai –45 lapai, 1 egz. 

1  IV Skyrius. Darbų kainų žiniaraščiai

1. skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos
1.1. Žiniaraščių pildymas

Darbų kainų žiniaraščiuose (toliau „žiniaraščiai“) konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno Darbo kainą (nelygu kaip nurodyta žiniaraščiuose) apimančią visus pirkimo dokumentuose nurodytu darbus. Privaloma užpildyti visas žiniaraščių eilutes. 
Jei dėl Rangovo siūlymo specifikos atskiros eilutės kaina negali būti nurodyta, turi būti pateikta nuoroda į kitas kainas, kurios įvertina nurodytus darbus. Visi skaičiavimams naudojami įkainiai turi būti nurodomi dvejų skaičių po kablelio tikslumu.

Žiniaraščiai turi būti skaitomi su visais kitais sutarties dokumentais, tame tarpe – konkrečiomis ir bendrosiomis sutarties sąlygomis, Užsakovo reikalavimais ir brėžiniais, o Rangovas turi būti nuodugniai susipažinęs su išsamiais atliktinų darbų aprašymais ir darbų atlikimo būdais. 

Pasiūlyme pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos kainos turi, išskyrus atvejus, kai Sutartyje konkrečiai nurodyta kitaip, apimti visą Rangovo įrangą, darbo jėgą, medžiagas, statybą, laikinus darbus/įrengimus, išbandymą, pelną, mokesčius ir rinkliavas, kartu su visais bendrais rizikos faktoriais, įsipareigojimais ir prievolėmis apibrėžtais Sutartyje ar atsirandančiais ją vykdant.

Pasiūlyme nurodytos vieneto kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). 

Rangovas privalo pateikdamas pasiūlymą Perkančiajai Organizacijai pateikti ir užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. 

1.2. Darbų kainos

Visi žiniaraščiuose konkrečiai nepaminėti darbai, tačiau nurodyti Užsakovo reikalavimuose ir/arba brėžiniuose, bus priimti laikant, kad jų kaina įvertina įkainuotuose darbuose.

Jokių papildomų mokėjimų nebus už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.

1.3. Atliktų darbų įvertinimas

Atliktų darbų kiekiai bus matuojami pagal faktą. Kiekvienas žiniaraštyje nurodytas darbas turi būti apmokėtas pagal mokėjimų grafiką, kuris turi atitikti faktinę darbų eigą. 

Pastabos:

1. Kainų žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą, žemės, dangų ardymo, atstatymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą tinklų tiesimui, atramų įrengimą, vamzdžių praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą, TV apžiūrą ir kt., kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose

2. Žiniaraštyje vamzdžių skersmenys nurodyti išoriniai.

Pridedama: 

2 priedas. Darbų kiekių žiniaraščiai – 5 lapai, 1 egz. 
V skyrius. PROJEKTAS ir Kiti dokumentai

Riboto konkurso sąlygų


1 priedas





Riboto konkurso sąlygų


2 priedas





Riboto konkurso sąlygų


3 priedas





Riboto konkurso sąlygų


4 priedas





Riboto konkurso sąlygų


5 priedas





Riboto konkurso sąlygų


6 priedas





Riboto konkurso sąlygų


7 priedas





Riboto konkurso sąlygų


8 priedas





Riboto konkurso sąlygų


9 priedo A dalis











Riboto konkurso sąlygų


10 priedas








� �HYPERLINK "https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216"�https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac5a5e30878f11ed8df094f359a60216� 


� Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB Lietuvos statybų projektavimo institutas (Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius, tel 279 60 90, faks. 279 60 91) arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje (P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland. Phone +41 (22) 799 49 05, Fax +41 (22) 799 49 01), e-mail: fidic.pub@fidic.org- FIDIC Bookshop.





2

