Numatomo vykdyti viešojo pirkimo

„Perkateteriniu būdu implantuojami biologiniai vožtuvai ( 11404 )“

rinkos konsultacijos suvestinė / išvados

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025-10-24 |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS ID 5029141 |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo ir atsakymų pateikimo datos | Paskelbimo CVP IS data: 2025-10-20. Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-10-31, 23:59 val. |
| Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija | 1. Techninė specifikacija. 2. Žalieji reikalavimai |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 1 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.d.. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai |
| 2. | Perkateteriniu būdu implantuojamas biologinis aortos vožtuvas su įvedimo sistema dviburiam aortos vožtuvui | 5) Supraanuliari vožtuvo lapelių pozicija | 5) Supraanuliari arba intraanulari vožtuvo lapelių pozicija | Nesutinkame su tiekėjo siūlymu. |

Pasitelkus ekspertą surašė PI.