Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių švietimo ir sporto centras.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslauga – Pastato baseino patalpų denginio konstrukcijų projektavimo paslauga, projekto vykdymo priežiūra.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Pastato baseino patalpų konstrukcijų projektavimo paslauga, vadovaujantis 2025 m. rugsėjo 10 d. statinio konstrukcijų dalies ekspertizės akto privalomosiomis pastabomis.

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

Apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pastato baseino patalpų konstrukcijų projektavimo paslauga, projekto vykdymo priežiūra: - Parengti konstrukcijų projekto dalį, kurioje būtų išnagrinėtos kelios alternatyvos: - esamų denginio plokščių stiprinimas; - denginio plokščių keitimas naujomis konstrukcijomis; - kiti galimi sprendimai - Palyginti alternatyvas pagal techninius, ekonominius ir įgyvendinimo kriterijus. - Aptarus su užsakovu pateikti rekomenduojamą sprendinį ir parengti galutinį konstrukcinės dalies projektą, užtikrinantį reikiamą gebą, ilgaamžiškumą bei atitiktį galiojantiems techniniams reglamentams (STR) ir kitiems normatyviniams saugos reikalavimams. - Suderinus su statytoju, projekto įkėlimas nuotoliniu būdu į TPS „VARTAI“ | vnt. | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

V. Kudirkos g. 12, Kaišiadorys

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas privalo atlikti:

  - Esamos situacijos analizę (remiantis ekspertizės medžiaga ir papildomais matavimais, jei reikalinga).

  - Parengti kelių alternatyvų sprendinius.

  - Palyginti sprendinius pagal techninius, ekonominius ir įgyvendinimo kriterijus ir pateikti užsakovui pagrįstą rekomendaciją dėl pasirinkimo.

  - Parengti statinio projekto konstrukcijų dalį pasirinktam sprendiniui pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“.

  - Parengti visus reikalingus projekto dokumentus: aiškinamąjį raštą, specifikaciją, bendrąją dalį su derinimais, konstrukcinę dalį, paslaugų organizavimo dalį, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir t.t.

4.7. Aptarus su užsakovu pateikti rekomenduojamą sprendimą ir parengti galutinį konstrukcinės dalies projektą, užtikrinantį reikiamą gebą, ilgaamžiškumą bei atitinkantį galiojantiems techniniams reglamentams (STR) ir kitiems normatyviniams saugos reikalavimams.

  - Projekto suderinimą su privalomomis institucijomis (jei taikoma).

  - Atliekant paslaugas, Tiekėjas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir taisyklių bei atsižvelgti į visas priemones, užtikrinant aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

  - Suderinus su statytoju, projekto įkėlimas nuotoliniu būdu į TPS „VARTAI“.

4.11. Tiekėjas, pasirašydamas sutartį, įsipareigoja iki sutarties vykdymo pradžios pateikti galiojančio civilinės atsakomybės draudimo polisą, kurio apimtis būtų ne mažesnė nei sutarties vertė, apimantį su šios sutarties vykdymu susijusią veiklą.

- KVALIFINACINIAI REIKALAVIMAI

Tiekėjas privalo:

5.1.Vykdyti paslaugas vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir statybos techniniais reglamentais

5.2.Turėti ne mažiau kaip vieną specialistą, turintį galiojantį atestatą vykdyti konstrukcijų projekto dalies projekto dalies vadovo funkcijas pagal galiojančius teisės aktus.

5.3.Dokumentas, patvirtinantis 5.2. punkte nurodyto reikalavimo atitiktį, turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu arba perkančiajai organizacijai pareikalavus – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5.4.Užtikrinti, kad parengtas projektas atitinka galiojančius statybos techninius reglamentus, normatyvinius dokumentus ir saugos reikalavimus.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Paslauga turi būti atliekama nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų.

  - Tiekėjas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti per informacinę sistemą SABIS (tinklalapis https://nbfc.lrv.lt).

  - Apmokėjimas už Paslaugas vykdomas per 20 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kai kai gaunama teigiama ekspertizės išvada ir Užsakovas patvirtina PVM sąskaitą faktūrą informacinėje sistemoje SABIS ir Šalių pasirašyto paslaugų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos.

  - Užsakovas turi teisę, bet kuriuo metu tikrinti paslaugų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į Tiekėjo ūkinę ir komercinę veiklą

  - Šalys, siekdamos užtikrinti aplinkosauginių principų laikymąsi, kad atliekant Paslaugas būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, įsipareigoja nespausdinti popierinių dokumentų, susijusių su Sutarties vykdymu ir naudoti tik elektroninius dokumentus.

  - Šalys, siekdamos prisidėti prie socialinių klausimų sprendimo, įsipareigoja sąžiningai mokėti darbo užmokestį, laikytis lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo kitais pagrindais principų

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Pridedama:

Statinio konstrukcijų dalies ekspertizės aktas Nr. SDEA-250910-MR/DD-SK1, 21 lapas.