2025-10-29

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Esame gavę tiekėjų paklausimų dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Atsakome – paaiškiname į pateiktus klausimus:

1 Klausimas. Projektas: Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai.

Prašome patikslinti projekto technines specifikacijas 2.9 - ar tikrai atramos turi būti dažytos? (3 punkte nurodyta, jog spalva turi būti RAL 8017).

Atsakymas. Atramų dažyti nereikia.

2 Klausimas. Prašome patikslinti projekto technines specifikacijas 2.8 - ar reikia vertinti šviestuvus su valdikliais ("Ši funkcija užsakoma atskirai pagal poreikį. Projekte parinktas temdymo DDF2 scenarijus")?

Atsakymas. Šviestuvai be valdiklių, vadinasi poreikio užsakyti su valdikliais nėra.

3 Klausimas. Projekto susisiekimo dalies žiniaraščio paruošiamieji darbai septintoje eilutėje numatyta medžių atkuriamoji vertė 14067 Eur. Ar pasiūlyme rangovas turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę.

Atsakymas. Kertamų saugotinų medžių atkuriamą vertę moka užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

4 Klausimas. Aiškinamasis raštas ir Techninės specifikacijos nurodo: „tarp kelio važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų-dviračių tako saugumui padidinti numatyta įrengti apsauginius elipsės formos metalinius atitvarus N2, W3, A”. Ar galima naudoti N2 W3 A dėžinius atitvarus?

Atsakymas. Neprieštaraujame, kad elipsiniai atitvarai būtų pakeisti į dėžinius, tačiau jų klasė ir veikimo plotis turi atitikti nurodytus projekte ir šiam sprendiniui turi pritarti statytojas.

56 Klausimas. Projekto „Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai“ sąnaudų kiekių žiniaraštyje „Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis“ numatytas kabelio kiekis eil. Nr. 8 „0,6/1kV kabelis 4x25 mm2 skersmens aliuminėmis gyslomis , XLPE izoliacija, PVC apvalkalas“- 1422m, tačiau „Darbų kiekių žiniaraštyje“ eil. Nr. 29 „Kabelio iki 3kg 4x25 mm2 skersmens aliuminio gyslomis paklojimas -1483m. Prašome patikslinti įrengiamo kabelio kiekį.

Atsakymas. Turi būti pagal darbų kiekių žiniaraščio p. 29 – 1483 m.

6 Klausimas. Prašome nurodyti kokią šalinamų medžių atkuriamąją vertę Rangovas turi įsivertinti.

Atsakymas. Kertamų saugotinų medžių atkuriamą vertę moka užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

7 Klausimas. Projekto apimtyje numatyta šalinti 120 vnt. medžių. Medžių šalinimo žiniaraštyje matytyti, kad yra ir saugotinų medžių. Ar Tiekėjai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę, jeigu taip prašome pateikti vertę be PVM, kurią turi įsivertinti visi Tiekėjai.

Atsakymas. Kertamų saugotinų medžių atkuriamą vertę moka užsakovas – Trakų rajono savivaldybės administracija.

8 Klausimas. Prašome patikslinti šią darbų poziciją:

Aprašyme numatyta 66 m3 11/16 skaldos ir 16 m3 augalinio, tuo tarpu visas kiekis yra 1550.

Atsakymas. Aprašyme pateikti m3 teisingi. Kiekio matavimo vienetas turi būti m2, t. y. 1550 m2.

9 Klausimas. Aiškinamasis raštas ir Techninės specifikacijos nurodo: įrengti apsauginius elipsės formos metalinius atitvarus N2, W3, A. Atitvarai turi būti saugūs pėsčiųjų ir dviračių eismui. Ar galima naudoti N2W3 A dėžinius atitvarus?

Atsakymas. Neprieštaraujame, kad elipsiniai atitvarai būtų pakeisti į dėžinius, tačiau jų klasė ir veikimo plotis turi atitikti nurodytus projekte ir šiam sprendiniui turi pritarti statytojas.

10 Klausimas. Projekte numatyta : Statybos darbų metu būtina tikrinti žemės sankasos deformacijos modulį Ev2. Rangovui patikrinus ir nustačius deformacijos modulį Ev2 daugiau 45 MPa, suderinus su Užsakovu, projekte numatytų priemonių pagal MN GPSR 12 „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodiniais nurodymais“, taikyti nereikia. Tais atvejais, kai nėra numatytų priemonių ir nustačius deformacijos modulį Ev2 daugiau 45 MPa, suderinus su Užsakovu, turi būti numatomos priemonės pagal MN GPSR 12, įforminant šiuos papildomus darbus Rangos sutartyje numatyta tvarka.“ Žemės sankasos gruntų kvalifikuotas pagerinimas atliekamas pagal „Gruntų pagerinimo ir sustiprinimo rišikliais metodinius nurodymus“ MN GSPR 12. Pagerinamas 25 cm storio sankasos sluoksnis. Pagerintas šalčiui jautrių žemės sankasos gruntų sluoksnis įskaitomas į šalčiui atsparios dangos konstrukcijos storį:

1. Prašome patikslinimo, ar pagerintas 25cm storio sluoksnis įskaitomas į 42cm apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį pagal pirmą kelio dangos variantą ir 37cm pagal antrą variantą ? T. y. Jeigu sankasa pagerinta 25cm, tai apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis atitinkamai bus 17cm ir 12cm ?

Atsakymas. Ne. Pagerintas sluoksnis nėra įskaitomas į bendrą AŠAS storį. Šis sluoksnis būtų įskaitomas tuo atveju, jeigu būtų atliekamas gruntų sustiprinimas (KPT SDK 86 p.). Kadangi atliekamas kvalifikuotas pagerinimas, šis sluoksnis nepriskiriamas dangos konstrukcijai (KPT SDK 76 p.).

2. Jeigu nukasus ir esamoje sankasoje gaunama daugiau nei 45MPa nereikalinga atlikti gruntų pakeitimo?

Atsakymas. Nereikalinga. Tačiau tokiu atveju rekomenduotina, kad esamoje sankasoje pasiektas 45 MPa būtų ne konkrečiai vienoje vietoje, o ilgame kelio ruože (bent jau 200 m).

3. Jeigu pasirenkama atlikti gruntų pakeitimą 25cm ir pakeitus gruntus gauname ne mažiau 70MPa, ar šitas 25cm neišsiskaičiuoja iš šalčiui atsparaus sluoksnio ?

Atsakymas. Neįsiskaičiuoja (KPT SDK 76 p.).