KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO - MAISIEJŪNŲ PILIAKALNIO

(U.K. 24497) SUTVARKYMO IR PRITAIKYMO LANKYMUI

RANGOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:

  - Kultūros paveldo objekto – Maisiejūnų piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui  darbai pagal „Maisiejūnų piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių gatvė“ techninį projektą. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre 24497.

- Pirkimo objekto apimtys:

  - Darbai nurodyti pateiktame techniniame projekte - Maisiejūnų piliakalnio sutvarkymo ir pritaikymo lankymui Kaišiadorių rajono savivaldybė, Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių gatvė techninis projektas Nr. CPO314401 (pridedama).

  - Užbaigus darbus parengti/patiksinti kadastrinių matavimų bylą/as, išpildomąją dokumentaciją bei kitą dokumentaciją reikalingą įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

- Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

  - Objekto vieta: Šiuo projektu Kaišiadorių rajono savivaldybėje, Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių gatvėje suprojektuota naujo statinio statyba: asfalto dangos automobilių stovėjimo aikštelė (statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (kiti inžineriniai statiniai), kurio statyba numatoma žemės sklype, kurio kadastrinis Nr.: 4928/0007:87, unik. Nr. 4400-6278-3113, Kruonio k.v.; plotas – 9,5893 ha, paskirtis: konservacinė, panaudos sutartimi Nr. SUT(E)-123 žemės sklypą valdo - Kaišiadorių rajono savivaldybė; į. k. 111102630. Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete (24497) teritorijoje stebimas kultūros paveldo objektų savybes naikinančių ar žalojančių veiksnių poveikis – neįrengta lankytojams skirta automobilių stovėjimo aikštelė, stebimas piliakalnio teritorijos savavališkas išvažinėjimas.

  - Projektuojami statybos darbai patenka į Kauno marių regioninio parko Surgantiškių archeologinio draustinio teritoriją (Konservacinė funkcinio prioriteto zona), Buveinių apsaugai svarbią teritoriją (Kauno marios, Identifikavimo kodas: 1000000000097, vietovės kodas LTKAU0007), Paukščių apsaugai svarbią teritoriją (Kauno marios, Identifikavimo kodas: 1100000000069, vietovės kodas LTKAUB008).

  - Statinių ir įrenginių išdėstymo tvarka numatyta projekte, o tiksli jų vieta nustatoma iš anksto suderinus su užsakovu.

  - Rangovas privalo pildyti elektroninį

  - Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geros kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir turėti įgaliotos institucijos patvirtinimą, kad buvo pagaminti pagal atitinkamą Europos arba Lietuvos standartą ir atitikti projekto reikalavimus.

  - Nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“.

  - Bet koks kiekis, kuris pirkimo metu pateiktas sąnaudų kiekių žiniaraščiuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia  atlikti, kiekiu.

  - Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektus. Rangovui rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju.

  - Nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo Darbų vykdymo, tretiesiems asmenims savo lėšomis atlygina Rangovas.

  - Atlikęs darbus, Rangovas statytojui (užsakovui) priduoda sutvarkytą teritoriją. Rangovas privalo savo lėšomis atstatyti pažeistas dangas, želdynus ir kt.

  - Rangos darbai turi būti atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais. Pasikeitus įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių perkamus darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus prieš tai raštu informavęs statytoją.

  - Statybos žurnalo užsakymas Užsakovo prievolė.