ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

| Tiekėjams |  | 2025-10-29 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PIRKIMO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-10-24 pranešimas Nr. 407108):

„Ar Užsakovas stabdys/pratęs rangos darbų sutartį, jei oro sąlygos bus nepalankios darbų vydymui lauke?“(kalba netaisyta).

Atsakymas. Darbų stabdymo sąlygos numatytos sutarties projekto (pirkimo specialiųjų sąlygų 7 priedas) 4 skyriuje.

2. Klausimai (2025-10-28 pranešimas Nr. 410093):

„1. Koks mineralinės vatos storis, šilumos laidumo koeficientas?

2. Koks numatytas metalinis karkasas? Cinkuotas, aliuminis ar kt. Kokie profiliai?

3. Koks 30mm storio vatos šilumos laidavimo koeficientas?

4. Pateikite sienų ir angokraščių apdailos plokščių specifikaciją.

5. Koks numatytas apdailos plokščių tvirtinimas?

6. Pateikite prilydomos stogo dangos specifikaciją.

7. DKŽ 18poz. numatomas anksčiau dažytų tinkuotų fasadų dažymas 2 kartus. Prašome detalizuoti ar reikės tik nuvalyti senus dažus ir nudažyti, ar bus reikalingas esamų sienų remontas, lyginimas, glaistymas?

8. Pateikite pakabinamų stogelių specifikaciją.

9. Galbūt galite pateikti numatomo pirkimo darbų aprašą, detales?

10. Ar Rangovas galės pateikti ISO 14001 standartą, pagrindžiant 4 priedo 3.1. p. reikalavimą?“ (kalba netaisyta)

Atsakymai:

1. Vatos storis 30 mm, šilumos laidumo koeficientas 0.031 W/mK.

2. Aliuminis karkasas, „T“ „L“ profiliai.

3. Šilumos laidumo koeficientas 0.031 W/mK.

4. Plytelės 600x300x10 mm.

5. Mazgai, detalės yra ,,ALONON“ karkaso sistema vėdinamiems fasadams arba lygiavertė.

6. Apatinės bituminės dangos ne mažiau kaip 3 mm, viršutinė danga ne mažiau kaip 4 mm storio.

7. Nuvalyti senus dažus, kur reikia – išlyginti duobes ir du kartus nudažyti.

8. Metaliniai stogeliai 1600x1000 mm, nudažyti milteliniu būdu, viršutinė danga polikorbonatinė.

9. Vadovautis pateiktu darbų kiekių žiniaraščiu.

10. Tiekėjas gali pateikti minimą sertifikatą, kuris atitinka nustatytą reikalavimą specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede (veiklos srityje: bendrieji statybos darbai).

3. Klausimas (2025-10-28 pranešimas Nr. 411286):

„ <...> pasiūlymo formoje vertinimo kriterijai įrašyti tik du 10 ir 30 dienų "[Tiekėjas turi aiškiai nurodyti jeigu siūlo trumpesnį terminą dienomis (sveiku skaičiumi - 10 dienų trumpesnis/ 10 dienų trumpesnis arba 30 dienų trumpesnis). Negalima vartoti sąvokų ,,apie x“, ,,nuo x iki y“ ar pan., dėl kurių kiltų abejonių dėl tikrųjų tiekėjo ketinimų.]"

Vertinimo kriterijuose įrašyti trys:

"1. 3 mėn. 0

2. 10 kalendorinių dienų trumpesnis 5

3. 20 kalendorinių dienų trumpesnis 10

4. 30 ir daugiau kalendorinių dienų trumpesnis 15"

Kaip tiekėjams tinkamai pasirinkti variantus, kad pasiūlymas atitiktų pirkimo sąlygas?“(kalba netaisyta)

Atsakymas. Techninė klaida. Pridedamas patikslintas pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas, 3 lapai.

PRIDEDAMA. Patikslintas pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedas, 3 lapai.