DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

VšĮ Lietuvos muzikos ir teatro akademija (toliau – Perkančioji organizacija arba LMTA) atviro konkurso būdu vykdo supaprastintą pirkimą LMTA Studijų miestelio pastato priežiūros ir administravimo paslaugoms įsigyti (toliau – Pirkimas). Pirkimo numeris Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) yra 5038056.

Informuojame, kad Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo klausimų dėl Pirkimo sąlygų. Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), išnagrinėjo gautus klausimus ir teikia atsakymus, t.y. paaiškina Pirkimo sąlygas:

| Nr. | Atsakymo pateikimo data | Tiekėjo klausimas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2025-10-29 | Prašome patikslinti dėl 7 priedo pasiūlymų vertinimo 1.1. punkto sąlygos, citata: "5 balai skiriami, kai tiekėjo nurodytas specialistas turi teisę prižiūrėti ir savarankiškai šalinti vėdinimo, šaldymo (vėsinimo) įrangos gedimus." "pateikdamas specialisto galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją*." kokį sertifikatą ar pažymėjimą ar atestatą reikia pateikti šiam punktui atitikti ? ar tai pažymėjimas darbuotojo dirbančio u OAM ir F-duju turincia šaldymo, oro kondicionavimo iranga? | Šalčio mašinas ir kondicionierius aptarnaujantis asmuo privalo turėti galiojantį "Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir jas pakeičiančių alternatyvų tvarkymo atestatą" kaip numatyta Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro 2009-07-20 d. įsakyme Nr. D1-420 "Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsižvelgiant į 2025 m. įvykusius pakeitimus, žr. aktualią dokumento redakciją https://www.e-tar.lt/portal/en/legalAct/TAR.E5369713E116/vGcsacBOFY). |
| 2. | 2025-10-29 | Techninės specifikacijos 1 priede, 1.2. nurodyta Nustatytų pažeidimų šalinimo organizavimas, ar bus apmokama papildomai pažeidimų šalinimą? | Ne, už Techninės specifikacijos 1 priedo 1.2 punkte nurodytų pažeidimų šalinimą papildomai mokama nebus. |
| 3. | 2025-10-29 | 1.3. punkte defektų priežasčių šalinimas bus apmokami papildomai? | Ne, už Techninės specifikacijos 1 priedo 1.3 punkte nurodytų defektų šalinimą papildomai mokama nebus. |
| 4. | 2025-10-29 | Techninės specifikacijos 1 priede, nurodyta 9.1 punkte nurodyti staliaus darbai bus apmokami pagal valandinį įkainį? ar tai durų rankenų, spynų keitimo, baldų surinkimo darbai? | Taip, išvardinti darbai patenka į staliaus darbų poziciją. |
| 5. | 2025-10-29 | Kiek vedinimo kamerų yra objekte ? | Pastate yra 13 vnt. vėdinimo kamerų, nuo AHU-1 iki AHU-13. Projektas, brėžiniai yra pridedamame pdf faile. |
| 6. | 2025-10-29 | Kiek kondicionierių yra pastate ? (kiek vidinių ir kiek išorinių blokų ?) | Pastate yra sumontuota 11 kondicionierių: DAIKIN FTXM50R vidinis blokas / DAIKIN RZAG50A išorinis blokas - 6 vnt. DAIKIN FTXM35R vidinis blokas / DAIKIN RZAG35A išorinis blokas - 5 vnt. |
| 7. | 2025-10-29 | Kiek pastate yra šaldymo mašinų ? | Pastate yra 2 šaldymo mašinos. |
| 8. | 2025-10-29 | Ar pastate yra centrinis šildymas, jeigu taip, tai kiek yra šilumos punktų ? | Pastate yra 1 šilumos punktas su 3 šilumokaičiais: šildymui 0,174 MW, karštam vandeniui 0,070 MW, vėdinimui 0,369 MW. Vėdinimo antriniame kontūre – propilenglikolio-vandens mišinys 35%. Projektas, brėžiniai yra pridedamame pdf formate. |
| 9. | 2025-10-29 | Kiek pastate yra gaisrinių čiaupų ir gesintuvų ? | Gaisrinių čiaupų skaičius 50. Su spintutėmis, gaisrinėmis žarnomis 20 m ilgio, d52 mm, su galvutėmis GM-50, su purkštais d 13 mm. 39 spintutės iš 50 yra didesnių gabaritinių matmenų, kuriose patalpinti 39 gesintuvai. Išdėstymo projektas, brėžiniai yra pridedamame pdf formate. |
| 10. | 2025-10-29 | Ar pasiūlymo formoje reikia įrašyti tik 1 gaisrinės žarnos patikros kainą ? Ar reikia įrašyti visų pastate esančių gaisrinių žarnų (pvz. 28vnt.) 1 karto patikros kainą ? | Ne, pasiūlymo formoje tiekėjai turi įrašyti 1 karto visų pastate esančių gaisrinių žarnų patikros kainą. |
| 11. | 2025-10-29 | Ar galite pateikti techninę dokumentaciją/brėžinius apie gaisro gesinimo sistemą, dūmų šalinimą, signalizacija ? | Gaisro gesinimo sistemos, dūmų šalinimo sistemos projektas, brėžiniai yra pridedamame pdf formate. Dūmų šalinimo sistemos DŠ-4.1; DŠ-4.2; DŠ-6.1; DŠ-6.2. Viršslėgio palaikymo sistemos VS-7.1; VS-7.2; VS-8.1; VS-8.2; VS-9; VS-10; VS-11; VS-12; VS-13. |

*Tiekėjų klausimai neredaguoti

Informuojame, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ 4 p., pasiūlymų pateikimo terminas perkeliamas į 2025-11-03 14:00 val.

PRIDEDAMA: Pastato projektas ir brėžiniai