KELTUVAMS SKIRTIEMS ŽMONĖMS SU JUDĖJIMO NEGALIA ĮVEIKTI AUKŠČIO SKIRTUMĄ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Keltuvų skirtų žmonėms su negalia įveikti aukščio skirtumą pirkimas

Užsakovas: Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202.

Keltuvai įsigyjami: įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklos II“ Nr. 10-012-P-0001.

Paskirtis: keltuvai skirtas judėjimo negalią turintiems asmenims – saugiam ir patogiam aukščio skirtumo įveikimui įvairiose patalpose, kai neįgaliųjų vežimėlių transportavimas gali būti atliekamas kartu su asmeniu, sėdinčiu vežimėlyje.

Keltuvų pagrindinė paskirtis užkelti negalią turintį asmenį ant kultūrinių edukacinių renginių erdvės scenos, kai platformos kėlimo aukštis iki 850 mm ir Kultūrinių edukacinių renginių erdvėje esančios garso ir apšvietimo operatorių platformos, kai kėlimo platformos aukštis iki 600 mm.

Laikinam arba mobiliam naudojimui dėl ratukų ir lengvos konstrukcijos keltuvas turėtų būti lengvai perkeliamas su galimybe jį panaudoti kitose vietose.

Keltuvų pristatymo ir sumontavimo vieta – Kalvarijos gimnazija, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija, Renginių kultūrinių edukacijų erdvė.

Keltuvų pristatymo ir sumontavimo terminas: ne vėliau, kaip per 60 darbo dienų nuo sutarties sudarymo momento.

Jei iš šioje techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius pirkimo objekto modelius ar tiekimo šaltinius, technologinius procesus, prekių ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę, gamybą, patentus, standartus, prieinamumo reikalavimus ar pan. PO nurodo, kad tai yra tik rekomendacinio ar orientacinio pobūdžio reikalavimai ir Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes prekes, medžiagas, sertifikatus, standartus, techninius rodiklius ir pan., kurie įrodytų atitiktį keliamiems minimaliems reikalavimams. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Aplinkosauginiai kriterijai: nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu:

- Prekė (keltuvai) turi būti pristatyti per vieną kartą, trumpiausiu logistiniu maršrutu, siekiant sumažinti transportavimo metu išmetamų teršalų kiekį ir poveikį aplinkai.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai esant poreikiui pateikiami sutarties vykdymo metu.

- Tiekėjas iš Pirkimo vykdytojo priima atgal bet kokias su pirkimo sutarties vykdymu susijusias prekių pakuotes tam, kad jos būtų tinkamai sutvarkytos, pakartotinai panaudotos arba perdirbtos ir užtikrina tinkamą šių pakuočių rūšiavimą ir (ar) pakartotinį panaudojimą, ir (ar) antrinį jų perdirbimą, bendradarbiauja su įgaliotais atliekų tvarkytojais.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai –  techniniai dokumentai ar pakuotės aprašymas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai, sutartis su gaminių ir (ar) pakuočių atliekų surinkimą vykdančiu atliekų tvarkytoju, ar atliekų tvarkytoju, turinčiu teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Techniniai parametrai

Keltuvas Nr. 1

Kiekis-1 vnt.

Keltuvas turi būti universalus ir lengvai transportuojamas į kitą vietą bei skirtas žmonėms turintiems judėjimo negalia įveikti aukščio skirtumą saugiai pakeliant žmogų į norimą aukštį.

Keltuvo rėmas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčio metalo.

Keltuvo platformos šonuose ir žiūrint iš priekio (dešinėje pusėje) turi būti įrengti šoniniai paaukštinti turėklai pagaminti iš plieno, aliuminio ar kito lygiaverčio metalo. Turėklų išdėstymas pateikiamas 1 Pav.

Turėklai turi būti nudažyti milteliniu būdu. (spalva su Pirkėju suderinama prieš teikiant užsakymą gamybai).

Keltuvo platforma apačioje turi būti su transportavimo ratukais

Platformos pakėlimo maksimalus aukštis turi būti ne žemiau 800 mm

Nuleisto keltuvo aukštis turi būti 80 mm (+- 40 mm)

Užvažiavimas ant platformos turi būti numatytas iš priekio su prie jo sumontuota užvažiavimo rampa.

Platformos kėlimo greitis 60-100 mm/s

Platformos kėlimo galia turi būti ne mažiau 180 kg.

Platformos išoriniai orientaciniai matmenys 925 mm (+20 mm) x 1505 mm (+20 mm)

Platformos vidiniai orientaciniai matmenys: ne mažesni kaip 800 mm (+20 mm) × 1495 mm (+ 20 mm)

Keltuvo platforma turi būti tvirta, lengva ir pagaminta iš rifliuotos aliuminio ar lygiavertės skardos, užtikrinančios neslystantį paviršių

Keltuvo platforma turi turėti avarinio stabdymo mechanizmą, kai jis sumontuotas ant platformos apatinio rėmo.

Kėlimo mechanizmas – elektrinis, hidraulinis su žirkline arba lygiaverte pavara užtikrinant sklandų ir saugų pakėlimą.

Elektros energija: vienfazis, 230 V

Platforma turi turėti galimybę būti valdoma nuotoliniu pulteliu. Kiekis-2 vnt.

Pulteliui turi būti numatyta tvirtinimo vieta (ant turėklų), kad užvažiavus ant platformos asmuo savarankiškai galėtų juo pasinaudoti.

Įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu (Pateikiama atitikties arba tiekėjo deklaracija, arba kitas lygiavertis dokumentas)

Garantija ne mažiau 24 mėn.

Tiekėjas turi užtikrinti techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą.

Techniniai parametrai

Keltuvas Nr. 2

Kiekis-1 vnt.

Keltuvas turi būti universalus ir lengvai transportuojamas į kitą vietą bei skirtas žmonėms turintiems judėjimo negalia įveikti aukščio skirtumą saugiai pakeliant žmogų į norimą aukštį.

Keltuvo rėmas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčio metalo.

Keltuvo platformos šonuose ir žiūrint iš priekio (dešinėje pusėje) turi būti įrengti šoniniai paaukštinti turėklai pagaminti iš plieno, aliuminio ar kito lygiaverčio metalo. Turėklų išdėstymas pateikiamas 1 Pav.

Turėklai turi būti nudažyti milteliniu būdu. (spalva su Pirkėju suderinama prieš teikiant užsakymą gamybai).

Keltuvo platforma apačioje turi būti su transportavimo ratukais

Platformos pakėlimo maksimalus aukštis turi būti ne žemiau 590 mm

Nuleisto keltuvo aukštis turi būti 80 mm (+- 20 mm)

Užvažiavimas ant platformos turi būti numatytas iš priekio su prie jo sumontuota užvažiavimo rampa.

Platformos kėlimo greitis 60-120 mm/s

Platformos kėlimo galia turi būti ne mažiau 180 kg.

Platformos išoriniai orientaciniai matmenys 800 m (+ 20 mm) x 1180 mm (+ 20 mm)

Platformos vidiniai orientaciniai matmenys: ne mažesni kaip 713 mm (+ 40 mm) × 1170 mm (+ 20 mm)

Keltuvo platforma turi būti tvirta, lengva ir pagaminta iš rifliuotos aliuminio ar lygiavertės skardos, užtikrinančios neslystantį paviršių

Keltuvo platforma turi turėti avarinio stabdymo mechanizmą, kai jis sumontuotas ant platformos apatinio rėmo.

Kėlimo mechanizmas – elektrinis, hidraulinis su žirkline arba lygiaverte pavara užtikrinant sklandų ir saugų pakėlimą.

Elektros energija: vienfazis, 230 V

Platforma turi turėti galimybę būti valdoma nuotoliniu pulteliu. Kiekis-2 vnt.

Pulteliui turi būti numatyta tvirtinimo vieta (ant turėklų), kad užvažiavus ant platformos asmuo savarankiškai galėtų juo pasinaudoti.

Įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu (Pateikiama atitikties arba tiekėjo deklaracija, arba kitas lygiavertis dokumentas)

Garantija ne mažiau 24 mėn.

Tiekėjas turi užtikrinti techninę priežiūrą ir garantinį aptarnavimą.

1 Pav.

Orientacinis keltuvo vaizdas