TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB Energijos skirstymo operatorius.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – 33 kV skirstykla.

  - Informacinė sistema – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Prekių pristatymo eigą, Pristatytų Prekių aktų teikimas visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu ir/ar telefonu).

  - Investicinis numeris –  E1N4559436.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 33 kV skirstykla.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Perkamas kiekis, kompl. |
| --- | --- | --- |
| 1. | 33 kV skirstykla | 1 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAS

  - Lietuvos teritorija.

  - Prekės turi būti pristatytos: į Radviliškio r. sav., Baisogalos sen., Kemėrų k. 3 arba į Vilniaus sandėlį (Panerių g. 56). Pirkėjas pasilieka teisę patikslinti pristatymo adresą, informuodamas Tiekėją raštu prieš 2 (du) mėn. iki pristatymo;

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes per 195 (šimtą devyniasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama lentelėje Priede Nr. 1 „33 skirstyklos techniniai reikalavimai“;

- Tiekėjas turi užpildyti visas techninių specifikacijų atitikimo lenteles, pateiktas Priede Nr. 1 „33 skirstyklos techniniai reikalavimai“ pagal Priede Nr. 2 „Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija“ pateikiamą pavyzdį ir pateikti Pirkėjui techninius atitikimus pagrindžiančius dokumentus.

- Jei apibūdinant Prekes šioje Techninėje specifikacijoje ar jos prieduose, ar kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, kiti konkretūs reikalavimai, gali būti siūlomi ir lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu minėtuose dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Prekės turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius reikalavimus. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str., tenka Prekių tiekėjui.

- Vadovaujantis PĮ 52 str., kilus neaiškumams dėl Prekių atitikimo techninėms sąlygoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Klientas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Pirkėjui nustatyti Prekių/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams ir kitoms pirkimo sąlygoms.

- Prekės turi būti tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jos ar jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.

6. KITI REIKALAVIMAI

- Tiekėjas perduoda Prekes Pirkėjui, pristatydamas jas 4 punkte nustatytomis sąlygomis.

- Terminas, per kurį turi būti ištaisomi Prekių priėmimo ar garantinio termino metu nustatyti Prekių trūkumai – 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie užfiksuotą trūkumą išsiuntimo Tiekėjui dienos arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo akte dienos.

- Jei paaiškėja, kad Tiekėjas negali pašalinti Prekių trūkumų, Tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusias Prekes savo lėšomis pakeičia į identiškas, atitinkančias visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naujas Prekes. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamų/sugedusių Prekių keitimas į naujas turi būti įvykdytas Tiekėjo lėšomis ir jėgomis per 6.2 punkte nustatytą terminą.

- Tiekėjas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turi Pirkėjui pateikti ir su juo suderinti preliminarų Prekių pristatymo grafiką.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Pateikiami dokumentai, nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „33 skirstyklos techniniai reikalavimai“.

7.2. Prekių pirkimo – perdavimo aktas.

8. PRIEDAI

8.1. Priedas Nr. 1 „33 skirstyklos techniniai reikalavimai“;

8.2. Priedas Nr. 2 „Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija“.

8.3. Priedas Nr. 3 „Skirstyklos principinė schema“.

8.4. Priedas Nr. 4 “Skirstyklos perkamos įrangos paaiškinimas“.