Vadovaujantis pateikta principine schema, perkama 33kV skirstykla:

- Perkami Pilnos komplektacijos 9 vnt. Linijiniai narveliai (Nr.105, 104, 103, 102, 202, 203, 204, 205, 206). Neperkamos išeinančios kabelių linijos su kištukinėmis movomis ir viršįtampių ribotuvais.

- Perkmas Pilnos komplektacijos 1 vnt. Sekcijinis narvelis (Nr.101/201).

- Perkami Įtampos transformatoriai 6 vnt. Neperkami kabeliai su kištukinėmis movomis.