## TS
SPS 1 PRIEDAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 OBJEKTO DALIS
KRAUJO GRUPIŲ, TIESIOGINIO KUMBSO MĖGINIO, ANTIKŪNŲ NUSTATYMAS “ID CENTRIFUGA 6S“ (arba lygiavertis)
,,ID CENTRIFUGA 6S” yra VŠĮ Regioninės Mažeikių ligoninės nuosavybė
1.1. Reagentai ir papildomos priemonės kraujo grupių, tiesioginio kumbso mėginio, antikūnų, suderinamumo nustatymui
Kraujo grupių, tiesioginio Kumbso mėginio, antikūnų, suderinamumo nustatymo specifikacija:
Eil. Nr. | Tyrimo, diagnostinių reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam yrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1. | Kraujo suderinimuo tyrimas (stulpeliniu būdu). | 1200
1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga
(įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Antikūnių nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus stulpeliniu būdu. | 300
2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga
(įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu). | 10
3.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga
(įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Naujagimių kraujo grupės (AB0/Rh D) nustatymas ir tiesioginis Kumbso mėginys stulpeliniu būdu. | 80
4.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga
(įrašyti tikslius pavadinimus)
5. | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rėzus Rh(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu. Kortelėje turi būti anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, anti-D, kontrolės šulinėlis. | 100
5.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga
(įrašyti tikslius pavadinimus)
1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Reagentai, plastikinės kortelės iš šešių stulpelių, gelio užpilde, paruoštos naudoti, kuo trumpesnis centrifugavimo laikas (ne ilgiau 10 min.).
2. Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų kiekį (2 lygiai), numatomą nurodytam tyrimų kiekiui per 12 mėn. atlikti. Kontroliniai tyrimai nėra įskaičiuoti į pateiktą tyrimų skaičių.
5. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE .
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas visai pirkimo daliai, atitinkantis bendrinius kokybinius reikalavimus.
1.2. Kokybiniai, techniniai reikalavimai lygiavertei centrifugai:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavmų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | CENTRIFUGA
1.1. | Centrifugos paskirtis | Kraujo grupės, tiesioginio kumbso mėginys,antikūnų nustatymui (1vnt), nauja/nenaudota
1.2. | Tipas | Stalinė
1.3. | Talpa | ne mažiau nei 6 kortelės
1.4. | Apsisukimų skaičius | 1175 aps/min, leistinas nuokrypis±5
1.5. | Pagreitis | g-85, leistinas nukrypimas ±1
1.6. | Centrifugavimo laikas | ne ilgiau nei 10 min
1. Siūloma įranga turi būti nauja, sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, pažymėtas CE žyme.
2 OBJEKTO DALIS
KRAUJO GRUPIŲ, Rh NUSTATYMAS AGLIUTINACIJOS PRINCIPU
2.1. Reagentai ir papildomos priemonės kraujo grupių nustatymui stulpelinės agliutinacijos principu
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius reikalavimus
Eil. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR be PVM | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomos prekės gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr.
1 | Anti-A | 1000
2 | Anti-B | 1000
3 | Anti-AB | 1000
4 | Anti-D (IgM ) | 1000
5 | Anti-D (IgM+IgG ) | 1000
6 | Kontrolinis reagentas | 1000
7 | Vienkartinė plokštelė tyrimams atlikti | 1000
2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
Reikalavimai laboratoriniams reagentams ir eksploatacinėms medžiagoms:
1. Reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios;
2. Reagentai paženklinti CE ženklu;
3. Siūlomų reagentų, kontrolinių medžiagų ir eksploatacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 12 mėn., atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų, kontrolinių bei eksploatacinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę;
4. Reagentų galiojimas pristatymo metu ne mažesnis nei 6 mėn.;
5. Būtina pateikti reagentų ir eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas ir saugos duomenų lapus originalo ir lietuvių kalba.