Numatomo vykdyti viešojo pirkimo „DĖL MEDICINOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTO IR BIOPSINĖS ŠAUDYKLĖS“ rinkos konsultacijos suvestinė

|  | RINKOS KONSULTACIJOS OBJEKTAS IR TIKSLAS |
| --- | --- |
| Data | 2025 m. spalio 30 d. |
| Rinkos konsultacijos tikslas | - pristatyti būsimą pirkimą potencialiems tiekėjams; - gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos ir kitų pridedamų dokumentų, siekiant įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią/-ius prekę efektyviausiu ir racionaliausiu būdu; išsiaiškinti preliminarias numatomų įsigyti prekių kainas ir terminus. |
| Naudotos priemonės | CVP IS Nr. 5125073 |
| Rinkos konsultacijos atsakymų pateikimo data iki kada turi pateikti tiekėjai | Atsakymų/pasiūlymų pateikimo terminas : 2025 m. spalio 30 d. |
| Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus | Atsakymus pateikė 1 rinkos dalyvis (-iai)* *Rinkos dalyvio pateikti atsakymai pateikiami šioje suvestinėje (pastaba: pateiktų atsakymų tekstas nėra koreguojamas, tačiau perrašant/kopijuojant gali pasitaikyti redakcinio pobūdžio kalbos klaidų). |

|  | RINKOS DALYVIŲ PATEIKTŲ ATSAKYMŲ VERTINIMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjų siūlymai/klausimai | PO sprendimai (nurodomas sprendimas, pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies, pateikiami sprendimų motyvai) |
| Biopsinė šaudyklė |  |  |  |  |
|  |  |  | Siūlome įtraukti sąlygas į TS: - Dviguba apsauga nuo atsitiktinio adatos iššovimo; - Šūvį blokuojantis apsauginis mygtukas; - Spalvinė apsauginės funkcijos aktyvavimo indikacija (spalvinis adatos pozicijos rodymas); Argumentas: Siekiant užtikrinti paciento ir gydytojo saugumą procedūros metu nuo atsitiktinio/netyčinio biopsijos šūvio atlikimo, siūlome įtraukti šias sąlygas į techninę specifikaciją. | Perkančioji organizacija nesutinka su tiekėjo siūlymu. Galimi pakeitimai gali apriboti konkurenciją. |

| Išvados | Rinkos konsultacijos metu surinkti duomenys bus naudojami rengiant numatomo vykdyti viešojo pirkimo dokumentus. Rinkos dalyviai, pateikę atsakymus į rinkos konsultacijos klausimus, bus supažindinami su sprendimais, susijusiais su jų pateiktais atsakymais šiais būdais: paskelbiant šią suvestinę CVP IS priemonėmis. |
| --- | --- |

Parengė: Rokas Bedalis

(pareigos, vardas pavardė)