2025-10-30

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Esame gavę tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo/patikslinimo. Atsakome – paaiškiname į pateiktą klausimą:

Klausimas. Ar vietoje gruntų stiprinimo jeigu bus reikalinga galima naudoti geosintetiką norint pasiekti reikiamus sankasos parametrus ? Geotekstilę ir geotinklą.

Atsakymas. Negalima. Vadovautis KPT SDK nurodytais sankasos pagerinimo metodais DK 0,1 dangos konstrukcijai.

Taip pat informuojame, kad patikslinome konkurso sąlygų 4 priedo „Sutarties projektas“ 3.4 p. išbraukiant garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento reikalavimą (aktuali sutarties projekto redakcija pridedama).