| Eil. Nr. | Reikalavimai | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Rangovas turi turėti teisę vykdyti (Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 str.): 1.1. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbus. 1.2. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV statybinės dalies remonto darbus. 1.3. Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos eksploatavimo darbus. 1.4. Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbus. (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 patvirtintų Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 166 p.) | - Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atestato (Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, jeigu buvo išduotas iki 2019-07-01) skaitmeninę kopiją. Iš Tiekėjo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Komisija tikrina duomenis pati (https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch). Jeigu dėl sistemos techninių trikdžių Komisija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Tiekėją, ji turės teisę prašyti Tiekėjo pateikti nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. |
|  | Rangovas pagrindinių (pirminių) įrenginių, eksploatavimo darbams turi turėti: 2.1. darbų vadovą, turintį apsaugos nuo elektros kvalifikacijos AK (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją; 2.2. ne mažiau kaip 3 (tris) darbų vykdytojus, turinčius apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją; 2.3. ne mažiau kaip 6 (šešis) elektrotechnikos darbuotojus, turinčius energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatus (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos). 2.4. Darbų vadovai ir darbų vykdytojai turi turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą, įskaitant ir stažą žemesnėse pareigose. Vienas asmuo gali būti skiriamas daugiau nei vienai 2.1.-2.3. punktuose nurodytai pareigybei, bet bendras 2.1.-2.3. p. nurodytų specialistų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 4. | - Pateikiamos atitikimą reikalavimams įrodančių dokumentų (elektrotechnikos darbuotojų atestatų) skaitmenines kopijas. |
|  | Rangovas statybinių darbų vadovavimui turi turėti: 3.1. Statybos inžinierių, turintį aukštąjį statybos inžinerijos išsilavinimą | - Pateikiamos atitikimą reikalavimams įrodančių dokumentų skaitmeninės kopijas. |
|  | Rangovas RAA įrenginių eksploatavimo darbams turi turėti: 4.1. darbų vadovą, turintį apsaugos nuo elektros kvalifikacijos AK (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją; 4.2. ne mažiau kaip 3 (tris) darbų vykdytojus, turinčius apsaugos nuo elektros kvalifikacijos VK (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos) kategoriją; 4.3. ne mažiau kaip 6 (šešis) elektrotechnikos darbuotojus, turinčius energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatus (iki 400 kV arba aukštesnės įtampos). 4.4. Darbų vadovai ir darbų vykdytojai turi turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą, įskaitant ir stažą žemesnėse pareigose. Vienas asmuo gali būti skiriamas daugiau nei vienai 4.1.-4.3. punktuose nurodytai pareigybei, bet bendras 4.1.-4.3. p. nurodytų specialistų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3. | - Pateikiamos atitikimą reikalavimams įrodančių dokumentų (elektrotechnikos darbuotojų atestatų) skaitmenines kopijas. |
|  | Rangovas darbams turi turėti: 5.1. Ne mažiau kaip 2 darbuotojus, turinčius pažymėjimus, išduotus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. D1-393 „Dėl darbuotojų, atliekančių darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų“. | - Pateikiamos atitikimą reikalavimams įrodančių dokumentų (pažymėjimų) skaitmenines kopijas. |
|  | Tiekėjas per paskutinius 5 metus iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos yra įvykdęs šiame punkte nurodytus svarbiausius darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 500.000,00 Eur (be PVM) ir kurių atlikimas ir galutiniai rezultatai tinkami. Svarbiausių darbų (pirminių įrenginių įrengimo darbai naujos statybos, rekonstravimo metu ir/arba paleidimo derinimo darbai naujos statybos, rekonstravimo metu ir/arba pirminių įrenginių eksploatavimo darbai ir /arba RAA įrenginių techninės priežiūros (prijunginio pilnos apimties patikrinimo) darbai): 110 kV ar aukštesnės įtampos transformatorių pastotėse, skirstyklos, skirstomuosiuose punktuose. | Per paskutinius 5 metus atliktų darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis, apie tai, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pažymose turi būti nurodyta, atliktų darbų trumpas aprašymas, darbų atlikimo vertė, data ir vieta, ar darbai buvo atlikti ir užbaigti pagal darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų bei pirkimo sutarties reikalavimus. |

| Eil. Nr. | ŽALIEJI REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Reikalavimas | Pateikiami dokumentai |
| 1. | Tiekėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu atliekamiems darbams taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. | Nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Perkantysis subjektas pripažins lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Perkantysis subjektas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus. . |