| Tiekėjams |  | 2025-11-30 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ |  |  |

Pranešame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo paklausimas:

- Klausimas: 2025-10-28 18:51 pranešimas Nr. 411244 (kalba netaisyta)

„pritariame kito tiekejo pastabai, kad sertifikuoti generatoriai negali tureti tokiu mazu kuro sanaudu. jusu nurodytos kuro sanaudos yra per mazos,kai kalbama apie EU pagamintus generatorius, kuriu kuro sanaudos patikrintos sertifikuotose EU laboratorijose bei turi TUV patikros zenkla. Nurodytos kuro sanaudos yra reklamines, daznai naudojamos Kinijos liaudies respublikos tiekeju, privilioti klientus. Kvieciame pirkeja suprasti, kad patikimas ilgaamzis generatorius naudoja ne mažiau nei 230-250 gramų kuro vienai kW elektros energijos gaminimui. Kuro mases-turio koeficientas yra 1.33. Tai reiskia, kad 20 kW galios generatorius naudos 5 kg kuro i valanda, arba 6.65 litro (mažiausiai).
Kviečiame pateikti sertifikuotus Europinius dokumentus jūsų minimom kuro sanaudų ir galios santykio pagrysati, nes jūsų paminėti skaičiai yra mažesni nei Europoje gaminamų ir sertifikuotų generatorių, kai dokumentai grindžiami europinių laboratorijų testais.
Jūsų nurodytos kuro sąnaudų vertės neatitinka fizikos dėsnių.“

Atsakymas:

Patiksliname ir pridedame techninę specifikaciją.

Informuojame, kad dėl techninės specifikacijos pateikimo terminas nukeliamas pilnam terminui t.y. iki 2025-11-10 9:00 val.