JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-10-30 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL PAKLAUSIMų

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, „Pastato kapitalinis remontas K. Donelaičio g. 5, Kriukai“ (pirkimo ID4460490, skelbimas CVP IS paskelbtas 2025-10-24) (toliau – pirkimas).

Klausimas:

Nerandu prie darbų sąrašo, darbų kiekių. Bei specifikacijų kai kurių medžiagų kurios turės būti naudojamos. Jeigu turite, atsiųskite.

Atsakymas:

Kiekvienoje projekto dalyje yra Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Klausimas:

Kuriame dokumente yra pateikti darbų kiekiai, nes yra tik darbų sąrašas : BD 2.1 punkte. Ar čia reikia pačiam nuvažiuoti i objektą ir susimatuoti viską?

Atsakymas:

Kiekvienoje projekto dalyje yra Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Klausimas:

1. Ar reikia su pasiūlymu pateikti veiklų sąrašą?

2. Ar galima būtų sužinoti koks biudžetas skirtas šiam pirkimui?

Atsakymas:

1. Užpildytą veiklų sąrašą pateikia tik galimas laimėtojas iki sutarties pasirašymo dienos.

2. Pirkimo vertė neskelbiama.

Klausimas:

1. Darbų žiniaraštyje pateiktas grindinio šildymo vamzdis su difuziniu barjeru (naudojamas grindiniam šildymui), bet TS pateiktas su aliuminio folija (naudojamas radiatoriniam šildymui ar vandentiekiui). Kuriuos vamzdžius vertinti?

2. Darbų žiniaraštyje minimi slėgio perkryčio reguliatoriai bei balansiniai vožtuvai, tačiau brėžiniuose nėra pavaizduota, kur jie turėtų montuotis. Taip pat, norime informuoti, jog šie gaminiai nereikalingi tokiai šildymo sistemai, kuri neturi stovų sistemos, ar daug skirtingų šildymo kontūrų. Šitoje sistemoje vienas šilumos siurblys skirtas vienai sistemai, reguliavimas bus atliktas per kolektoriaus debitomačius. Jeigu visgi yra reikalinga reguliuoti per vožtuvus, tuomet reikia dėti ABQM vožtuvus o ne ASV-I + ASV-PV. Prašome patikslinti, ką vertinti.

3. Projekte yra aprašytas vertikalus neįgaliųjų keltuvas, tačiau niekur brėžiniuose nėra pavaizduota, kur jis montuojasi. Prašome patikslinti.

4. Patikslinkite, ar į pirkimo apimtis įeina SA dalyje sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyti elektrinė virykle, langų roletai, san. mazgų smulki įranga (šiukšliadėžės ir pan.), vonios spintelė. Tai nėra statybiniai darbai, todėl nėra aišku, ar jie įtraukti į pirkimo apimtį.

5. Patikslinkite, ar keičiami rūsio langai? Langų brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose jie nėra pažymėti, o sutartiniuose žymėjimuose fasadų brėžiniuose nurodyta rūsio langų spalva.

6. Projekto VN dalyje nurodyto dušo užuolaidos, o SA dalyje dušo kabinos su stiklinėmis kabinomis. Kokią vertinti?

Atsakymas:

- Turi būti vamzdis skirtas grindų šildymo sistemai, su difuziniu barjeru.

- Slėgio reguliatoriai nereikalingi. Brėžiniuose ir SŽ jų nėra.

- Keltuvas projekto apimtimi nenumatomas.

- Neįeina. Į pirkimo apimtis įeina ŽN san. mazgų įranga.

- Rūsio langai nekeičiami.

- Dušo užuolaidos.

Pastaba. Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų  skyrius.

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą:

1. Pritarti siūlomiems atsakymams į Tiekėjų paklausimus.

2.	Įpareigoti Vitą Karaliutę informuoti Tiekėjus apie komisijos sprendimą.

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė																																																															Vita Karaliutė