## Lapas1
PRELIMINARUS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS- ELEKTROS ĮKROVIMO STOTELĖS
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELĖS ( 5 vnt. 24 kW ir 2 vnt. 150 kW) - ĮRENGIMO DARBAI
| Pavadinimas | Kiekis (vnt./m./kompl.) | Pastabos
1. | Kabelio linijos tiesimas su kasimo darbais esant žvyruotai arba žolės dangai | 60 | Vieno metro tranšėjos iki 70 cm gylio kasimo darbai paklojant apsauginį vamzdį ir įveriant į jį kabelį esant žvyruotai ar žolės dangai. Įskaičiuotas ir gerbūvio atstatymas bei žolės pasėjimas
2. | AC stotelės iki 40kW montavimo darbai ant žemės | 5 (Vytauto g. 114, Kretinga) | Įkrovimo stotelės montavimas ant betoninio pamato
3. | AC stotelės betoninio pamato paruošimas, iki 40kW | 5 (Vytauto g. 114, Kretinga) | Įkrovimo stotelės pamato ir stovo įrengimo darbai
4. | DC stotelės 150 kW montavimo darbai ant žemės | 2 (1 vnt. Vytauto g. 114, Kretinga; 1 vnt. Stoties g. 2, Kretinga) | Įkrovimo stotelės montavimas ant betoninio pamato naudojant specializuotą techniką
5. | DC stotelės 150 kW betoninio pamato paruošimas | 2 (1 vnt. Vytauto g. 114, Kretinga; 1 vnt. Stoties g. 2, Kretinga) | Įkrovimo stotelės pamato ir stovo įrengimo darbai
6. | Kabelio linijos tiesimas be kasimo darbų | 195 | Vieno metro kabelio tiesimas montuojant lovelį, vamzdžius, kabelio laikiklius (išskyrus kabelių kopetėles ir kabelinius kanalus). Taip pat taikoma kabelio tiesimui metalo konstrukcijose skyduose ir kabeliniuose kanaluose ar jau įrengtose kabelio apsaugose. Taikoma tiek galios tiek ryšio kabeliams. Darbai virš tinko.
7. | Kiti darbai | 2 | Įžeminimo kontūras, saugiklių montavimas, movų montavimas
ELEKTROAUTOBUSŲ ĮKROVIMO STOTELĖS ( 5 vnt. 24 kW ir 2 vnt. 150 kW) - ĮRENGIMO MEDŽIAGOS
| Pavadinimas | Kiekis (vnt./m./kompl.) | Pastabos
1. | Kabelis AL 4x240 | 60
2. | Kabelis AL4x70 | 85
3. | Kabelis AL4x25 | 20
4. | Kitos medžiagos | 1 | Plastikiniai vamzdžiai, STOP juosta, saugikliai, medžiagos betonavimui
5. | Galinė mova 25mm | 2
6. | Galinė mova 70mm | 8
7. | Galinė mova 240mm | 4
8. | Saugiklių komplektas | 1 | 150, 80A
9. | Įžeminimo medžiagų komplektas | 1 | Viela, strypai, dėžės