Oftalmologinių Rutenio aplikatorių

specialieji reikalavimai

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | CCB tipo rutenio Ru-106 aplikatorius | Radiusas – 12 mm, Maksimalus aktyvumas – 30 MBq Nominalus aktyvumas – 19MBq | 1 vnt. |
| 2. | COB tipo rutenio Ru-106 aplikatorius | Radiusas – 12 mm, Maksimalus aktyvumas – 24 MBq Nominalus aktyvumas – 15 MBq Išpjovos gylis – 6 mm | 1 vnt. |

- Ru-106 aplikatoriai turi būti padengti 1 mm sluoksniu iš 99,99 proc. sidabro.

- Ru-106 aplikatoriai turi turėti specialias kilpeles fiksacijai prie akies obuolio.

- Galimos radiocheminės priemaišos:  Ru-103 ne daugiau kaip 6 proc., kitos (Cs-134, Cs-137) ne daugiau kaip 0,2 proc.

- Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio dokumento kopiją.

- Tiekėjas įsipareigoja, jog panaudojus arba neketinant naudoti numatoma panaudotus uždaruosius radioaktyviuosius šaltinius grąžinti uždarojo radioaktyviojo šaltinio tiekėjui.