VALSTYBĖS įmonės

Ignalinos atominės elektrinės

PROJEKTŲ VALDYMO departamentas

INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PROJEKTŲ SKYRIUS

IAE BITUMUOTŲ RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ GALUTINIO SUTVARKYMO ALTERNATYVŲ STUDIJOS PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visaginas

- PIRKIMO TIPAS

      - Paslaugų pirkimas.

- TIKSLAS

- Paslaugų pirkimo tikslas – atlikti VĮ IAE sukauptų bitumuotų B ir C klasei priklausančių radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo alternatyvų studiją, kurioje palyginti saugyklos pertvarkymo į atliekyną (in situ) variantą ir atliekų išėmimą, jas sutvarkant ir sudedant į kitą atliekyną.

- Perkamos paslaugos yra saugai svarbus produktas.

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje panaudoti sutrumpinimai ir sąvokos:

BEO 	– 	Branduolinės energetikos objektas;

BSR 	– 	Branduolinės saugos reikalavimai;

IAE 	– 	Ignalinos atominė elektrinė;

TATENA 	– 	Tarptautinė atominės energijos agentūra;

VATESI 	– 	Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

LR 	– 	Lietuvos Respublika;

RA 	– 	Radioaktyvios atliekos;

TS 	– 	Techninė specifikacija;

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS

- Parengti kokybės užtikrinimo planą, kuris turi būti parengtas pagal TS VII skyriaus 23 punkte nurodyto dokumento reikalavimus;

- Suderinti Kokybės užtikrinimo planą su Užsakovu;

- Parengti detalų Paslaugų atlikimo grafiką (toliau – Grafikas), kuris turi būti parengtas pagal TS VIII skyriaus reikalavimus;

- Suderinti Grafiką su Užsakovu;

- Teikiant paslaugas, Tiekėjas privalo įvertinti Užsakovo pateiktą informaciją ir vadovaujantis galiojančiais normatyvinių teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis, geriausia kitų šalių praktika, ir pažangiomis technologijomis, susijusiais su RA tvarkymo (išėmimas, supakavimas, radiologinis apibūdinimas) ir padėjimo į atliekynus bei BEO aikštelės galutiniu sutvarkymu, atlikti sukauptų bitumuotų B ir C klasei priklausančių radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo ne mažiau kaip dviejų alternatyvų studiją pagal kiekybinius ir kokybinius daugialypius kriterijus bei parengti ataskaitą (toliau –Ataskaita). Tiekėjas Ataskaitoje privalo:

  - Pateikti bendrą IAE sukauptų bitumuotų RA aprašymą, jų savybes.

  - Pateikti nacionalinius reikalavimus tokio tipo RA galutiniam sutvarkymui ir atliekynui.

  - Pateikti TATENA rekomendacijas ir reikalavimus tokių RA sutvarkymui.

  - Išnagrinėti ir pateikti pasaulinės bitumuotų radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo praktikų apžvalgą.

  - Išnagrinėti ir pateikti galutinio IAE bitumuotų RA sutvarkymo alternatyvas, t.y. RA išėmimą bei išimtų atliekų tvarkymą ir esamos saugyklos pavertimą atliekynu.

  - Išnagrinėti galimus bitumuotų radioaktyviųjų atliekų išėmimo būdus, aprašyti technologijas ir metodus, atsižvelgiant į bitumo gamybos ir saugojimo pramonėje naudojamą įrangą.

  - Pateikti reikalavimus IAE bitumuotų RA išėmimui (išėmimo tipas, inžineriniai sprendimai, galutinio tvarkymo būdai (smulkinimas, perlydymas, deginimas).

  - Išanalizuoti pakuočių problematiką ir svarbą nagrinėjamų alternatyvų atžvilgiu.

  - Atrinkti ir pagrįsti nagrinėjamų alternatyvų palyginimui daugialypius kriterijus (tokius kaip darbuotojų, gyventojų ir aplinkos saugos užtikrinimo požiūriu, normalios eksploatacijos ir saugos ribas ir sąlygas, socialinius ekonominius faktorius, įskaitant RA išėmimą iš saugyklos ir sutvarkant aikštelę t.t.).

  - Pagal nustatytus daugialypius kriterijus palyginti IAE bitumuotų RA galutinio sutvarkymo alternatyvų pranašumus ir trūkumus.

  - Pateikti nagrinėjamų alternatyvų preliminarų saugos pagrindimą, įskaitant gyventojų ir darbuotojų (įskaitant kolektyvinę dozę) apšvitos įvertinimą normaliomis sąlygomis ir neįprastų įvykių atveju..

  - Pateikti išvadas dėl IAE bitumuotų RA galutinio sutvarkymo alternatyvų palyginimo, kiekvienos iš jų priimtinumo.

  - Pateikti minimalius reikalavimus IAE bitumuotų RA atliekynui (atliekyno tipas, inžineriniai barjerai ir jų savybės, t.t.).

- Ataskaitoje turi būti pateiktos nuorodos į studijoje panaudotus informacijos šaltinius ir duomenys.

- Tiekėjas ataskaitą turi parengti anglų kalba.

- Tiekėjas turi Ataskaitą pateikti Užsakovo suderinimui.

- Ataskaitos elektroninė versija MS Word ir .pdf formatais Užsakovui turi būti pateikta patvirtinta Tiekėjo vadovo (arba jo įgalioto asmens) elektroniniu parašu.

- Užsakovas įsipareigoja pateikti pagal Tiekėjo užklausą informacija apie esamą saugyklą ir joje esančias radioaktyviąsias atliekas dokumentus, nurodytus V šios techninės specifikacijos skyriuje.

- Rezultatas:

• Su Užsakovu suderinta IAE bitumuotų radioaktyvių atliekų galutinio sutvarkymo alternatyvų studijos ataskaita.

- TAISYKLĖS IR STANDARTAI

- Teikdamas paslaugas IAE, Tiekėjas privalo vadovautis žemiau nurodytais norminiais teisės aktais:

| Eil. Nr. | Teisės akto pavadinimas |
| --- | --- |
|  | Lietuvos Respublikos įstatymai |
|  | Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas |
|  | Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas. |
|  | Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. |
|  | Tarptautinės sutartys |
|  | Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija, 1997, įsigaliojo 2004-06-14, Ratifikuota. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo branduolinės energetikos objektuose iki jų laidojimo reikalavimai“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.1-2015 „Radioaktyviųjų atliekų priėmimo į paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną kriterijai“, patvirtinti VATESI viršininko 2015-05-27 įsakymu Nr. 22.3-103. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-3.2.2-2016 „Radioaktyviųjų atliekų atliekynai“, patvirtinti 2016-11-30 VATESI viršininko įsakymu Nr. 22.3-188. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 „Radiacinė sauga branduolinės energetikos objektuose“, patvirtinti VATESI viršininko 2011-10-06 įsakymu Nr. 22.3-95. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.9.1-2017 „Radionuklidų išmetimų į aplinką iš branduolinės energetikos objektų normos ir reikalavimai radionuklidų išmetimų į aplinką planui”, patvirtinti VATESI viršininko 2011 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. 22.3-89. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti VATESI viršininko 2010-06-21 įsakymu Nr. 22.3-56. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“, patvirtinti VATESI viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-22. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 „Saugai svarbių branduolinės energetikos objekto konstrukcijų, sistemų ir komponentų priešgaisrinė sauga“, patvirtinti VATESI viršininko 2014-04-10 įsakymu Nr. 22.3-57. |
|  | Sprogimo ir lėktuvo kritimo poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimai, P-2005-02, patvirtinti VATESI viršininko 2005-12-30 įsakymu Nr. 22.3-72. |
|  | Seisminio poveikio branduolinės energetikos objektams analizės reikalavimai, P-2006-01, patvirtinti VATESI viršininko 2006-06-30 įsakymu Nr. 22.3-33. |
|  | Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2012 „Branduolinės energetikos objektų, branduolinių ir branduolinio kuro ciklo medžiagų fizinė sauga“, patvirtinti VATESI viršininko 2012-04-04 įsakymu Nr. 22.3-37. |
|  | TATENA dokumentai |
|  | Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide No. SSG-29, IAEA, Vienna, 2014, (www.iaea.org).Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. Guide No. SSG-29. IAEA, Vienna, 2014. |
|  | Surveillance and Monitoring of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, Safety Reports Series No. 35, IAEA, Vienna, 2004, (www.iaea.org).Disposal of Radioactive Waste. Specific Safety Requirements No. SSR-5, IAEA, Vienna, 2011. |
|  | Derivation of Activity Limits for the Disposal of Radioactive Waste in Near Surface Disposal Facilities. IAEA-TECDOC-1380, December 2003, (www.iaea.org).Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements Part 6, GSR Part 6, IAEA, Vienna, 2014Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste. Guide No. SSG-29. IAEA, Vienna, 2014. |
|  | Performance of engineering barrier materials in near surface disposal facilities for radioactive waste, IAEA-TECDOC-1255, 2001, (www.iaea.org). |
|  | Cost Considerations and Financing Mechanism for the Disposal of Low and Intermediate Level Radioactive Waste, IAEA-TECDOC-1552, 2007, (www.iaea.org). |
|  | Technical Considerations in the Design of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA-TECDOC-1256, 2001, (www.iaea.org). |
|  | Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Standards Series No.RS-G-1.8, IAEA, Vienna, 2005, (www.iaea.org). |
|  | The Safety Case and Safety Assessment, Specific Safety Guide No. SSG-23, International Atomic Energy Agency, Vienna (2012) |
|  | Decommissioning of Facilities, General Safety Requirements Part 6, International Atomic Energy Agency, Vienna (2014) |
|  | Site Evaluation for Nuclear Installations, Specific Safety Requirements No. SSR-1, International Atomic Energy Agency, Vienna (2019) |
|  | Predisposal Management of Radioactive Waste, General Safety Requirements Part 5, International Atomic Energy Agency, Vienna (2009) |
|  | Classification of Radioactive Waste, General Safety Guide No. GSG-1, International Atomic Energy Agency, Vienna (2009) |
|  | Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No. SF-1, International Atomic Energy Agency, Vienna (2006) |
|  | Safety Assessment Methodologies for Near Surface Disposal Facilities (ISAM) reports, results of a coordinated research projects, Vol I and II, non-serial Publications, International Atomic Energy Agency, Vienna (2004) |
|  | VĮ IAE dokumentai |
|  | Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas. Atliekyno koncepcija. Atliekyno eskizinis projektas. I tomas, leidimas 8, Nr. ArchPD-1399-78381 |
|  | Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas. Atliekyno koncepcija. Atliekyno koncepcijos saugos pagrindimo ataskaita Nr. S/22/740, II tomas, leidimas 8, Nr. ArchPD-1345-7838 |
|  | Bitumuotų atliekų saugyklos modernizavimas. Atliekyno aikštelės vertinimo ataskaita Nr. S/22/280, leidimas 10, Nr. ArchPD-1345-78389 |
|  | Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos modernizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, Nr. ArchPD-1345-78636 |

- TS V skyriuje yra nurodytas minimalus normatyvinių teisės aktų sąrašas, todėl Tiekėjas teikdamas paslaugas, prireikus, turės vadovaujantis ir kitais normatyviniais teisės aktais, kuriais remiantis buvo parengti TS nurodyti normatyviniai teisės aktai, taip pat teisės aktais, kurie nenurodyti šioje TS, tačiau kurių gali prireikti teikiant šioje TS nurodytas paslaugas, su sąlyga, jeigu juose pateiktos nuostatos neprieštarauja TS minimų ir juos lydinčių normatyvinių teisės aktų nuostatoms.

- Tiekėjas privalo vadovautis aktualiomis normatyvinių teisės aktų redakcijomis.

- PASLAUGOMS KELIAMI BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Reikalavimas Tiekėjui teikti konsultacijas ir pagalbą turi būti suprantamas kaip konsultacijų teikimas Užsakovui, paaiškinimų bei atsakymų į Užsakovo, LR institucijų ir kitų subjektų klausimus teikimas, parengtų dokumentų koregavimas, dalyvavimas susitikimuose su LR institucijomis ir kitais subjektais. Konsultacijos teikiamos žodžiu arba raštu. Atsakymai ir paaiškinimai teikiami raštu, nebent Užsakovas teikdamas prašymą paaiškinti nurodo kitaip. Tiekėjas privalo pakoreguoti sutarties įgyvendinimo metu tiekėjo parengtus dokumentus pagal Užsakovo, LR institucijų ir kitų subjektų pateiktas pastabas bei pateikti pakoreguotus dokumentus Užsakovui.

- Dokumento derinimas – Tiekėjo parengto dokumento pateikimas Užsakovui vertinti, komentuoti, teikti pastabas, nurodymus ar rekomendacijas. Užsakovas turi teisę įpareigoti Tiekėją papildomai/atskirai suderinti dokumentą su LR institucijomis ar kitais derinimo subjektais, jeigu paslaugų tiekimo metu toks derinimas taptų reikalingas. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Užsakovo ir, jei tokių būtų, dokumentą derinančių šalių komentarus, pastabas, nurodymus ar rekomendacijas ir pakoregavęs dokumentą pakartotinai teikti dokumentą derinančioms šalims.

- Dokumento suderinimas – Užsakovo raštiškas patvirtinimas, kad dokumentas yra priimtinas Užsakovui. Jei dokumentas turi būti derinamas su LR institucijomis ar kitais subjektais, Užsakovas turi teisę suderinti dokumentą tik gavęs derinimo subjektų pritarimus ir/arba teigiamas išvadas dėl šio dokumento.

- REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO TEIKIMUI

- Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams atlikti nepriklausomus Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklos patikrinimus(auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Tiekėjas  turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, kokybės užtikrinimo plano, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t.y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.

- Tiekėjas privalo parengti Kokybės užtikrinimo planą pagal VĮ IAE nustatytus reikalavimus (Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (Vidiniai teisės aktai | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)).

- Kokybės užtikrinimo planą ir Grafiką Tiekėjas privalo parengti ir suderinti su VĮ IAE per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Kokybės užtikrinimo plano forma patalpinta adresu: (Vidiniai teisės aktai | Ignalinos atominė elektrinė (iae.lt)).

- PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

- Reikalavimai Grafikui:

  - Grafiko detalizavimas turi būti pakankamas, kad užtikrintų kasmėnesinę atskaitomybę ir sutarties valdymą pagal uždirbtos vertės metodą;

  - Grafikas (įskaitant jo atnaujinimą) turi būti parengtas anglų kalba, naudojant MS Project arba Primavera programas;

  - Pasikeitus atskirų veiklų vykdymo terminams, Tiekėjas, turi nedelsiant atitinkamai patikslinti/pakoreguoti Grafiką ir suderinti jį su IAE.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKĖJO PERSONALUI (EKSPERTAMS) IR PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMUI

- Tiekėjas privalo savarankiškai įsivertinti kokybiškam ir savalaikiam paslaugų tiekimui būtinas personalo kompetencijas ir reikalingą darbuotojų skaičių. Tiekėjo pasitelktų ekspertų ir pagalbinio personalo kvalifikacija, kiekis ir užimtumo projekte lygis turi atitikti perkamų paslaugų specifiką, tikslą ir apimtį.

- Su Tiekėju, jo suformuota komanda, paslaugų teikimo metu bendradarbiaus Užsakovo paskirti įgalioti atstovai. Jie bus atsakingi už projekto valdymą iš Užsakovo pusės ir visos su paslaugų tiekimu susijusios reikalingos informacijos, duomenų pateikimą, pastabų ir pasiūlymų teikimą, dalyvavimą pasitarimuose ir pan.

- Visi Tiekėjo ekspertai turi būti nepriklausomi ir neveikiami interesų konfliktų, kurie galėtų kilti, vykdant jiems paskirtas pareigas. Sutarties vykdymui visi Tiekėjo pasitelkti ekspertai turi pateikti nešališkumo ir konfidencialumo deklaracijas.

- Paslaugų vykdymo metu Užsakovas turi teisę reikalauti Tiekėjo pakeisti bet kokį ekspertą arba pagalbinio personalo atstovą lygiaverčiu, jeigu jis netinkamai (nekokybiškai, ne laiku) vykdo savo pareigas, netinkamai bendradarbiauja su įgaliotais Užsakovo atstovais ir/arba nesilaiko aukščiausių verslo etikos standartų. Tokiu atveju Užsakovas turi įspėti Tiekėją apie tokį reikalavimą ne mažiau kaip prieš 10 k. d.

- VEIKLOS VYKDYMO VIETA

- Paslaugų Tiekėjo buveinė(s).

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAS

- Bendras Paslaugų suteikimo terminas – 300 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- Sutarties vykdymo pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena.

- BIURO PATALPOS

- Tinkamo lygio biuro patalpas pagal sutartį dirbantiems ekspertams suteikia paslaugų Tiekėjas.

- Išlaidos biuro patalpoms įskaičiuojamos į bendrą sutarties kainą.

- ĮRANGA

- Paslaugų Tiekėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

- Pagal šią paslaugų sutartį Užsakovo vardu negali būti perkama ar baigus vykdyti sutartį Užsakovui perduodama jokia techninė įranga, reikalinga sutarties įgyvendinimui.

- KITOS IŠLAIDOS

- Visos kitos išlaidos, susijusios su sutarties įgyvendinimu, turi būti įskaičiuotos į bendrą sutarties kainą. Jokios papildomos išlaidos, neįskaičiuotos į bendrą sutarties kainą, kompensuojamos nebus.

- ATASKAITOS

- Sutarties įgyvendinimo metu paslaugų Tiekėjas turi parengti sutarties vykdymo mėnesines ataskaitas.

- PRIEŽIŪRA IR VERTINIMAS

- Paslaugų teikėjo Ataskaita ir kiti Tiekėjo rengiami bei teikiami dokumentai bus vertinami pagal atitikimą TS ir sutartyje nustatytiems reikalavimams. Ataskaita ir kiti dokumentai bus laikomi parengti tinkamai, jei atitinka visus aukščiau minėtuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.

- KITI REIKALAVIMAI

- Renkant informaciją, komunikuojant su įgaliotomis institucijomis, interesų grupėmis bei teikiant paslaugas, paslaugų Tiekėjas privalo vadovautis aukščiausiais verslo etikos standartais ir visais atvejais elgtis taip, kad nebūtų pakenkta Užsakovo interesams ir/arba Užsakovo teigiamai dalykinei reputacijai.

- Paslaugų suteikimui taikant skaičiavimo modelius ar metodikas jie turi būti sertifikuoti ir/ar visuotinai pripažinti.

- Tiekėjas turi kreiptis į Užsakovą dėl bet kokios susijusios informacijos pateikimo iš anksto, siekiant Užsakovui užtikrinti pakankamai laiko parengti tokią informaciją.