Pirkimo sąlygų 4 priedas
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS ĮRANGOS MONTAVIMO DARBAI GAISRO SIGNALIZACIJOS SISTEMOS PRAPLĖTIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATE (Unikalus Nr. 1096-1007-5024) 

Žaliasis pirkimas
2025-.................-.......... 

Informacija apie tiEkėją

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo adresas, įmonės kodas, pašto indeksas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas ir pavardė
	

	Telefono numeris, fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis perkančiosios organizacijos parengtose priešgaisrinių įrenginių montavimo darbų pirkimui. 

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

Mes siūlome: priešgaisrinių įrenginių montavimo darbus (gaisro signalizacijos sistemos praplėtimas):
Pasiūlymo turinys
	Eil. Nr.
	Medžiagų, darbų ir išlaidų 

aprašymai
	Medžiagų (įrenginių, detalių, komplektuojančių dalių) modelis, markė ar kita indentifikuojanti informacija, parametrai
	Mato

vnt
	Kiekis
	Kaina EUR 

	
	
	
	
	
	Vieneto kaina
	Iš viso

	1
	Išplėtimo plokštė 2 kilpų 
	
	vnt.
	2
	 
	 

	2
	Adresinis optinis dūmų jutiklis 
	
	vnt.
	215
	 
	 

	3
	Bazė IRIS ir ENEA jutikliams 
	
	vnt.
	215
	 
	 

	4
	Nuotolinis LED indikatorius
	
	vnt.
	50
	 
	 

	5
	Adresinė sirena su blykste maitinama iš kilpos
	
	vnt.
	38
	
	

	6
	Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas 
	
	vnt.
	21
	
	

	7
	Priešgaisrinis kabelis, E90 nedegumas, ekranuotas, 2x1,0 mm 
	
	vnt.
	3200
	
	

	8
	Linijinis dūmų jutiklis su valdymu
	
	vnt.
	6
	
	

	9
	Išėjimo/įėjimo mikromodulis 
	
	vnt.
	6
	
	

	10
	Maitinimo šaltinio komplektas
	
	kompl.
	1
	
	

	11
	Instaliacinis vamzdis/kanalas
	
	m
	275
	
	

	12
	Instaliavimo medžiagos (tvirtinimai, laikikliai)
	
	m
	1
	
	

	13
	Skylių per perdangas/sienas gręžimas
	
	vnt.
	1
	
	

	14
	Priešgaisrinis kiaurymių sandarinimas
	
	kompl.
	1
	
	

	15
	Esamų daviklių demontavimas
	
	kompl.
	1
	
	

	16
	Projektinės dokumentacijos parengimas
	
	kompl.
	1
	
	

	17
	Sistemos programavimas, paleidimas
	
	kompl.
	1
	
	

	18
	Darbuotojų supažindinimas bei apmokymas darbui su gaisro GASS
	
	Val.
	4
	
	

	 
	Viso: 
	 

	 
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00% 
	 

	 
	Iš viso: 
	 


Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM____________________ 

Suma žodžiais(_______________________________________________________________)

Tame tarpe PVM sudaro – _______________________EUR.
Pasiūlymas galioja 30 dienų.
Visa informacija, kuri yra konfidenciali, pateikiama viename atskirame dokumente pavadinimu „KONFIDENCIALU“. Jeigu pasiūlyme nėra pateikiamas atskiras dokumentas pavadinimu „KONFIDENCIALU“, sutinkame, kad visa pasiūlymo informacija nėra konfidenciali ir gali būti viešinama. 
____________________
                _____________________
                 ______________

(pareigos)

              (parašas)

                              (vardas, pavardė)

1
2

