AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-10-31 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-14 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4630980 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 12.318 km viaduko rekonstravimas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žiniaraščio DKZ_A1_12.3km_atnaujinta_redakcija_2025.10.13“ konstrukcinės dalies 3.3. pozicijoje nurodyta įrengti 6 vnt. tarpinių atramų. TDP Konstrukcijų dalies brėžinio P24-006-A1-R-TDP-SKb-12 duotas kolonų K-x suvestinis žiniaraštis, kur kolonų kiekis 45 vnt. Nurodykite tarpinių atramų įrengimo kiekį ir atnaujinkite žiniaraštį. | - Konkursiniame DKŽ pateikiama sustambintas tarpinių atramų kiekis, kuris apima visas tai tarpinei atramai priklausančias kolonas. Reikiamą kolonų kiekį Rangovas mato SK dalyje. |
| 2. | Prašome paaiškinti, kur vertinti eismo organizavimo -laikinų kelio ženklų ir laikino horizontalaus ženklinimo įrengimo/panaikinimo išlaidas. Pagal TDP SO dalyje pateiktas eismo ribojimo schemas matoma, kad viaduko remonto metu A1 kelio skiriamoje juostoje reikės įrengti laikiną asfalto dangą. Kur šias išlaidas vertintis? | - Laikinosios eismo organizavimo, statybvietės įrengimo ir kitos priemonės, reikalingos sėkmingam projekto įgyvendinimui priskiriamos statybvietės išlaidoms. |
| 3. | SO dalyje nurodyta, jog eismas laikinai sustabdomas 22:00 – 06:00. Ar atsižvelgta, jog dėl dvigubo viaduko gabarito nebus įmanoma atlikti ardymo darbų per vieną uždarymo laikotarpį? | - Nurodytas rekomenduojamas laikas vienos krypties perdangos ardymo darbams. Tikslų eismo stabdymo laiką Teikėjas numatys rengdamas technologinį projektą. Visos teikėjo numatomos eismo stabdymo datos ir laikai privalo būti suderinti su Vilniaus m. savivaldybe ir VIA Lietuva. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.