# ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.Pirkimo objektas:

AB „Klaipėdos energija” šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros ir remonto paslauga. Metrologinei patikrai teikiamų šilumos apskaitos prietaisų tipai, techniniai duomenys bei planuojami kiekiai pateikti lentelėje Nr.1.

# Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. |  | Šilumos apskaitos prietaiso tipas pagal veikimo principą | Maksimalus pralaidumas m3/h | Ds, mm | Kiekis, vnt. 2026m. | Kiekis, vnt. 2027m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šilumos apskaitos prietaisai - ultragarsiniai |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 1100,0 | 200 | - | 1 |
| 2. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 120,0 | 100 | - | 1 |
| 3. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 80,0 | 80 | 9 | 5 |
| 4. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 30,0 | 50 | 583 | 491 |
| 5. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 12,0 | 25 | 18 | 15 |
| 6. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 7,0 | 25 | 729 | 690 |
| 7. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 5,0 | 20 | 4 | 3 |
| 8. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 3,0 | 15 | 345 | 320 |
| 9. |  | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 120,0/120,0 | 100/100 | - | 1 |
| 10. |  | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 80,0/80,0 | 80/80 | 4 | 2 |
| 11. |  | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 7,0/7,0 | 25/25 | 4 | 2 |
| Šilumos apskaitos prietaisai - elektromagnetiniai |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 320,0 | 150 | 2 | 1 |
| 13. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 140,0 | 100 | - | 1 |
| 14. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 90,0 | 80 | 1 | - |
| 15. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 25,0 | 32 | 1 | - |
| 16. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 15,0 | 25 | 1 | - |
| 17. |  | Šilumos apskaitos prietaisai | 10,0 | 20 | 1 | - |
| 18. |  | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 150,0/150,0 | 80/80 | 1 | - |
| 19. |  |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  | 1703 | 1533 |

Šilumos apskaitos prietaisų patikra atliekama vadovaujantis Lietuvos metrologijos inspekcijos patvirtinta bendrąja patikros metodika BPM 111955219-45:2023. Šilumos apskaitos prietaisų vidinės ryšio sąsajos veikimas turi būti patikrintas atliekant šilumos apskaitos prietaisų metrologines patikras.

Į šilumos apskaitos prietaiso patikros kainą įskaičiuojamos, transportavimo, sandėliavimo, saugaus pakavimo, pakrovimo, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo, valymo, derinimo, reguliavimo ir metrologinės patikros išlaidos.

Prognozuojamos šilumos apskaitos prietaisų remonto paslaugų apimtys 2026/2027 metams yra lentelėje Nr.2.

# Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Remonto pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ultragarsiniai |  |  |
|  | SKS-3/ QalcoMet E1 tipo |  |  |
| 1 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 34 |
| 2 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 100 |
| 3 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko keitimas | vnt | 8 |
| 4 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 8 |
| 5 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 8 |
| 6 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 8 |
| 7 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 20 |
| 8 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt | 40 |
| 9 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 20 |
| 10 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 1 |
| 11 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 1 |
| 12 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio ličio baterijos keitimas | vnt | 80 |
| 13 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 20 |
| 14 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio srauto jutiklio 5 m kabelio keitimas | vnt | 10 |
| 15 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 6 |
|  | SKU-01 tipo |  |  |
| 16 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) |  | 1 |
| 17 | Skaičiuotuvo temperatūros kanalo remontas | vnt | 1 |
| 18 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 1 |
| 19 | Temperatūros jutiklių 10m kabelio keitimas | vnt | 1 |
| 20 | Debitomačio signalinių 10m kabelių keitimas | vnt | 1 |
| 21 | Debitomačio įžeminimo 5m kabelio keitimas | vnt | 1 |
|  | SKU-03/Qalcosonic E1/ Qalcosonic E3 tipo |  |  |
| 22 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) |  | 50 |
| 23 | Skaičiuotuvo keitimas | vnt. | 2 |
| 24 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 50 |
| 25 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 40 |
| 26 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 10 |
| 27 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 20 |
| 28 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas iš Mbus į Lora | vnt | 50 |
| 29 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt. | 30 |
| 30 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 1,5 m kabeliu | pora | 20 |
| 31 | Temperatūros jutiklių DS keitimas su 1,5 m kabeliu | pora | 20 |
| 32 | Debitomačio keitimas Dn 15 | vnt | 1 |
| 33 | Debitomačio keitimas Dn 20 | vnt | 1 |
| 34 | Debitomačio keitimas Dn 25 | vnt | 1 |
| 35 | Debitomačio keitimas Dn 50 | vnt | 1 |
| 36 | Debitomačio keitimas Dn 80 | vnt | 1 |
| 37 | Debitomačio keitimas Dn 100 | vnt | 1 |
| 38 | Debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 40 |
| 39 | Debitomačio 1,5 m kabelio keitimas | vnt | 20 |
| 40 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 5 |
|  | SKU-4/ Qalcosonic E2 tipo |  |  |
| 41 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 50 |
| 42 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 100 |
| 43 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko remontas | vnt | 20 |
| 44 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 10 |
| 45 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 15 |
| 46 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 20 |
| 47 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 40 |
| 48 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt | 50 |
| 49 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 20 |
| 50 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 5 |
| 51 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 2 |
| 52 | Debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 60 |
| 53 | Debitomačio srauto jutiklio 5 m kabelio keitimas | vnt | 20 |
| 54 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 4 |
|  | Elektromagnetiniai |  |  |
|  | SKS-3 tipo / QalcoMet E1 tipo |  |  |
| 55 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 5 |
| 56 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko keitimas | vnt | 2 |
| 57 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 2 |
| 58 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 2 |
| 59 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 2 |
| 60 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 2 |
| 61 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt | 2 |
| 62 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 3 |
| 63 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 2 |
| 64 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 2 |
| 65 | SDM debitomačio srauto jutiklio 5m kabelio keitimas | vnt | 1 |
| 66 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 2 |
|  | SKM-1 tipo |  |  |
| 67 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 3 |
| 68 | Temperatūros jutiklių keitimas be kabelio | pora | 5 |
| 69 | Temperatūros jutiklių su įvorėmis keitimas be kabelio | pora | 1 |
| 70 | SKM-1 debitomačio smulkus remontas (pajungimo eilės kaladėlių keitimas) | vnt | 3 |
| 71 | Temperatūros jutiklių 10m kabelio keitimas | vnt | 2 |
| 72 | SKM-1 debitomačio 10m signalinių kabelių keitimas | vnt | 2 |
| 73 | SKM-1 debitomačio 5m įžeminimo kabelio keitimas | vnt | 2 |
| 74 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 2 |
| 75 | Matavimo priemonės neatitikties pažyma | vnt | 20 |
| Įš viso: |  |  | 1216 |
| # Į šilumos apskaitos prietaiso remonto kainą turi būti įskaičiuotos reikalingų remontui atlikti transportavimo, pakrovimo, iškrovimo darbų, patikros medžiagų ir darbų kainos. # 2. Perkamos paslaugos apimtys ir sąlygos: # 2.1. Sutartis įsigalios nuo jos pasirašymo dienos ir galios 2 (dvejus) metus. # 2.2 Paslaugos pirkėjas per suderintą laikotarpį pateikia Paslaugos teikėjui šilumos apskaitos prietaisų metrologijos patikrų kiekį per mėnesį, įvertinus tipus ir matavimo ruožo diametrus, pagal metinį metrologinės patikros planą-grafiką 2026/2027m. 2.3. Planuojamos šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros: 2026/2027m.-3236 vnt. Neįvykdyti planuojami einamųjų kalendorinių metų šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros kiekiai gali būti perkeliami į sekančius kalendorinius metus. 2.4. Prognozuojamos šilumos apskaitos prietaisų remonto apimtys 2026/2027 metams - 1216 vnt. 2.5. 90 % prietaisų patikra turės būti atlikta rugpjūtis birželio mėn. 2.6. Prietaisai patikrai pateikiami partijomis ne daugiau kaip po 100 vnt. 2.7. Prietaisų partijos patikros atlikimo laikas 15 darbo dienų. Į šį laiką įskaičiuojamas ir transportavimo laikas. 2.8. Paslaugos teikėjas prietaisus, sukomplektuotus metrologinei patikrai, po pranešimo (telefonu arba elektroniniu paštu) pasiima iš Paslaugos pirkėjo (Šilutės pl.26, LT-5802 Klaipėda) darbo dienomis ir į patikros atlikimo vietą savo transportu išsiveža ne vėliau kaip iki darbo laiko pabaigos. Prietaisų pakuotė turi atitikti atsparumo pakrovimo ir iškrovimo darbams reikalavimus, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos prietaisų gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti prietaisų išsaugojimą jas gabenant. Prietaisus iš Paslaugos pirkėjo (Šilutės pl.26, LT-5802 Klaipėda) į patikros atlikimo vietą pasikrauna ir išsikrauna Paslaugos teikėjas. Paslaugos pirkėjas ir Paslaugos teikėjo atstovai pasirašo šilumos apskaitos prietaisų, kuriems reikalinga atlikti metrologinę patikrą ar reikalingą remontą, priėmimo-perdavimo aktą (priedas Nr.1). Priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 2.9. Patikrintus prietaisus su metrologinėmis žymėmis ir patikros sertifikatais Paslaugos teikėjas po pranešimo (telefonu, elektroniniu paštu) pristato Paslaugos pirkėjui (Šilutės pl.26, LT-5802 Klaipėda) iki darbo laiko pabaigos. Paslaugos tiekėjas pateikia suvestinę atliktų patikros aktų lentelę Excel ar kitu Paslaugos pirkėjui priimtinu formatu. Lentelės forma privaloma suderinti su Paslaugos pirkėju. Nepateikus suvestinės lentelės pagal formą, kuri buvo suderinta su Paslaugos pirkėju, laikoma, jog paslauga nėra atlikta ir už ją nėra apmokama. Prietaisų pakuotė turi būti atspari ir nepažeidžiama pakrovimo ir iškrovimo metu, apsaugoti nuo meteorologinių veiksnių įtakos prietaisų gabenimo ir sandėliavimo metu, užtikrinti prietaisų išsaugojimą jas gabenant. Prietaisus iš patikros atlikimo vietos iki Paslaugos pirkėjo (Šilutės pl.26, LT-5802 Klaipėda) pakrauna ir iškrauna Paslaugos teikėjas. Paslaugos pirkėjo atstovo gautus prietaisus iš metrologinės patikros sutikrina su Paslaugos teikėjo pateiktais dokumentais ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas su Paslaugos teikėjo atstovu turi pasirašyti šilumos apskaitos prietaisų po atliktos metrologinės patikros priėmimo-perdavimo aktą (priedas Nr.1) arba atmesti Paslaugos teikėjo prašymą pasirašyti priėmimo–perdavimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus bei priemones, kurių Paslaugos teikėjas privalo imtis, kad priėmimo–perdavimo aktas būtų pasirašytas. Priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. 2.10. Paslaugos teikėjas pasiūlyme pateikia šilumos apskaitos prietaisų pagrindinių sudedamųjų dalių ir jų dalių remonto kainas. Paslaugos teikėjas privalo pateikti dokumentus apie įmonės teisę atlikti metrologines patikras. 2.11. Patikros metu, nustačius prietaiso gedimą, remontas vykdomas tik su Paslaugos pirkėjų suderinus prietaiso defektinį aktą. Paslaugos pirkėjas sumoka Paslaugos teikėjui už remontą ir metrologinę patikrą pagal atliktų darbų aktą (priedas Nr.2). Atliktų darbų aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Nustačius prietaisą netinkamu naudoti, prietaisas grąžinamas su akredituotos kontrolės įstaigos išduota matavimo priemonės neatitikties pažyma. Už pateiktą pažymą Paslaugos pirkėjas sumoka Paslaugos teikėjui. 2.12. Prietaisų remonto trukmė - neilgiau kaip 10 darbo dienų po defektinio akto suderinimo ar prietaisų pateikimo patikrai dienos. 2.13. Metrologiškai patikrintiems prietaisams paslaugos teikėjas prisiima atsakomybę, kad bent 6 mėnesius matavimo priemonės techninė būklė nepasikeis matavimo prietaisą eksploatuojant tinkamai. Prietaisui sugędus dėl netinkamo šildymo sistemos ar šilumos punkto priežiūros, skaitiklio garantinis laikotarpis netaikomas. Remonto metu pakeistoms naujoms šilumos apskaitos prietaisų pagrindinėms sudedamosioms dalims (skaičiuotuvams, debitomačiams, temperatūros jutikliams, baterijoms) suteikiama 12 mėn. garantija, kitiems atliktiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama 6 mėn. garantija. Šilumos apskaitos prietaiso pakeistoms pagrindinėms ir pakeistoms sudedamosioms dalims taikoma garantija, kai matavimo priemonės matavimas atliekamas neteisingai ir apie tai informacija gaunama iš prietaiso gedimo kodo. Šio garantinio laikotarpio metu, atsiradusius šilumos apskaitos prietaisų defektus ar gedimus, Paslaugos teikėjas privalo pašalinti prietaiso įrengimo vietose savo sąskaita. 2.14. Pagal atskirą Paslaugos pirkėjo prašymą, atlikus prietaiso metrologinę patikrą, Paslaugos teikėjas pateikia metrologinės patikros protokolo kopiją. - Paslaugos tiekėjas privalo turėti vadybos kokybės sertifikatą ISO 9001, ISO14001 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos sertifikato arba lygiaverčių dokumentų patvirtintą kopiją bei atitiki žaliųjų pirkimų reikalavimus. # Vartotojų įrenginių grupės ekspertas Evaldas Kalvaitis Priedas Nr.1 Paslaugos Teikėjas # Paslaugos Pirkėjas # PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. # 20__________mėn.___d. # Klaipėda # DĖL ŠILUMOS SKAITIKLIŲ METROLOGINĖS PATIKROS Vadovaujantis sutartimi ________________________AB „Klaipėdos energija“ prašo atlikti skaitiklių profilaktinį techninį aptarnavimą ir metrologinę patikrą iki 20_________mėn.___d. Eil. Nr.; Skaitiklio tipas; Inventorinis Nr.; Skaičiuoklio Nr.; Matavimo ruožo Nr.; Temperatūros jutiklių Nr.; Priėmimo data; Gavimo data. Paslaugos Pirkėjas: Paslaugos Teikėjas: |

Priedas Nr.2

ATLIKTŲ DARBŲ  AKTAS  NR.

| Eil. Nr. | Skaitiklio tipas | Qn/Ds | Inv. Nr. | Skaičiuoklio Nr. | Patikros kaina, Eur | Keistos dalys, remonto darbai | Remonto kaina, Eur | Viso, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Viso be PVM, Eur |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM 21% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viso be PVM, Eur |  |  |

Objektas: šilumos skaitiklių patikra ir remontas

Akto surašymo data: 20__m.___               _mėn.____d.

Paslaugos pirkėjas:

Paslaugos teikėjas:

20_________sutartis Nr.

Paslaugos pirkėjas                                                                                   Paslaugos teikėjas

_______________________________                               ____________________________