## 1 lentelė "Metrologinė patikra"
Pasiūlymo priedas
Šilumos apskaitos prietaisų metrologinės patikros paslaugos
1 lentelė
Eil. | Šilumos apskaitos prietaiso ir karšto vandens skaitiklio tipas pagal veikimo principą | Maksimalus srautas | Ds, mm | Kiekis, vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto įkainis | Bendra kaina
Nr. |  | m3/h |  | 2026 m. | 2027 m.
Šilumos apskaitos prietaisai - ultragarsiniai
1 | Šilumos apskaitos prietaisai | 1100 | 200 |  | 1 |  | 0
2 | Šilumos apskaitos prietaisai | 120 | 100 |  | 1 |  | 0
3 | Šilumos apskaitos prietaisai | 80 | 80 | 9 | 5 |  | 0
4 | Šilumos apskaitos prietaisai | 30 | 50 | 583 | 491 |  | 0
5 | Šilumos apskaitos prietaisai | 12 | 25 | 18 | 15 |  | 0
6 | Šilumos apskaitos prietaisai | 7 | 25 | 729 | 690 |  | 0
7 | Šilumos apskaitos prietaisai | 5 | 20 | 4 | 3 |  | 0
8 | Šilumos apskaitos prietaisai | 3 | 15 | 345 | 320 |  | 0
9 | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 120,0/120,0 | 100/100 |  | 1 |  | 0
10 | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 80,0/80,0 | 80/80 | 4 | 2 |  | 0
11 | Šilumos apskaitos prietaisai(dviejų srautų) | 7,0/7,0 | 25/25 | 4 | 2 |  | 0
Šilumos apskaitos prietaisai - elektromagnetiniai
12 | Šilumos apskaitos prietaisai | 320 | 150 | 2 | 1 |  | 0
13 | Šilumos apskaitos prietaisai | 140 | 100 |  | 1 |  | 0
14 | Šilumos apskaitos prietaisai | 90 | 80 | 1 |  |  | 0
15 | Šilumos apskaitos prietaisai | 25 | 32 | 1 |  |  | 0
16 | Šilumos apskaitos prietaisai | 15 | 25 | 1 |  |  | 0
17 | Šilumos apskaitos prietaisai | 10 | 20 | 1 |  |  | 0
18 | Šilumos apskaitos prietaisai (dviejų srautų) | 150,0/150,0 | 80/80 | 1 |  |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [6 empty] | 0
PVM, Eur: | [6 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [6 empty] | 0
Pastabos:
1. Tiekėjas privalo užpildyti visas pasiūlymo priedo excel formato 1 ir 2 lentelės grafas dėl siūlomų sąraše numatytų paslaugų įkainių (eurais).
2. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas.
3. Bendra pasiūlymo kaina skirta išsiaiškinti mažiausios kainos pasiūlymą. Nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.

## 2 lentelė "Remontas"
Pasiūlymo priedas
Šilumos apskaitos prietaisų remonto paslaugos
2 lentelė
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis | Bendra kaina
Ultragarsiniai
SKS-3/ QalcoMet E1 tipo
1 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (mikroshemos ar pajungimo eilės kaladėlių keitimas) | vnt | 34 |  | 0
2 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 100 |  | 0
3 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko keitimas | vnt | 8 |  | 0
4 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 8 |  | 0
5 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 8 |  | 0
6 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 8 |  | 0
7 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 20 |  | 0
8 | Skaičiuotuvo korpuso keitimas | vnt | 40 |  | 0
9 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 20 |  | 0
10 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 1 |  | 0
11 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 1 |  | 0
12 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio ličio baterijos keitimas | vnt | 80 |  | 0
13 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 20 |  | 0
14 | SDU/Qalcosonic F2 debitomačio srauto jutiklio 5 m kabelio keitimas | vnt | 10 |  | 0
15 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 6 |  | 0
SKU-01 tipo
16 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 1 |  | 0
17 | Skaičiuotuvo temperatūros kanalo remontas | vnt | 1 |  | 0
18 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 1 |  | 0
19 | Temperatūros jutiklių 10m kabelio keitimas | vnt | 1 |  | 0
20 | Debitomačio signalinių 10m kabelių keitimas | vnt | 1 |  | 0
21 | Debitomačio įžeminimo 5m kabelio keitimas | vnt | 1 |  | 0
SKU-03/Qalcosonic E1/ Qalcosonic E3 tipo
22 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (mikroshemos ar pajungimo eilės kaladėlių keitimas) | vnt | 50 |  | 0
23 | Skaičiuotuvo keitimas | vnt | 2 |  | 0
24 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 50 |  | 0
25 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 40 |  | 0
26 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 10 |  | 0
27 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 20 |  | 0
28 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas iš Mbus į Lora | vnt | 50 |  | 0
29 | Skaičiuotuvo korpuso keitimas | vnt. | 30 |  | 0
30 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 1,5 m kabeliu | pora | 20 |  | 0
31 | Temperatūros jutiklių DS keitimas su 1,5 m kabeliu | pora | 20 |  | 0
32 | Debitomačio keitimas Dn 15 | vnt | 1 |  | 0
33 | Debitomačio keitimas Dn 20 | vnt | 1 |  | 0
34 | Debitomačio keitimas Dn 25 | vnt | 1 |  | 0
35 | Debitomačio keitimas Dn 50 | vnt | 1 |  | 0
36 | Debitomačio keitimas Dn 80 | vnt | 1 |  | 0
37 | Debitomačio keitimas Dn 100 | vnt | 1 |  | 0
38 | Debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 40 |  | 0
39 | Debitomačio 1,5 m kabelio keitimas | vnt | 20 |  | 0
40 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 5 |  | 0
SKU-4/ Qalcosonic E2 tipo
41 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 50 |  | 0
42 | Skaičiuotuvo ličio baterijos keitimas | vnt | 100 |  | 0
43 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko remontas | vnt | 20 |  | 0
44 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 10 |  | 0
45 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 15 |  | 0
46 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 20 |  | 0
47 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 40 |  | 0
48 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt | 50 |  | 0
49 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 20 |  | 0
50 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 5 |  | 0
51 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 2 |  | 0
52 | Debitomačio ultragarsinių jutiklių keitimas | pora | 60 |  | 0
53 | Debitomačio srauto jutiklio 5 m kabelio keitimas | vnt | 20 |  | 0
54 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 4 |  | 0
Elektromagnetiniai
SKS-3 tipo / QalcoMet E1 tipo
55 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 5 |  | 0
56 | Skaičiuotuvo maitinimo bloko keitimas | vnt | 2 |  | 0
57 | Skaičiuotuvo procesorinės plokštės keitimas | vnt | 2 |  | 0
58 | Skaičiuotuvo indikatoriaus keitimas | vnt | 2 |  | 0
59 | Skaičiuotuvo pajungimų plokštės keitimas | vnt | 2 |  | 0
60 | Skaičiuotuvo ryšio sąsajos keitimas | vnt | 2 |  | 0
61 | Skaičiuotuvo korpuso ar jo dalių keitimas | vnt | 2 |  | 0
62 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 3 m kabeliu | pora | 3 |  | 0
63 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 5 m kabeliu | pora | 2 |  | 0
64 | Temperatūros jutiklių PL-6 keitimas su 10 m kabeliu | pora | 2 |  | 0
65 | SDM debitomačio srauto jutiklio 5m kabelio keitimas | vnt | 1 |  | 0
66 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 2 |  | 0
SKM-1 tipo
67 | Smulkus skaičiuotuvo remontas (elektronikos elementų ir komponentų ar pajungimo kaladėlių (kontaktų) keitimas) | vnt | 3 |  | 0
68 | Temperatūros jutiklių keitimas be kabelio | pora | 5 |  | 0
69 | Temperatūros jutiklių su įvorėmis keitimas be kabelio | pora | 1 |  | 0
70 | SKM-1 debitomačio smulkus remontas (pajungimo eilės kaladėlių keitimas) | vnt | 3 |  | 0
71 | Temperatūros jutiklių 10m kabelio keitimas | vnt | 2 |  | 0
72 | SKM-1 debitomačio 10m signalinių kabelių keitimas | vnt | 2 |  | 0
73 | SKM-1 debitomačio 5m įžeminimo kabelio keitimas | vnt | 2 |  | 0
74 | Skaičiuotuvo modifikacijos perprogramavimas | vnt | 2 |  | 0
75 | Matavimo priemonės neatitikties pažyma | vnt | 20 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  | 0
Pastabos:
1. Tiekėjas privalo užpildyti visas pasiūlymo priedo excel formato 1 ir 2 lentelės grafas dėl siūlomų sąraše numatytų paslaugų įkainių (eurais).
2. Neužpildžius bent vienos grafos – pasiūlymas bus atmestas.
3. Bendra pasiūlymo kaina skirta išsiaiškinti mažiausios kainos pasiūlymą. Nurodyti preliminarūs lyginamieji paslaugų kiekiai bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.