## Lapas1
Pirkimo sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm., sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė).
5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
8. Tiekėjas, užsakovo prašymu per 5 darbo dienas turės pateikti prašomų siūlų pozicijų pavyzdžius su siūlo pakuotės originalia instrukcija ir jos vertimu į lietuvių kalbą.
9. Nepasiūlius pilnos pozicijos - pasiūlymas nebus vertinamas.
Pirkimo dalis | Preimonės pavadinimas | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adatos forma | Siūlo ilgis cm | Siūlo spalva | Poreikis vnt. 36 mėn. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio kaina EUR (be PVM) 36 mėn. | PVM tarifas % | Viso kaina Eur (su PVM) 36 mėn. | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-8 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis arba poliglaktinas 910, dengtas glikonatu arba poliglaktinu 370 arba polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 75±10% po 2sav, 50±10% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
1.1 |  | 8-0 | 3/8-6mm Spatula | 6 | 2 adatos Spatula | 20-30 |  | 108
1.2 |  | 7-0 | 3/8-6mm Spatula | 6 | 2 adatos Spatula | 40-45 |  | 108
1.3 |  | 6-0 | 1/2 | 13-13,5 | Apvali | 70-75 |  | 6000
1.4 |  | 5-0 | 3/8 | 12-13 | Pjaunanti | 45 | bespalvis arba spalvotas | 600
1.5 |  | 5-0 | 1/2 | 13-13,5 | Apvali | 70-75 |  | 1500
1.6 |  | 4-0 | 1/2 | 17-18 | Apvali | 70-75 |  | 6000
1.7 |  | 4-0 | tiesi | 60-61 | Pjaunanti | 70-75 | Bespalvis | 600
1.8 |  | 4-0 | 1/2 | 17-18 | Apvali | 70-75 |  | 10800
1.9 |  | 4-0 | 3/8 | 18-19 | Pjaunanti | 70-75 | Bespalvis | 1500
1.10 |  | 0 | 1/2 | 35-40 | Pjaun. galu | 90 |  | 600
1.11 |  | 3-0 | 3/8 | 24-25 | Pjaunanti | 70-75 |  | 600
1.12 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-90 |  | 60000
1.13 |  | 3-0 |  |  |  | 2x70-75 |  | 23700
1.14 |  | 2-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 90 |  | 39000
1.15 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Pjaunanti | 70-75 |  | 600
1.16 |  | 2-0 | 1/2 | 76-77 | Apvali arba pjaunanti | 70-75 |  | 600
1.17 |  | 0 | 1/2 | 75-77 | Apvali | 70-90 |  | 600
1.18 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | Apvali | 70-90 |  | 900
1.19 |  | 0 | 1/2 | 47-48 | Pjaunanti | 70-75 |  | 360
1.20 |  | 1 |  |  |  | 5x70-75 |  | 450
1.21 |  | 1 |  |  |  | 2x70-75 |  | 7560
1.22 |  | 1 | 1/2 | 39-40 | Apvali | 75-90 |  | 108000
1.23 |  | 1 | 1/2 | 39-40 | Pjaun. galu | 70-95 |  | 357
1.24 |  | 1 | 1/2 | 35-40 | buka | 70-90 |  | 360
1.25 |  | 2 | 1/2 | 48-49 | Apvali | 70-90 |  | 60000
1.26 |  | 2-0 | 1/2 | 26-30 | apvali | 70-75 |  | 11250
1.27 |  | 2-0 |  |  |  | 5x70-75 |  | 3000
1.28 |  | 2-0 | 1/2 | 36-37 | apvali | 70-90 |  | 6000
1.29 |  | 2-0 |  |  |  | 2x70-75 |  | 6000
1.30 |  | 0 | 1/2 | 39-40 | apvali | 90 |  | 4200
1.31 |  | 0 |  |  |  | 2x70-75 |  | 3000
1.32 |  | 2-0 | 1/2 | 26-27 | pjaunanti | 70-75 |  | 450
1.33 |  | 0 | 1/2 | 26-27 | pjaunanti | 70-75 |  | 3900
1.34 |  | 1 | 1/2 | 26-27 | pjaunanti | 70-75 |  | 1800
1.35 |  | 1 | 1/2 | 39-40 | pjaunanti | 70-90 |  | 2400
1.36 |  | 2-0 | 3/8 arba 1\2 | 36-43 | pjaun. galiuku | 70-90 |  | 6000
Viso 1 dalies bendra vertė:
2 | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono. Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
2.1 |  | 0 | 1/2 | 48-50 | Apvali | 90 |  | 300
2.2 |  | 1 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-75 |  | 300
2.3 |  | 1 | 1/2 | 48-50 | Apvali | 150 kilpa |  | 120000
2.4 |  | 2 | 1/2 | 39-40 | Pjaunanti | 70-75 |  | 216
2.5 |  | 6-0 | 3/8 | 12.-13. | apvali | 45-75 |  | 216
2.6 |  | 5-0 | 1/2 | 17-18 | apvali | 70-75 |  | 390
2.7 |  | 5-0 | 1/2 arba 3/8 | 17-18 | pjaun. galu | 70-75 |  | 450
2.8 |  | 5-0 | 3/8 | 12.-13. | apvali | 70-75 |  | 216
2.9 |  | 4-0 | 1/2 | 21-22 | apvali | 70-75 |  | 432
2.10 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | 1050
2.11 |  | 1 | 1/2 | 48-50 | apvali | 150-180 kilpa |  | 1200
Viso 2 dalies bendra vertė:
3 | Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga iš polidioksanono. Pilna rezorbcija 180-210 ±10 d. Stiprumas 70±5% po 4sav., 50±5% po 5-6sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
3.1 |  | 4-0 | tiesi | 2x19,5 | apvali | laparoskop. |  | 300
3.2 |  | 0 | tiesi | 35 | pjaun. galu | 70 | laparoskop. | 180
3.3 |  | 0 | tiesi | 25 | pjaun. galu | 70 | laparoskop. | 60
3.4 |  | 1 | šlingė su pravedėju 13 cm |  |  | laparoskopinė kilpa |  | 150
3.5 |  | 1 | šlingė su pravedėju 11 cm |  |  | laparoskopinė kilpa |  | 600
Viso 3 dalies bendra vertė:
4 | Virškinamojo trakto tuščiavidurių organų anastomozėms, radikalių prostatektomijų metu anastomozėms, bronchų plastikai. Ilgai besirezorbuojanti monofilamentinė, sintetinė siuvimo medžiaga. Pilna rezorbcija apie 180d. Stiprumas 75% po 14d., 70% po 28d., 50% po 42d.Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba adatos yra specialios pusiaukvadratinės formos geresniai fiksacijai adatkotyje. Chirurginiai mazgai tvirti ir neatsirišantys.
4.1 |  | 3-0 | 1/2 | 2x21-22 | Apvali | 70 |  | 3000
4.2 |  | 3-0 | 1/2 | 2x25-26 | Apvali | 70-90 |  | 1500
4.3 |  | 5-0 | 1/2 | 2x12-13 | Apvali | 70-90 |  | 1200
4.4 |  | 4-0 | 1/2 | 2x17-22 | Apvali | 70 |  | 3000
4.5 |  | 4-0 | 1/2 | 2x25-26 | Apvali | 70-90 |  | 1500
4.6 |  | 3-0 | 1/2 | 21-22 | Apvali | 70 |  | 5400
4.7 | Endo pravedėjas | 2-0 |  |  |  | 50-55 |  | 540
Viso 4 dalies bendra vertė:
5 | Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lasnkstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
5.1 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-75 |  | 8400
5.2 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Pjaun. galu | 70-75 |  | 1080
5.3 |  | 2-0 | 1/2 | 25-27 | Apvali | 70-75 |  | 10740
5.4 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | Pjaunanti | 70-75 |  | 1080
5.5 |  | 1 | 1/2 | 39-40 | Pjaunanti | 70-75 |  | 39003
5.6 |  | 1 |  | 30-31 | J-formos | 45-75 |  | 216
5.7 |  | 2 | 1/2 | 39-40 | Pjaunanti | 75 |  | 1080
5.8 |  | 2 | 1/2 | 39-40 | apvali | 75 |  | 540
5.9 |  | 2 |  |  |  | 2x70-75 |  | 1080
5.10 |  | 3 |  |  |  | 2x70-75 |  | 1080
5.11 |  | 4-5 mm |  |  |  | 70-75 |  | 807
5.12 |  | 2/0 |  |  |  | 10x70-75 |  | 1080
5.13 |  | 2-0 | 1/2 | 2X25-26 | apvali | 90 |  | 15000
5.14 |  | 2-0 | 1/2 | 2x25-26 | pjaun. galu | 70-90 |  | 1800
5.15 |  | 2-0 | 1/2 | 2x17-19 | pjaun. galu | 70-90 |  | 300
5.16 |  | 3-0 | 1/2 | 2x17-20 | apvali | 90 |  | 6000
5.17 |  | 0 |  |  |  | 2x70-75 |  | 7500
5.18 |  | 1 |  |  | ritė | 250 |  | 360
5.19 |  | 2 |  |  | ritė | 250 |  | 300
5.20 |  | 3 |  |  | ritė | 250 |  | 300
Viso 5 dalies bendra vertė:
6 | Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
6.1 |  | 6-0 | 3/8 | 2x12-13 | apvali | 85-90 |  | 216
6.2 |  | 2-0 |  | 36 | J-formos | 70-75 |  | 219
6.3 |  | 0 | 1/2 | 26-18 | pjaun. | 70-75 |  | 3000
6.4 |  | 5 |  |  | ritė | 250 |  | 300
6.5 |  | 1 | 1/2 | 38-38 | pjaun. | 70-75 |  | 1800
Viso 6 dalies bendra vertė:
7 | Monofilamentinis polipropileno siūlas, naudojamas kraujagyslių chirurgijoje ir mikrochirurgijoje. Siūlas inertiškas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Ypatingai lankstus, nepleišėjantis, lengvai slystantis per audinius siūlas. Chirurginiai mazgai tvirti ir neatsirišantys.
7.1 |  | 6-0 | 3/8 | 13-15 | Apvali | 75 |  | 1080
7.2 |  | 6-0 | 3/8 | 12-16 | Pjaunanti | 75 |  | 1800
7.3 |  | 5-0 | 1/2 | 18-19 | Pjaunanti | 45 |  | 1080
7.4 |  | 5-0 | 3/8 | 13-14 | Apvali | 75 |  | 1080
7.5 |  | 4-0 | 1/2-3/8 | 17-19 | Pjaunanti | 75 |  | 1080
7.6 |  | 4-0 | 1/2 | 17-19 | Apvali | 75 |  | 1080
7.7 |  | 3-0 | 1/2 | 21-22 | Apvali | 75 |  | 1080
7.8 |  | 2-0 | 1/2 | 26-27 | Apvali | 75 |  | 2160
7.9 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | Apvali | 75 |  | 2160
7.10 |  | 2-0 | 2xtiesi | 65-75 | Apvali | 75 |  | 1080
7.11 |  | 8-0 | 3/8 | 2x8.-9. | apvali juoda | 70-75 |  | 600
7.12 |  | 7-0 | 3/8 | 2x9.-10. | apvali | 70-75 |  | 2100
7.13 |  | 7-0 | 3/8 | 2x9.-10. | pjaun. galu | 60-75 |  | 600
7.14 |  | 7-0 | 3/8 | 2x9.-10. | apvali juoda | 60-75 |  | 1800
7.15 |  | 6-0 | 3/8 | 2x13-14 | apvali, juoda | 70-75 |  | 3600
7.16 |  | 6-0 | 3/8 | 2x13-14 | apvali | 70-75 |  | 540
7.17 |  | 6-0 | 3/8 | 2x9.-10. | apvali | 70-75 |  | 540
7.18 |  | 6-0 | 1/2 | 2x9.-10. | apvali | 60-75 |  | 450
7.19 |  | 5-0 | 3/8 | 2x13-14 | apvali | 70-75 |  | 540
7.20 |  | 5-0 | 1/2 | 2x13-14 | apvali | 70-75 |  | 300
7.21 |  | 5-0 | 3/8 | 2x13-14 | apvali, juoda | 75-90 |  | 3000
7.22 |  | 5-0 | 3/8 | 2x13-14 | pjaun galu | 90 |  | 450
7.23 |  | 4-0 | 1/2 | 2x18-25 | apvali | 75-90 |  | 600
7.24 |  | 4-0 | 1/2 | 2x17-19 | apvali, juoda | 75-90 |  | 1200
7.25 |  | 4-0 | 1/2 | 2x25-26 | apvali | 70-75 |  | 1200
7.26 |  | 4-0 | 1/2 | 2x18-20 | pjaun galu | 75-90 |  | 420
7.27 |  | 4-0 | 1/2 | 2x17-19 | apvali juoda | 90 |  | 600
7.28 |  | 4-0 | 1/2 | 2x20-22 | apvali | 90 |  | 600
7.29 |  | 3-0 | 1/2 | 2x20-23 | apvali | 90 |  | 600
7.30 |  | 3-0 | 1/2 | 2x25-26 | apvali | 90 |  | 600
7.31 |  | 3-0 | 1/2 | 2x25-26 | pjaun galu | 90 |  | 600
7.32 |  | 3-0 | 1/2 | 2x36-39 | pjaun galu | 90 |  | 600
7.33 |  | 3-0 | 3/8 | 36-39 | pjaunanti | 70-75 |  | 1050
7.34 |  | 2-0 | 1/2 | 2x17-19 | pjaun galu | 90 |  | 600
7.35 |  | 2-0 | 1/2 | 26-27 | apvali | 70-75 |  | 1200
7.36 |  | 2-0 | 1/2 | 2x25-26 | apvali | 90 |  | 300
7.37 |  | 2-0 | 1/2 | 2x35-37 | apvali | 90 |  | 300
7.38 |  | 0 | 1/2 | 37-40 | apvali | 70-75 |  | 300
7.39 |  | 0 | 3/8 | 38-39 | pjaunanti | 70-75 |  | 1050
Viso 7 dalies bendra vertė: