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LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ

GINKLUOTĖS IR TECHNIKOS REMONTO DEPAS

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS PATEIKIMO SĄLYGOS

(PRIETAISŲ KALIBRAVIMO IR PATIKROS PASLAUGŲ PIRKIMAS)
Šiauliai

2025

BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO DOKUMENTAI

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, ir patvirtintų Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) Ginkluotės ir technikos remonto depo (toliau – GTRD) vado 2024 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-136 patvirtintais LK KOP GTRD viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, mažos vertės taisyklių II skyriaus 14 ir III skyriaus 16 punktais, LK KOP GTRD organizuoja prietaisų kalibravimo ir patikros paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimą, taikant mažos vertės skelbiamos apklausos būdą. 

Komercinį pasiūlymą, kurį Teikėjas turi pateikti lietuvių kalba, sudaro: užpildytas (1 priedas) ir įmonės registracijos pažymėjimo kopija, ar išrašas iš Registrų centro su pagrindiniais įmonės duomenimis. 

Šių dokumentų 1 priede nurodyti kiekiai yra preliminarūs, ir gali keistis per visą sutarties galiojimo laikotarpį. 

Pirkimas skaidomas į atskiras pirkimo dalis, todėl Teikėjas pasiūlymą gali teikti vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.
Pasiūlyme nurodoma paslaugų kaina pateikiama eurais. Į paslaugų kainą įeina visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). PVM turi būti nurodomas atskirai. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Kaina turi būti apvalinama iki 2 skaičių po kablelio. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

Nagrinėjant pasiūlymus, pagrindinis vertinimo kriterijus bus mažiausia pirkimo kaina eurais (su PVM). Sutartis (3 priedas) bus pasirašoma su pirkimo komisijos pripažintu konkurso nugalėtoju ir įsigalios užsakovui ir paslaugų teikėjui ją pasirašius ir patvirtinus antspaudu.
Komisija pasilieka teisę atmesti pasiūlymus dėl per didelės paslaugų kainos.

Savo pasiūlymus prašome pateikti CVP IS priemonėmis iki 2025 m. lapkričio 12 d. 9 val. 00 min. 

1 priedas

PASIŪLYMAS 
DĖL PRIETAISŲ KALIBRAVIMO IR PATIKROS PASLAUGOS pirkimo
____________________

 (Data)

____________________

(Vieta)

	1. Teikėjo pavadinimas
	

	2. Teikėjo adresas
	

	3. Teikėjo telefonas/faksas
	

	4. Teikėjo įmonės kodas
	

	5. Teikėjo PVM mokėtojo kodas
	

	6. Teikėjo banko kodas;
	

	7. Teikėjo sąskaitos numeris
	

	8. Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	8.1. Pareigos
	

	8.2. Telefono numeris
	

	8.3. El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad siūlomų paslaugų techniniai reikalavimai atitinka Jūsų prašomus (2 priedas).

PERKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

	Eil. Nr.
	Perkamų paslaugų pavadinimas
	Mato vienetai
	Kiekis 
	Vnt. kaina Eur be PVM
	Suma be PVM

	1
	Radijo ryšio parametrų testerio 2955B kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	2
	Apšvietimo stiprumo matuoklio MS 6610 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	3
	Dažnimačio FLUKE PM 6680 B/011 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	4
	Mikrometro (0–25 mm) kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	5
	Mikrometro (25–50 mm) kalibravimas 
	vnt.
	3
	
	

	6
	Laikrodinio tipo indikatoriaus (0–2 mm) kalibravimas
	vnt.
	15
	
	

	7
	Klinometro 51489 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	8
	Signalo analizatoriaus 7710 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	9
	Autopiloto patikrinimo pulto 6C2.702.007 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	10
	Slankmačio p. v. 0,1 mm kalibravimas (iki 150 mm)
	vnt.
	9
	
	

	11
	Slankmačio p. v. 0,1 mm kalibravimas (iki 500 mm)
	vnt.
	3
	
	

	12
	Universalaus skaitiklio HM 8122 kalibravimas 
	vnt.
	1
	
	

	13
	Aviahorizontų tikrinimo prietaiso PA-AGD-1 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	14
	Slėgio matuoklio C9555 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	15
	Skaitmeninio multimetro AGILENT 34401A kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	16
	Radijo ryšio priemonių testavimo įrenginio CMS 57 kalibravimas
	vnt.
	1
	
	

	17
	Skaitmeninio miliometro 4137 mO kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	18
	Talpumo matuoklio Peak tech. 3710 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	19
	Gulsčiuko tašelinio kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	20
	Skaitmeninio miliometro GOM-801G kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	21
	Spec. prietaiso (švyturių imitatoriaus) MIM-70 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	22
	Alkotesterio veikiančio elektrocheminiu principu patikra
	vnt.
	7
	
	

	23
	Skaitmeninio manometro kalibravimas
	vnt.
	20
	
	

	24
	Izoliacijos testerio FLUKE 1507 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	25
	Manometro patikra
	vnt.
	120
	
	

	26
	Kalibratoriaus FLUKE 715 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	27
	Megaometro C.A 6523 patikra
	vnt.
	3
	
	

	28
	Įžeminimo varžos matuoklio MEGGER DET6D kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	29
	Izoliacijos varžos matuoklio METREL Eurotest 61557 patikra
	vnt.
	3
	
	

	30
	Įžeminimo izoliacijos testerio METREL MI 3205 patikra
	vnt.
	3
	
	

	31
	Atsakiklio testavimo įrenginio T-47NH kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	32
	Galios matuoklio RF PowerAnalyst 4391A kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	33
	Osciolografo multimetro FLUKE 199 kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	34
	Priešgaisrinės sistemos patikrinimo pulto ПП-CCП kalibravimas
	vnt.
	2
	
	

	35
	Radiacinės taršos matuoklio SaphyRAD-MS kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	36
	RF dažnių sintezatoriaus (HAMEG) HM 8134-2 kalibravimas
	vnt.
	1
	
	

	37
	Spektro analizatoriaus FSH4 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	38
	Tenzometro TD5-05000 kalibravimas
	vnt.
	3
	
	

	Suma be PVM:
	

	PVM:
	

	Suma su PVM:
	

	Iš viso kaina Eur su PVM žodžiu
	


Patvirtiname, kad į šias kainas įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Vadovas







Parašas

(Vardas, pavardė)






(Patvirtintas antspaudu)

2 priedas

TECHNINIAI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai

	1
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Radio ryšio parametrų testerio 2955B kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Radio ryšio parametrų testerio 2955B kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Kalibruojami taškai:

120.4 MHz; 121.5 MHz; 308.875 MHz; 462.85 MHz;
108 MHz – 15 W;
115 MHz – 50 W;
115MHz, 30 % AM (amplitudinė moduliacija).
Viso – 7 taškai. 

	2
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

APŠVIETIMO STIPRUMO MATUOKLIO MS 6610 KALIBRAVIMAS

 (pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Apšvietimo stiprumo matuoklio MS 6610 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

x100–20 000~50 000±5 %

x10–2000~19990±5 %

x1–0~1999±5 %

Kalibruojami taškai: 0 lx; 10 lx; 20 lx; 30 lx; 40 lx; 50 lx; 60 lx; 70 lx; 80 lx; 90 lx; 100 lx; 200 lx; 400 lx; 600 lx; 800 lx; 1000 lx.

Viso – 16 taškų. 

	3
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Dažnimačio FLUKE PM 6680 B/011 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Dažnimačio FLUKE PM 6680 B/011 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 225 MHz;


Kalibruojami taškai: 108,3 MHz, 108,7 MHz, 115,2 MHz, 120,4 MHz, 121,5 MHz.

Viso – 5 taškai. 

	4
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Mikrometro (nuo 0 iki 25 mm) kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

2. Mikrometro (nuo 0 iki 25 mm) kalibravimas.

3. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 25 mm ± 1,0

Kalibruojami taškai: 10, 20, 25 mm.

Viso – 3 taškai. 


	5
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Mikrometro (nuo 25 mm iki 50 mm) kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Mikrometro (nuo 25 mm iki 50 mm) kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

25 iki 50 mm ± 0,004.
Kalibruojami taškai: 25, 35, 40, 50 mm.

Viso – 4 taškai. 

	6
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Laikrodinio tipo indikatoriaus (0–2 mm) kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Laikrodinio tipo indikatoriaus (0–2 mm) kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–2 mm, ± 0.01 mm
Kalibruoti taškai: 0, 1.01, 2 mm

Viso – 3 taškai. 

	7
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Klinometro 51489 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Klinometro 51489 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–10° ± 1' 

Kalibruojami taškai: 

2,25°; 2,45°; 3,15°; 3,35°.

Viso – 4 taškai. 

	8
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Signalo analizatoriaus 7710 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Signalo analizatoriaus 7710 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

75–332 MHz.
Kalibravimo taškai:

DVOR prie 115.2 MHz;

ILS prie 108.3 MHz; 108.7 MHz; 330.5 MHz; 334.5 MHz;
Marker prie 75 MHz. 

	9
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Autopiloto patikrinimo pulto 6C2.702.007 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Autopiloto patikrinimo pulto 6C2.702.007 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–±50 μA DC ± 1,5 %

0–±50 V DC ± 1,5 %

0–±5 V DC ± 1,5 %

0–±1 V DC ± 1,5 %

0–5V AC ± 1,5 %

0–25V AC ± 1,5 %

Pagal metodiką kalibruojama 60 taškų. 

	10
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Slankmačio p.v. 0,1 mm kalibravimas (iki 150 mm)

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Slankmačio p.v. 0,1 mm kalibravimas (iki 150 mm).

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 150 mm ± 0,1 mm.
Kalibruojami taškai: 10, 50, 80, 100, 150 mm.

Viso – 5 taškai.  


	11
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Slankmačio p.v. 0,1 mm kalibravimas (iki 500 mm)

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Slankmačio p.v. 0,1 mm kalibravimas (iki 500 mm).

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 500 mm ± 0,1 mm.
Kalibruojami taškai: 10, 150, 200, 350, 500 mm.

Viso – 5 taškai. 

	12
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Universalaus skaitiklio HM 8122 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Universalaus skaitiklio HM 8122 kalibravimas.
2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 1600 MHz.
Kalibruojami taškai: 0,1 Hz, 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 5 MHz,  10 MHz.

Viso – 10 taškų. 

	13
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Aviahorizontų tikrinimo prietaiso (ΠΑ – ΑΓД – 1) PA-AGD-1 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Aviahorizontų tikrinimo prietaiso (ΠΑ – ΑΓД – 1) PA-AGD-1 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

Elektroskydiniai prietaisai 4 vnt.

0–3 A DC ± 2,5 %

0–30 V DC ± 2,5 %

0–2 A AC ± 2,5 %

0–40 V AC ± 2,5 %

Kalibruojami takšai: 20, 30, 36, 40 V AC; 0.5, 1, 1.5, 2 A AC; 10, 20, 27, 30 V DC; 0.5, 1, 2, 3 A DC.

Viso – 16 taškų. 

	14
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
SLĖGIO MATUOKLIO C9555 KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Slėgio matuoklio C9555 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos (kalibravimas gali būti ir neakredituotoje srityje).

2.2. Kalibravimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.
2.3. Kalibruojami 3 taškai: 5 psi, 10 psi, 15 psi.

2.4. Po kalibravimo atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas. 

	15
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Skaitmeninio multimetro AGILENT 3441A kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Skaitmeninio multimetro AGILENT 3441A kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

iki 1000 V, 100 MΩ, 2 A DC;
750 V, 300 kHz AC;
0,06–2,5 %.
Kalibruojami taškai: 

0–1000 V DC diapazonas – 0.0, 100.0 mV, 1.0 V, 10.0 V, 100.0 V, 1000.0 V;
0–750 V AC diapazonas – 10.0 mV (1kHz), 100.0 mV (1 kHz ir 50 kHz), 1 V (1 kHz ir 50  kHz), 10.0 V (1 kHz ir 50 kHz), 100.0 V (1 kHz), 750.0 V (50 kHz);
0–10 MΩ (4 laidų) diapazonas – 0.0, 100.0 Ω, 1.0 kΩ, 100.0 kΩ, 1.0 MΩ, 10.0 MΩ.

0–2 A diapazonas – 0.0, 10.0 mA, 100.0 mA, 1.0 A, 2.0 A. 

	16
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Radijo ryšio priemonių testavimo įrenginio CMS 57 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Radijo ryšio priemonių testavimo įrenginio CMS 57 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0,4–1000 MHz ± 0,0001–0,003 %.
Kalibruojami 23 taškai. 

	17
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Skaitmeninio miliometro 4137 mO kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Skaitmeninio miliometro 4137 mO kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0,1 mΩ–2 kΩ, ± (0,5 % + 2 sk.);

Kalibruojami taškai: 200 mΩ diapazonas – 2 mΩ, 10 mΩ, 50 mΩ, 100 mΩ;
2 Ω diapazonas – 0,5 Ω, 1 Ω;
20 Ω diapazonas – 5 Ω, 10 Ω;
200 Ω diapazonas – 50 Ω, 100 Ω;
2 kΩ diapazonas – 500 Ω, 1 kΩ;
Viso – 12 taškų.  

	18
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Talpumo matuoklio Peak Tech. 3710 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Talpumo matuoklio Peak Tech. 3710 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0,1 pF–200 μF ± (0,5 % rod. + 1 atsk.);

1 μF–2000 μF ± (2 % rod. + 1 atsk.);

10 μF–20 mF ± (4 % rod. + 1 atsk.);

Kalibruojami taškai: 0,5 pF, 10 pF, 100 pF, 5 μF, 10 μF, 100 μF, 1 mF, 10 mF.

Viso – 8 taškai. 

	19
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

gulščiuko tašelinio kalibravimas
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Gulščiuko tašelinio kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.
2.3. Kalibravimas atliekamas pagal kalibravimo procedūras. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Skaitmeninio miliometro GOM-801G kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Skaitmeninio miliometro GOM-801G kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.
Matavimo ribos:

0–20 kΩ, ± 0,2 %.

Kalibruojami taškai: 

20 mΩ diapazonas – 1 mΩ, 10 mΩ;

200 mΩ diapazonas – 50 mΩ, 100 mΩ;

2 Ω diapazonas – 0,5 Ω, 1 Ω;
20 Ω diapazonas – 5 Ω, 10 Ω;
200 Ω diapazonas – 50 Ω, 100 Ω;
2 kΩ diapazonas – 500 Ω, 1 kΩ;
20 kΩ diapazonas – 5 kΩ, 10 kΩ;
Viso – 14 taškų.  
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Spec. prietaiso (švyturių imitatoriaus) (МИМ-70) MIM-70 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Spec. prietaiso (švyturių imitatoriaus) (МИМ-70) MIM-70 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–50 V, t. kl. 2,5.
Kaip signalo šaltinis: 75 MHz; (108–118) MHz; (329–335) MHz; ± 0.002 %.
Pagal „Инструкция по эксплуатация 1.280.012 Иэ“ kalibruojamą 60 taškų.
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Alkotesterio veikiančio elektrocheminiu principu patikra

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Alkotesterio veikiančio elektrocheminiu principu patikra.
2. Privalomieji reikalavimai:


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu matavimo priemonėms papuolančioms į teisinės metrologijos sritį privalo būti atliekami patikros (kalibravimo) darbai. Lietuvoje patikros darbus gali atlikti tik Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtos patikros laboratorijos. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje. Patikros darbų rezultatų įforminimas (patikros liudijimų išdavimas, ženklinimas, plombavimas) turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymus.

3. Garantiniai reikalavimai:


Po patikros darbų atlikimo turi būti išduodamas patikros sertifikatas.
4. Papildoma informacija:

Patikros darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros (kalibravimo) laboratorijos. Pateikiamuose patikros (kalibravimo) darbų pasiūlymuose turi būti nurodyta ar konkrečios matavimo priemonės patikra įeina į šios laboratorijos akreditacijos sritį. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Skaitmeninio manometro kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Skaitmeninio manometro kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–5000 psi;

Tolerance ± 100 psi

Kalibruojami taškai: 1000 psi, 2000 psi, 3000 psi, 4000 psi, 5000 psi.

Viso – 5 taškai. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
IZOLIACIJOS TESTERIO FLUKE 1507 KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Izoliacijos testerio FLUKE 1507 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos. 
2.2. Kalibravimą atlikti nustačius 500 V padavimo įtampą.
2.3. Kalibravimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.
2.4. Po kalibravimo atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Manometro patikra

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Manometro patikra.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Patikros darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros laboratorijos;

2.2. Po patikros darbų atlikimo turi būti išduodamas patikros sertifikatas.

Matavimo ribos:

iki 400 bar, t. kl. 1.6, 2.5, 4.0

	26
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Kalibratoriaus FLUKE 715 KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:


Kalibratoriaus FLUKE 715 kalibravimas.
2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

Šaltinis 0–100 mV;

Šaltinis 0–10 V;

Šaltinis 0–24 mA;

Tikslumas ± 0,02 %

Kalibruojami taškai

Išėjimo įtampa: 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV, 50 mV, 60 mV. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Megaometro C.A 6523 patikra

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:


Megaometro C.A 6523 patikra.
2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Patikros darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros laboratorijos;

2.2. Po patikros darbų atlikimo turi būti išduodamas patikros sertifikatas.

Matavimo ribos:

MΩ – 1000 V;

MΩ – 500 V;

400 kΩ; ± 20 Ω. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Įžeminimo varžos matuoklio MEGGER DET6D kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Įžeminimo varžos matuoklio MEGGER DET6D kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:
2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Kalibruojami taškai:

2 Ω; 4Ω; 6Ω; 8Ω; 10Ω;
Viso – 5 taškai. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
IZOLIACIJOS VARŽOS MATUOKLIO METREL EUROTEST 61557 PATIKRA
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Izoliacijos varžos matuoklio METREL Eurotest 61557 patikra.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Patikros darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos. 

2.2. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.
2.3. Po patikros atlikimo turi būti išduodamas patikros sertifikatas. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Izoliacijos varžos matuoklio metrel mi3205 patikra

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Izoliacijos varžos matuoklio METREL MI3205 patikra.
2. Privalomieji reikalavimai:


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu matavimo priemonėms papuolančioms į teisinės metrologijos sritį privalo būti atliekami patikros (kalibravimo) darbai. Lietuvoje patikros darbus gali atlikti tik Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtos patikros laboratorijos. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje. Patikros darbų rezultatų įforminimas (patikros liudijimų išdavimas, ženklinimas, plombavimas) turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymus.

3. Garantiniai reikalavimai:


Po patikros darbų atlikimo turi būti išduodamas patikros sertifikatas.
4. Papildoma informacija:

Patikros darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros (kalibravimo) laboratorijos. Pateikiamuose patikros (kalibravimo) darbų pasiūlymuose turi būti nurodyta ar konkrečios matavimo priemonės patikra įeina į šios laboratorijos akreditacijos sritį.
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Atsakiklio testavivimo įrenginio T-47NH kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:


Atsakiklio testavimo įrenginio T-47NH kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

Kalibravimas atliekamas pagal prietaiso gamintojo Tel – Instrument Electronics Corp. kalibravimo metodiką.

Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

3. Garantiniai reikalavimai:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu matavimo priemonėms papuolančioms į teisinės metrologijos sritį privalo būti atliekami patikros (kalibravimo) darbai. Lietuvoje patikros darbus gali atlikti tik Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtos patikros laboratorijos. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje. Patikros darbų rezultatų įforminimas (patikros liudijimų išdavimas, ženklinimas, plombavimas) turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymus.

4. Papildoma informacija:

Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos. Pateikiamuose kalibravimo darbų pasiūlymuose turi būti nurodyta ar konkrečios matavimo priemonės kalibravimas įeina į šios laboratorijos akreditacijos sritį. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Galios matuoklio RF PowerAnalyst 4391A kalibravimas
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Galios matuoklio RF PowerAnalyst 4391A kalibravimas.
2. Privalomieji reikalavimai:


Matavimo ribos:


100 mW – 10 kW


Dažnių ribos:


450 kHz – 2,7 GHz

Kalibruojama kartu su moduliais 10C, 50C, 100C, 250J ir 2500J.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu matavimo priemonėms papuolančioms į teisinės metrologijos sritį privalo būti atliekami patikros (kalibravimo) darbai. Lietuvoje patikros darbus gali atlikti tik Valstybinės metrologijos tarnybos paskirtos patikros laboratorijos. Patikra, atlikta Europos Sąjungos valstybėse narėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje. Patikros darbų rezultatų įforminimas (patikros liudijimų išdavimas, ženklinimas, plombavimas) turi atitikti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakymus.

3. Garantiniai reikalavimai:


Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.
4. Papildoma informacija:

Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros (kalibravimo) laboratorijos. Pateikiamuose patikros (kalibravimo) darbų pasiūlymuose turi būti nurodyta ar konkrečios matavimo priemonės patikra įeina į šios laboratorijos akreditacijos sritį. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Oscilografo-multimetro FLUKE 199 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Oscilografo-multimetro FLUKE 199 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.
Matavimo ribos:

100 A, 1100 V, 30 MΩ, 200 MHz, 0,5–5 %.

Kalibruojami 83 taškai. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Priešgaisrinės sistemos patikrinimo pulto (ΠΠ - ϹϹΠ) PP-SSP kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Priešgaisrinės sistemos patikrinimo pulto (ΠΠ - ϹϹΠ) PP-SSP kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

Elektroskydiniai prietaisai 2 vnt : 

0–30 V DC ± 1,5 %
0–100 mV DC ± 1,5 %
Kalibruojami taškai: 10 V, 20 V, 30 V, 10 mV, 20 mV, 30 mV, 40 mV, 50 mV, 60 mV, 70 mV, 80 mV, 90 mV, 100 mV.

Viso – 13 taškų. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
RADIACINĖS TARŠOS MATUOKLIO SAPHYRAD-MS KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Radiacinės taršos matuoklio SaphyRAD-MS kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos (kalibravimas gali būti ir neakredituotoje srityje).

2.2. Kalibravimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstamas Lietuvos Respublikoje.
2.3. Kalibruojamas matuoklis be zondų. Kalibruojami 4 pasirinkti taškai.

2.4. Po kalibravimo atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas. 

	36
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
RF DAŽNIŲ SINTEZATORIAUS (HAMEG) HM 8134-2 KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

RF dažnių sintezatoriaus (HAMEG) HM 8134-2 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos. 
Kalibruojami taškai: 10MHz (kvarco), kvarco nestabilumas, 120, 150, 280, 360, 2.2. 500, 660, 800, 960 kHz, 1.1, 1.26, 118, 127, 135.975 MHz, 2, 3, 4, 10 µV (100 kHz). Viso kalibruojama 19 taškų.
2.3. Kalibravimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.
2.4. Po kalibravimo atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 
SPEKTRO ANALIZATORIAUS RHODE&SCHWARZ FSH4 KALIBRAVIMAS
(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Spektro analizatoriaus RHODE&SCHWARZ FSH4 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos patikros bei kalibravimo laboratorijos. 
2.2. Kalibruojami taškai: 9 kHz, 115.2 kHz, 1.1186 GHz, 2.2 GHz. Viso kalibruojama 4 taškai.
2.3. Kalibravimas, atliktas Europos Sąjungos valstybėse pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, yra pripažįstama Lietuvos Respublikoje.
2.4. Po kalibravimo atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas. 
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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

Tenzometro TD5-05000 kalibravimas

(pavadinimas)

1. Pirkimo objekto paskirtis:

Tenzometro TD5-05000 kalibravimas.

2. Privalomieji reikalavimai:

2.1. Kalibravimo darbus gali atlikti tik valdžios įgaliotos įstaigos akredituotos kalibravimo laboratorijos;

2.2. Po kalibravimo darbų atlikimo turi būti išduodamas kalibravimo liudijimas.

Matavimo ribos:

0–5000 lbs.
Kalibruojami taškai: 1000; 2000; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000 lbs.

Viso – 7 taškai. 


3 priedas

PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

I. SPECIALIOJI DALIS

2025 m.                 d.
Šiauliai

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas (toliau – GTRD), juridinio asmens kodas 300058202, Aerouosto 11A, Šiauliai, atstovaujama GTRD vado,             veikiančio (-ios) pagal GTRD nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir UAB................., teikėjo įmonės kodas ..............., adresas ..............., atstovaujama direktoriaus ................, veikiančio pagal UAB ................ įstatus (toliau – Teikėjas), toliau kartu šioje paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymu sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

	1. Sutarties objektas:
Teikėjas teikia, o Pirkėjas perka prietaisų kalibravimo ir patikros paslaugas (toliau – paslaugos), nurodytas Sutarties 1 priede „Paslaugų įkainiai“ (toliau – 1 priedas) atitinkančias Sutarties 2 priede „Paslaugų techninės specifikacijos“ (toliau – 2 priedas) nustatytus reikalavimus.

	2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės:

2.1. Sutarties kaina - Eur (), įskaitant pridėtinės vertės mokestį.
2.2. Detalūs paslaugų įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede.
2.3. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, paslaugų įkainiai perskaičiuojami Sutarties Bendrojoje dalyje nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti paslaugų už visą Sutarties kainą.

	3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos: 
3.1. Paslaugų atlikimo vieta - Teikėjo nurodytu adresu.
3.2. Paslaugų atlikimo terminas – ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo prietaisų pristatymo Teikėjui specialiosios dalies 12 punkte nurodytu adresu ir raštiško užsakymo pateikimo Teikėjui dienos. Paslaugų atlikimo termino pradžia skaičiuojama nuo prietaisų pristatymo Teikėjui dienos.

3.3. Po paslaugos atlikimo Pirkėjas pats atsiima prietaisus iš Teikėjo.

3.4. Priimant paslaugas Šalys pasirašys paslaugų patikrinimo aktą ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

	4. Apmokėjimo tvarka:

4.1. Su Teikėju atsiskaitoma Sutarties bendrosios dalies 4.1. punkte nustatyta tvarka.

4.2. Avansas – Pirkėjui nusprendus, bus mokamas kaip numatyta sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte 30 % sutarties vertės.

4.3. Pirkėjas avansinio mokėjimo sąskaitą Teikėjui apmoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos.
4.4. Sąskaita faktūra turi būti pateikiama per informacinę sistemą (SABIS).

	5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį:
5.1. Teikėjui vėluojant teikti paslaugas daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendroje dalyje nustatyta tvarka Sutartį nutraukti.

5.2. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2 punkte.

	6. Paslaugų kokybė:

6.1. Paslaugų kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus.

	7. Garantiniai įsipareigojimai:
7.1. Teikėjo perduotų paslaugų garantiniai reikalavimai nurodyti sutarties 2 priede. 

7.2. Teikėjas po raštiško Pirkėjo pranešimo per 30 (trisdešimt) dienų turi pašalinti paslaugų teikimo trūkumus bei kompensuoti Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo).

	8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas:
Sutarties įvykdymui užtikrinti draudimo bendrovės laidavimo rašto arba banko garantijos nebus reikalaujama.

	9. Kitos sąlygos:

9.1. Sutarties bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra - 0,1 % nuo neatliktų paslaugų kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.
9.2. Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra 7 % nuo Sutarties kainos be PVM.
9.3. Sutarties bendrosios dalies 11.4 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis –200,00 Eur.

9.4. Sutarties bendrosios dalies 11.5 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis – 0,2 %.

9.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas;

9.6. Kiekiai, nurodyti Sutarties 1 priede yra preliminarūs su ±1 vnt. paklaida
9.7. Teikėjo atstovas (ai) –
9.8. Pirkėjo atstovas (ai) –.

9.9. Sutarties priedai:

9.9.1. 1 priedas „Paslaugų įkainiai“.

9.9.2. 2 priedas „Paslaugų techninės specifikacijos“.

	10. Sutarties galiojimas:
10.1. . Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki 2027 m. gruodžio 31 d. arba iki visiško finansinių įsipareigojimų įvykdymo.
10.2. Sutarties pratęsimas – nenumatomas.

	11. Pirkėjo rekvizitai:

Pirkėjas: LK KOP Ginkluotės ir technikos remonto depas

Įmonės kodas: 300058202

PVM kodas: LT887326716

Adresas: Aerouosto g. 11a, LT-77103, Šiauliai

Tel. +370 680 67 052

A. s. LT62 40400 63610 001175

Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Banko kodas: 40 400

SWIFT kodas: MFRLLT22XXX 

Mokėtojas: Lietuvos kariuomenė

Įmonės kodas 188732677

PVM kodas LT887326716

Šv. Ignoto g. 8, LT-01120, Vilnius

	12. Pardavėjo rekvizitai
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PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų pirkimo–pardavimo sutarties priedai. 

1.1.2. Sutarties Šalys - Pirkėjas ir Teikėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Teikėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, suteikiantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Tretysis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos), kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.4. Licencijos - visos reikalingos licencijos, patentai ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.
1.1.5. Sutarties objektas - paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.
1.1.6. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.1.7. Kainodaros taisyklės – sutartyje nustatyta kaina ar sutarties kainos apskaičiavimo bei kainos koregavimo taisyklės.

1.1.8. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.9. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.10. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.11. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties Teikėjo pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).
1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis. 

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena. 

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Teikėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.
2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutarties priede nustatytomis kainodaros taisyklėmis Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi prekėms, kurios pristatomos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota paslaugų kaina, visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai. Į paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos visos su paslaugų teikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai (taikoma, jeigu sutartyje nėra nurodoma Sutarties kaina). Teikėjas į Sutarties kainą/paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. susijusios su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacinės išlaidos; 

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidos.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Teikėjui.

3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas Teikėjas teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos abiem Šalims pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, kuris pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (jeigu pasirašomas). Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus (jeigu pasirašomas) priėmimo-perdavimo aktas turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Teikėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirkėjui, abiems Šalims pasirašius perdavimo - priėmimo aktą (jeigu pasirašomas), per 30 (trisdešimt) dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo (jeigu pasirašomas) ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra taip pat turi būti išsiųsta ir elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos sutarties specialioje dalyje. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Teikėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Jeigu už paslaugas bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu).
4.3. Banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą. 

4.4. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Teikėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos. 

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.2-4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Teikėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.6. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (jei spec. dalyje nurodyta, kad avansas bus mokamas) dienos.

4.7. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Teikėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus. 

5.2. Pirkėjui paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo Pirkėjo ir Teikėjo įgalioti atstovai (Teikėjo atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik Pirkėjo atstovas), o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas. 

5.4. Teikėjas įsipareigoja leisti Pirkėjo atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, kviečiami Teikėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) (taikoma, jeigu vykdant paslaugų sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu).
6. Kokybės garantija
 
6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą analogišką prekę, kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus Teikėjas informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl kokybės galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. Teikėjo pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo pašalintų prekių trūkumų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pat Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo naujos prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu Teikėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas 

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Teikėjas privalo pateikti Lietuvos kariuomenės Materialinių resursų departamento Medžiagų vadybos centro Nacionaliniam kodifikavimo biurui adresu: Savanorių pr. 8, 03116 Vilnius (informacija teikiama tel. 8 5 2 785 252) pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Teikėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).
9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu; 

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Specialiojoje sutarties dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas.

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Teikėjas nepradeda teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu; 

9.2.2. Teikėjas vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu/ais;

9.2.3. Teikėjas didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Teikėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Teikėjo suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir Teikėjas Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų; 

9.2.7. Teikėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Teikėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą;

9.2.9. Paaiškėjus, kad Teikėjas nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.
9.4. Nutraukus sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už prekes, kurios nebuvo pristatytos. 
10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 7 punkte (7.2/7.3 p.) nurodytą terminą pavėlavus ištaisyti paslaugų teikimo ir/ar prekių trūkumus (jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės), Teikėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimo terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius Teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimų (ir/ar prekių) garantija. 

11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, (9.2.7 (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas)) 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Teikėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 7 (septynių) % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) arba Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Teikėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

11.4. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus, už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais Teikėjas moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą 
11.5. Jeigu buvo nesuteiktos paslaugos, kurias dar galima suteikti, ar paslaugų teikimo trūkumus galima ištaisyti, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per Specialiojoje dalyje numatytą terminą nuo Pirkėjo raštiškų pastabų ir/ar pretenzijų pateikimo suteikti nesuteiktas paslaugas arba ištaisyti paslaugų suteikimo trūkumus. Teikėjas, per nurodytą terminą nesuteikęs paslaugų arba neištaisęs jų teikimo trūkumų, moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą sumą/procentą nuo nesuteiktų paslaugų ar paslaugų, kurių teikimo trūkumai neištaisyti kainos be PVM Šalių iš anksto susitartų minimalių nuostolių už kiekvieną uždelstą dieną. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.
11.6. Finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Teikėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (sąlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą (Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių). Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte) (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija).

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Teikėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija).

12.3. Teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu). Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos  sumokėjimas (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija) neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai. 
12.4. Jei sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Teikėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Teikėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Teikėjui pateikus raštišką prašymą (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija). 

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje /Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 6 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas (kai sutikimo gavimas yra privalomas pagal įstatymus). Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo dokumentuose.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas nesikreipiant į Viešųjų pirkimų tarnybą. Toks sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis.

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Konfidencialumas

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai. 

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Teikėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus. 

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis. 

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 proc. sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Teikėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Teikėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant. 

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Teikėjas juos numato pasitelkti).

15.10. Teikėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Teikėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

15.11. Pirkėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Teikėjui užsakymus, dalyvauja susitikimuose su Teikėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. 

PIRKĖJAS







 PARDAVĖJAS

Vadas

A.V. 








 A.V.
� Kokybės garantijos terminas nurodomas, kai vykdant paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu.





