DETEKTORIŲ SU MONTAVIMU TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas:  detektoriai (49 vnt.). Pagrindinis BVPŽ kodas-38431000-5, papildomas- 51220000-0.

- Detektoriai (49 vnt.) tiekėjo turi būti sumontuoti , suinstaliuoti programiškai Šiaulių Gytarių progimnazijos nurodytose patalpose ant lubų. Visi montavimo priedai, kabeliai, tvirtinimo elementai turi būti tiekėjo.

- Detektoriai siekiant kuo greitesnės detekcijos remiantis fizikiniais dujų difundavimo ir konvekcijos dėsniais turi būti montuojami ant lubų numatytose vietose.

- Detektoriai negali būti pagaminti ir / ar tiekiami iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- Programinė įranga turi būti pateikta remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies nuostatomis.

- Detektoriai privalo atitikti Europos Sąjungos (ES) Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyvos TIS2 (NIS2) reikalavimus.

- Detektorių duomenų perdavimo tinklas neturi būti susietas ar sujungtas su progimnazijos interneto ir duomenų perdavimo tinklu. Detektoriai negali jungtis į progimnazijos WiFi ar Ethernet tinklą, jie negali skleisti jokių garsinių signalų.

- Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitiktį reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, naudojimo instrukcijas ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus bei apmokyti kaip naudotis įranga.

- Garantinis laikotarpis detektoriams – ne mažesnis nei 24 mėnesiai, programinei įrangai – ne mažesnis nei 12 mėn. nuo perdavimo datos.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o nesant tokiai galimybei suderinti kitą datą.

- Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

- Atliekamas žaliasis pirkimas ir tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosauginių reikalavimų:

13.1. Detektoriai turi būti ilgaamžiai, funkcionalūs jų sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos ar pakeičiamos.

13.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas) I skyriaus 6 punktu, jei Prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, tuomet prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), metalo (FE (FE40), ALU (ALU41), popieriaus ar kartono (PAP), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), polivinilchlorido (PVC), žemo tankumo polietileno (LDPE), polipropileno (PP), polistireno (PS), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

13.3. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

14. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu.

| Eil. Nr. | Priemonės, įrangos, tech. charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Vape“ detektorius (49 vnt.) | Detektoriai turi fiksuoti visų tipų elektroninių cigarečių garus, Klasikinių tabako gaminių (cigarečių ir kt.) rūkymą; IQOS, kanapių (THC) rūkymą. Nepertraukiamai nuolat matuoti patalpos temperatūrą ir drėgmę su galimybe matyti duomenų vertes grafikuose debesų platformoje. „Vape“ detektorius turi veikti nuolatos, nepertraukiamai ir negali „turėti“ užmigimo ar miego rėžimo. Ant įrenginio korpuso neturi būti jokių mygtukų, kurie leistų paveikti detektoriaus veikimą. Kibersaugumo sumetimais detektoriai turi būti atsparūs kibernetinėms atakoms, taip pat atsparūs WiFi slopintuvams („WiFi jammers“) ar kitiems įrenginiams, kurie trikdo ar slopina WiFi ryšį. Tiekėjas turi pateikti detektorių gamintojo išrašytą ir pasirašytą deklaracijos / garantijos dokumentą patvirtinantį šį faktą. Detektorių Sistema privalo turėti smurto ir agresijos atpažinimo funkciją (nenaudojant žodžių ar frazių atpažinimo, garso įrašymo, pokalbių analizės ar kitų asmens duomenų rinkimo technologijų) pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatas. Sistema privalo užtikrinti vartotojų informavimą realiuoju laiku apie nustatytus agresijos ar smurto įvykius. Detektoriai turi turėti aktyvią detektoriaus saugos (smūgio, bandymo nudaužti) atpažinimo sistemą su sistemos vartotojų informavimu (esamo laiko) pranešimu. Detektoriams apsaugoti turi būti sukomplektuotos ir suinstaliuotos detektorių apsauginės grotelės, apsaugančios sensorių nuo išorinių vandalizmų. |
| 2. | Sistema ir vartotojai | Turi būti galimybė gauti neribotus esamo laiko pranešimus apie fiksuotus atvejus; Siunčiamame pranešime turi būti nurodomi ne mažiau kaip šie duomenys: pranešimo tipas, atvejo nustatymo laikas, patalpa kurioje nustatytas atvejis; |
| 3. | Montavimas | Detektoriai turi būti sumontuoti Šiaulių Gytarių progimnazijos nurodytose patalpose ant lubų. |