TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:

1. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojo siūlomos prekės techninis pasas ir/ar instrukcija/aprašymas ar kita techninė dokumentacija, papildomai gali būti pateikiama nuoroda į gamintojo interneto puslapį, kuriame išdėstyta visa reikalinga informacija apie siūlomą prekę. Gamintojo dokumente privalo būti atžyma*, kuri patvirtina siūlomos prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms. Tiekėjas, gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina.

2. Teikdamas siūlomų prekių aprašymą, tiekėjas negali naudoti sąvokų „Atitinka“ ar „Taip“ ar pan., o privalo aiškiai apibūdinti siūlomų prekių charakteristikas, priešingu atveju toks pasiūlymas bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų ir bus atmestas.
3. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė, gamyba ar standartas, taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, standartą ar kt., privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė, standartas ar kiti sprendiniai yra lygiaverčiai ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

	Eil.

Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Prekės aprašymas pagal techninius reikalavimus ir parametrus (kartu pateikiamos nuorodos į pridedamus gamintojo dokumentus ir juose sužymėti vietas*, nurodant reikalavimo atitikimo numerį)  (pildo tiekėjas)

	Endodontinis variklis
	(įrašyti pavadinimą, gamintoją)

	1.
	Endomotoras su apekso lokatoriaus funkcija
	

	2.
	Pastovios rotacijos ir reciprokinio judesio galimybė. Nuolatinio į priekį sukimosi galimybė ir kintamos krypties sukimasis. Automatinis sukimasis atgal esant iš anksto nustatytai sukimo momento ribai ir gydytojo pasirinktam darbiniam ilgiui (pasiekus gydytojo nustatytą šaknies kanalo dalį, instrumentas pradeda suktis atgal).
	

	3.
	Kampinis antgalis 5:1.
	

	4.
	Aparatas turi 30 skirtingų suprogramuotų endodontinių sistemų.
	

	5.
	Imontuota LED šviesa kampiniame antgalyje.
	

	6.
	Integruotas apekso lokatorius (galimybė naudoti dirbant tiek su mašininiais tiek su rankiniais instrumentais).
	

	7.
	Autoklavuojamas metalinis antgalio apvalkalas.
	

	8.
	Kalibracijos funkcija.
	

	9.
	Sukimo momento ribos: 0,2-7,5 Ncm.
	

	10.
	Greičio ribos: 100-3000 rpm.
	

	11.
	Paleidimas ant variklio antgalio arba per belaidį pedalą. 
	

	12.
	Komplektacija: 

12.1. Valdymo blokas su prijungtu variklio antgaliu;
12.2. 5:1 kampinis lėtaeigis antgalis su integruota LED šviesa;
12.3. Variklio antgalio magnetinis stovas;
12.4. Danties šaknies viršūnės (apekso) lokatoriaus adapteris;
12.5. Dildės gnybtas (su kabeliu);
12.6. Lūpų spaustuko (kabliuko) kabelis;
12.7. Lūpų spaustukas (kabliukas);
12.8. Autoklavuojamas metalinis antgalio apvalkalas;
12.9. Maitinimo blokas;
12.10. Informacinis lapas lietuvių k.
	

	13.
	Garantinis laikotarpis, ne mažiau kaip 12 mėnesių
	


