Tiekėjams						2024-12-18

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras  vykdo pirkimo „Gamybos, pramonės, kitos ir garažų paskirties pastatų su paskirties keitimu į gydymo paskirtį, Vilniaus g.125 Šiauliai kapitalinio remonto rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 407672) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjo klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. „1. Elektrotechnikos projekte suprojektuotas automobilių pakrovimo stotelės prijungimas, tačiau neįvertinta pakrovimo stotelė.

Ar pakrovimo stotelę pateiks užsakovas?

Jei reikia įsivertinti pakrovimo stotelę, prašome pateikti jos parametrus.“

Atsakymas. Elektromobilio pakrovimo stotelė nėra šio etapo pirkimo objektas. Pagal TDP turi būti atlikti tik paruošiamieji darbai (jėgos kabelio paklojimas).

2. Klausimas. „Atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymo pateikimo terminas yra 2024-12-30, t.y. šventiniu laikotarpiu, ir daugelis medžiagų tiekėjų ir gamintojų nedirbs, o šiuo metu pas daugelį tiekėjų metų pabaigoje yra atliekamos inventorizacijos, dėl ko yra sudėtinga gauti komercinius pasiūlymus, prašome perkančiosios organizacijos nukelti pasiūlymų pateikimo terminą, kad būtų galima teisingai įsivertinti pasiūlymo kainą.“

Atsakymas. Perkančioji organizacija atsižvelgdama į tiekėjo prašymą, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-01-10, 09:30 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Ineta Varanė, tel. Nr. +37065103559, el. p. ineta.varane@sac.lt