## Reagentai tromboelastografijai
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas „Reagentai tromboelastografijos tyrimams (11438)“
1 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2 | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus arba siūlomų prekių gamintojo parengtas naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti ir panaudai teikiamo prietaiso gamintojo parengtą naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3 | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4 | Reagentų galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesia.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | Numat. PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | Viso kiekio kaina be PVM | Viso kiekio kaina su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, nuoroda į gamintojo katalogo psl.
1. | Reagentai tromboelastografijos tyrimui. Tyrimai bus atliekami įstaigai priklausančiu prietaisu TEG 6. Jei siūlomi reagentai netinka prietaisui TEG 6, tuomet turi būti pateiktas naujas prietaisas panaudai, kuriam turi tikti siūlomi reagentai. Prekių galiojimas nuo pristatymo perkančiajai organizacijai dienos turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Reagentai/kasetės turi būti ženklinti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.
| Tromboelastografija ADP ir AA | Pakuotėje esantys reagentai jau paruošti naudoti. Kiekvienoje tyrimo kasetėje yra pateikiami sausos formos reagentai: HKH (Kaolinas su Heparinaze), ActF (Aktyvatorius F su Abciximab), ADP (ADP su Aktyvatoriumi F) ir AA (AA su Aktyvatoriumi F). Tyrimo klinikinis jautrumas ADP - 74,5%, AA - 84,0%, Specifiškumas ADP 72,4%, AA 62,50%. Tyrimo kasetės tinkamos analizatoriui TEG 6. Rinkinį sudaro ≥10 kasečių. | rink. | 3 | 5
| Tromboelastografija ADP | Pakuotėje esantys reagentai jau paruošti naudoti. Kiekvienoje tyrimo kasetėje yra pateikiami sausos formos reagentai: HKH (Kaolinas su Heparinaze), ActF (Aktyvatorius F su Abciximab), ADP (ADP su Aktyvatoriumi F). Tyrimo klinikinis jautrumas ADP - 74,5%. Specifiškumas ADP 72,4%, Tyrimo kasetės tinkamos analizatoriui TEG 6. Rinkinį sudaro ≥10 kasečių. | rink. | 3 | 5
| Citruotas K, KH, RT, FF | Pakuotėje esantys reagentai jau paruošti naudoti. Kiekvienoje tyrimo kasetėje pateikiami sausos formos reagentai: Kaolinas, RapidTEG, Kaolinas su Heparinaze, ir Funkcinis Fibrinogenas. Visi su kalcio chloridu. Tyrimo kasetės tinkamos analizatoriui TEG 6 . Rinkinį sudaro ≥10 kasečių. | rink. | 3 | 5
| Kontrolė 1 | Pirmo lygio kontrolė. Pakuotėje visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti: lifolizuota galivijų plazma ir vanduo skiedimui. Tyrimo kasetės tinkamos analizatoriui TEG 6. Rinkinį sudaro ≥10 kasečių. | rink. | 1 | 5
| Kontrolė 2 | Antro lygio kontrolė. Pakuotėje visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti: lifolizuota galivijų plazma ir vanduo skiedimui. Tyrimo kasetės tinkamos analizatoriui TEG 6. Rinkinį sudaro ≥10 kasečių. | rink. | 1 | 5
1 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
...% PVM suma Eur:
1 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
Siūlomas panaudas prietaisas: Modelis (tipas) ____(nurodyti)____________ Gamintojas, kilmės šalis________(nurodyti)_________ Pagaminimo metai___________(nurodyti)_______