AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-10-03 Nr. 2025-SD-777 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO

,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 4201 PAGĖGIAI–GUDAI–SARTININKAI 8,275 KM TILTO PER KANALĄ IR 9,64 KM TILTO PER JUODUPĘ REKONSTRAVIMAS‘‘

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimą dėl supaprastinto atviro konkurso būdu

vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per kanalą ir 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimas‘‘ (pirkimo ID: 4920370) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

I projekto S dalies projekto DKŽ yra numatyti darbai „Laikino pėsčiųjų tiltuko-praėjimo įrengimas ir demontavimas“. Excel DKŽ tokių darbų nėra. Prašome patikslinti.

Atsakymas.

Pirkimo dokumentuose dėl techninės  klaidos pridėtos ne tos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimo projekto S ir SO dalys. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimo projekto atveju yra numatytas laikino apvažiavimo įrengimas (tinkamos projekto S ir SO dalys pridedamos).

2 klausimas.

I projekto excel DKŽ yra numatytas „Laikino apvažiavimo įrengimas“. Projekte tokių darbų nėra, o SO dalyje yra numatytas eismo nukreipimas aplinkkeliais. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Pirkimo dokumentuose dėl techninės  klaidos pridėtos ne tos valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimo projekto S ir SO dalys. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 9,64 km tilto per Juodupę rekonstravimo projekto atveju yra numatytas laikino apvažiavimo įrengimas (tinkamos projekto S ir SO dalys pridedamos).

3 klausimas. Kokia turėtų būti II projekte numatyto laikino apvažiavimo dangos konstrukcija?

Atsakymas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4201 Pagėgiai–Gudai–Sartininkai 8,275 km tilto per kanalą rekonstravimo projekte laikino apvažiavimo dangos konstrukcija turi būti: laikino pylimo įrengimas ir 12 cm žvyro sluoksnio 0/32 įrengimas.

4 klausimas. DKŽ kelkraščiams nurodyta skaldos frakcija 5/22 negaminama. Ar galima vertinti 11/22?

Atsakymas. Be 5/22 skaldos frakcijos, galima vertinti ir 11/22 frakcijos skaldą.

PRIDEDAMA. 2 pdf formato failai.

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt