DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus pirkime: (2025-VKJ-269) Fotovoltinės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

- Klausimas:

Prašome dar kartą pratęsti pateikimo terminą iki 11-05, dėl prašomos generacijos prognozės. Be objekto apžiūros ir projektavimo, pateiktos prognozės bus netikslios, kadangi per mažai laiko skirta objekto apžiūrai.

- Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, jog šiuo etapu Užsakovas neprašo atlikti projektavimo darbų ar teikti generacijos prognozių.
Projektavimo darbai, įskaitant generacijos prognozių modeliavimą, yra numatyti E-1 etape „SE projekto parengimas“. Su šio etapo apimtimi galite detaliau susipažinti viename iš pirkimo dokumentų - 2.2 Techninė specifikacija.

Papildomai pažymime, kad Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas. Taip pat šiame pirkime yra numatyta objekto apžiūra. Tiekėjas, norintis atvykti į apžiūrą, CVP IS priemonėmis turi pateikti prašymą, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką.

- Klausimas:

Konkurso sąlygose 5.3.2 punkte, prie modulių reikalavimų nurodyta: "Gamintojas - ES", prašome patikslinti kokios informacijos reikalaujate šiam punktui, ar čia nėra įsivėlusi klaida?

Atsižvelgiant į reikalavimų visumą, tam kad būtų galima tiekėjams tinkamai pasiruošti pirkimui, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą papildomai 3 d.d.

- Atsakymas:

Atsižvelgdami į pateiktą klausimą, panaikiname Techninės specifikacijos 5.3.2. punkto lentelės  parametrą  „Gamintojas“, reikšmė – „ES“ ir parametrą „Atitikimas direktyvai”, reikšmė – „CE 2014/30/EU”. Taip pat papildome Techninės specifikacijos 5.3.3. punkto lentelę įtraukiant naują punktą, kurį išdėstome taip:

| Kita | Siūlomas inverteris turi būti pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, su kuriomis ES yra sudariusi daugiašalį arba dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas (tikrinama čia ir čia) |
| --- | --- |

Papildomai pažymime,  jog Specialiųjų pirkimo sąlygų  10 punkte numatyta, jog pirkime bus tikrinamas atitikimas VPĮ 45 straipsnio 21 dalies 1, 2, 3, 6 punktų / PĮ 58 straipsnio 41 dalies 1, 2, 3, 6 punktų reikalavimams (BPS 12.6 ir 13.4 p.). Atsižvelgiant į tai, Tiekėjai teikdami pasiūlymus turės užpildyti Pasiūlymo formos priedą „Tiekėjo deklaracija dėl kilmės“. Kurioje turės deklaruoti, kad siūlomos Prekės bei Medžiagos (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra/ nebus pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

Papildomai pažymime, kad Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas.

Klausimas:

Atkreipame dėmesį, keikalavimas, kad SE modulių gamintojas būtų iš ES, yra perteklinis ir nepagrįstai riboja konkurenciją. Kadangi kiti techniniai kriterijai (CE, IEC sertifikatai, efektyvumo rodikliai ir pan.) užtikrina produkto kokybę ir atitiktį ES normoms, papildomas geografinis apribojimas neatitinka proporcingumo ir nediskriminavimo principų, numatytų ES viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisėje. Prašome panaikinti šį reikalavimą.

- Atsakymas:

Prašome žiūrėti 2 klausimo atsakymą.

PRIDEDAMA:

2025.11.03 2.2. Techninė specifikacija.

Strateginių pirkimų projektų vadovė Gintarė Alonderytė, Mob. +370 682 98053