Pirkimo sąlygų 2 priedas

TŪRIO, TEMPERATŪROS, SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO DALIS

Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – tūrio, temperatūros, slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – paslaugos Tiekėjo (toliau – Tiekėjas) laboratorija. Matavimo priemones į Tiekėjo laboratoriją pristatys Pirkėjas.

Kiti reikalavimai:

- Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Tiekėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

- Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas. Kai matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo nėra Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre, atlikus patikrą išduodama kontrolės ataskaita.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Tiekėjas išduoda netinkamumo pažymą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Pirkėją apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

1 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | MP skaičius, kurioms atliekama metrologinė patikra | Kalibruojamų MP skaičius: |  |  |  |  | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 taške | 2 taškuose | 3 taškuose | 4 taškuose | Kiti variantai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Automatiniai dozatoriai-pipetės, 10-100; 20-200; 25-250; 100-1000; 200-1000; 250–2500; 500-5000; 1000-5000; 1000-10000 μl; 10; 500; 1000 μl | 74 | 6 | 6 | 31 | 5 |  | 155 | 245 |
|  | Biuretės skaitmeninės 0,01-25; 0,01-50; 5-25 ml; 20; 25; 30; 50 ml | 44 |  |  | 27 | 11 |  | 92 | 234 |
|  | Biuretė skaitmeninė su pH matuokliu, 20 ml (tūris) | 4 |  | 1 | 1 |  |  | 10 | 10 |
|  | Dozatoriai buteliniai kintamo tūrio (dispenseriai) 10-100 µl; 0,5-5; 1-10; 2-10; 2,5-25; 5-30; 5-50; 5-60; 10-50 ml | 49 | 13 | 8 | 20 | 2 | 1x4t. | 118 | 226 |
|  | Dozatoriai-biuretės, 25 ml; 50 ml | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | 8 |
|  | Stiklinės graduotos biuretės 5; 10; 25 ml | 13 | 7 |  | 4 |  |  | 13 | 20 |
|  | Stiklinės graduotos pipetės 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25; 50 ml | 314 | 120 | 19 | 90 | 3 | 4x10t. 2x9t. 1x7t. 12x6t. 22x5t. | 308 | 801 |
|  | Stiklinės matavimo kolbos 1; 2; 5; 10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000 ml | 659 | 659 |  |  |  |  | 659 | 659 |
|  | Stiklinės menzūros 50; 100, 250; 500; 1000 ml | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Stikliniai matavimo cilindrai, 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 ml | 162 | 39 | 23 | 90 | 2 |  | 162 | 329 |
|  | Vienos žymos pipetės 0,5; 1; 2; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 100 ml | 172 | 172 |  |  |  |  | 172 | 172 |
|  | Plastikinės kolbos 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 ml | 92 | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |
|  | Plastikinė menzūra, 1000 ml | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Plastikiniai matavimo cilindrai 25; 50; 100; 1000 ml | 45 |  | 6 | 39 |  |  | 45 | 129 |
|  | Plastikiniai ąsočiai, 1000; 3000 ml | 14 | 1 |  | 9 |  |  | 14 | 28 |
|  | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-30 ... 0) ºC; (-10 ... +50) ºC | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 12 |
|  | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-5 ... +15), (-10 ... +200), (0 ... +50), (0 ... +100), (+100 ... +150), (+150 ... +200) ºC ar siauresnės skalės | 44 | 4 |  | 7 |  | 33x5t. | 44 | 190 |
|  | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai termometrai, 1 tiksl. klasė, (0 ... +160) ºC ar siauresnės skalės | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 | 27 |
|  | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai techniniai (p. v. 0,6-2º) termometrai (-20 ... +150), (0 ... +150), (0 ... +360) ºC ar siauresnės skalės | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 9 | 17 |
|  | Stikliniai skystiniai termometrai (p. v. 1 ºC) (-35 ... +50), (-10 ... +200) ºC ar siauresnės skalės | 3 | 2 |  | 1 |  |  | 3 | 5 |
|  | Skaitmeniniai termometrai HI Checktemp, HI-98509 ar lygiaverčiai (-50 ... +200) ºC; (-50…+150) oC ar siauresnės skalės | 96 | 1 |  | 8 | 48 | 11x5t. 9x6t. 2x7t. 1x9t. | 106 | 377 |
|  | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH-E300 (-50 ... +300) ºC ar lygiavertis | 8 |  |  | 6 | 1 |  | 8 | 22 |
|  | Skaitmeniniai termometrai GMH 3210; GMH 3750 su varžiniu jutikliu GTF101P (-50…+400) oC , (duomenų kaupiklis) | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1x6t. 1x5t. | 15 | 33 |
|  | Skaitmeninis termometras TESTO 905 (-50 ...+350) °C | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 3 |
|  | Skaitmeninis termometras TESTO 925 (-50 ...+1000) °C | 4 |  |  |  | 3 |  | 4 | 12 |
|  | Skaitmeninis termometras VWR | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras BT-20 (-40…+250) oC | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Skaitmeninis termometras Dual Thermo (su dviem davikliais) | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 6 |
|  | Termometras su ciferblatu Durac, (-20...+150) oC | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 | 6 |
|  | Higrometras psichrometras VIT | 12 |  |  | 13 |  |  | 13 | 39 |
|  | Psichrometrinis higrometras Amarell (-10...+50) oC ar lygiavertis | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 6 |
|  | Psichrometrinis higrometras LCh (-10...50)oC, (20...90)% | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 6 |
|  | Manometras | 1 |  |  |  |  | 1x6t.* | 2 | 12 |
|  | Žemo slėgio manometras (-1 ... 0 bar) | 1 |  |  |  |  | 1x6t.* | 2 | 12 |
|  | Mechaninis (techninis) manometras (0...4) bar | 2 |  |  |  |  | 2x6t.* | 3 | 36 |
|  | Skaitmeninis manovakuumetras (-1000...+1000) mbar | 1 |  |  |  |  | 1x6t.* | 1 | 12 |
|  | Vakuumetrai MANOTERM, WIKA, MEDELA (-250...0) mbar, (-100...60) mbar, (-76...0) cmHg arba lygiaverčiai | 5 |  |  |  |  | 5x6t.* | 10 | 60 |

t. - kalibravimo taškų skaičius.

* - taikyti bazinę kalibravimo procedūrą.

SKAITMENINIŲ TERMOHIGROMETRŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – skaitmeninių termohigrometrų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – paslaugos Tiekėjo (toliau – Tiekėjas) laboratorija. Matavimo priemones į Tiekėjo laboratoriją pristatys Pirkėjas.

Kiti reikalavimai:

- Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Tiekėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

- Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas. Kai matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo nėra Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre, atlikus patikrą išduodama kontrolės ataskaita.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Tiekėjas išduoda netinkamumo pažymą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Pirkėją apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

2 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | MP skaičius | Kalibravimo taškų skaičius vienai MP (preliminarus) | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Paslauga atliekama Pirkėjo laboratorijoje* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis HYGRO-Thermometer arba lygiavertis | 3 | 6 | 4 | 14 |  |
| 2 | Skaitmeninis termohigrometras Testo 608-H1 arba lygiavertis | 10 | 6x3t. 4x6t. | 11 | 46 |  |
| 3 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis VMC 6-2070 arba lygiavertis Temp. (0-50),(-30..70) °C, sant. drėgmė (20....90) % | 1 | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis HD2301.OR (-50 ÷ +350)0C, (0 ÷ 100)% RH | 1 | 8 | 1 | 8 |  |
| 5 | Termohigrometras Traceable VWR | 4 | 3 | 4 | 3 |  |
| 6 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA arba lygiavertis | 10 | 2x3t. 1x4t. 7x6t. | 9 | 52 |  |
| 7 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis THERMO, mat. ribos (0...+50) 0C, (30..90)% RH | 1 | 4 | 1 | 4 |  |
| 8 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis COMET S3120, mat. ribos (-30...+70) 0C, (0..100)% RH | 2 | 4 | 1 | 16 |  |

t. - kalibravimo taškų skaičius

OPTINIŲ IR OPTINIŲ-FIZIKINIŲ MATAVIMŲ

PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

3 PIRKIMO DALIS

Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (Aplinkos tyrimų departamento laboratorijos Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Alytuje) (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – optinių ir optinių-fizikinių matavimų priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – kai Paslaugos teikiamos Pirkėjo laboratorijoje (stacionarūs ar netransportuotini prietaisai), paslaugos Tiekėjas (toliau – Tiekėjas) atvyksta į Pirkėjo laboratoriją. Kai Paslaugos teikiamos Tiekėjo laboratorijoje, Pirkėjas pristato matavimo priemones Tiekėjui.

Kiti reikalavimai:

- Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Tiekėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo matavimo priemonės pateikimo.

- Tiekėjas turi atvykti į Pirkėjo laboratoriją ir suteikti Paslaugas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos arba iki užsakyme nurodyto termino, jei užsakymas pateiktas anksčiau, kaip prieš 10 darbo dienų.

- Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas. Kai matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo nėra Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre, atlikus patikrą išduodama kontrolės ataskaita.

- Kai Paslaugos teikiamos Pirkėjo laboratorijoje, patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas bei kalibravimo lipdukai išduodami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Paslaugų teikimo Pirkėjo laboratorijoje dienos ir išsiunčiami paštu Pirkėjo nurodytu adresu (skaitmeniniai dokumentai perduodami elektroninėmis ryšio priemonėmis). Patikros sertifikate ir / ar kalibravimo liudijime turi būti nurodyta Paslaugų teikimo Pirkėjo laboratorijoje data.

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Tiekėjas išduoda netinkamumo pažymą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Pirkėją apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

3 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | MP skaičius | Kalibravimo taškų skaičius vienai MP (preliminarus) | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Paslauga atliekama Pirkėjo laboratorijoje* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Liepsnos fotometras JENWAY PFP7, PFP7/C arba lygiavertis | 4 | 1x6t. | 6 | 6 | * |
|  | Liuksmetras Testo 545 | 1 | 3 | 2 | 3 | * |
|  | Spektrofotometras Genesys 20, Genesys 10S VIS, Genesys 10 UV-VIS arba lygiavertis | 7 | 2x4t. 5x5t. | 14 | 43 | * |
|  | Spektrofotometras Spectronic 20 GENESYS | 7 | 4x5t. 3x4t. | 11 | 25 | * |
|  | Spektrofotometras Jenway 6300, Jenway 6305, Jenway 7305 arba lygiavertis | 8 | 2x5t. 6x4t. | 16 | 28 | * |
|  | Spektrofotometras Jenway 6400 | 1 | 4 | 2 | 4 | * |
|  | Spektrofotometras Jenway 6705 UV/VIS | 2 | 1x5t. 1x6t. | 4 | 11 | * |
|  | Spektrofotometras Shimadzu UV 1800 | 1 | 4 | 2 | 4 | * |
|  | Spektrofotometras T 60 U | 1 | 12 | 1 | 12 | * |
|  | Fotometras WTW PhotoLab S6 ar lygiavertis | 2 | 1x5t. 1x3t. | 4 | 8 | * |
|  | Refraktometras Sper Scientific RHS-10ATC Matavimo ribos: specifinis tankis (1000-1070) SG; vandens druskingumas (0–100) PPT. | 1 | 5 | 1 | 5 |  |

t. - kalibravimo taškų skaičius

4 lentelė. Aplinkos tyrimų departamento laboratorijų adresai

| Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų į Pirkėjo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- |
|  | Oršos g. 8, Vilnius | 4 |
|  | Taikos pr. 26, Klaipėda | 6 |
|  | Kauno g. 69, Alytus | 4 |
|  | Rotušės a. 12, Kaunas | 4 |
|  | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | 4 |
|  | Aušros al. 29a, Šiauliai | 4 |
|  | Metalo g. 11, Utena | 4 |

VANDENS IR VĖJO GREIČIO, SANTYKINĖS DRĖGMĖS IR ATMOSFEROS SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4 PIRKIMO DALIS

Paslaugų gavėjas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Pirkimo objektas – vandens ir vėjo greičio, santykinės drėgmės ir atmosferos slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

Paslaugų teikimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Paslaugų teikimo vieta – paslaugos Tiekėjo (toliau – Tiekėjas) laboratorija. Matavimo priemones į Tiekėjo laboratoriją pristatys Pirkėjas.

Kiti reikalavimai:

- Kalibravimo paslaugos turi būti akredituotos.

- Kalibravimas turi būti atliktas pagal geriausius turimus etalonus. Kalibravimas turi būti atliekamas taikant geriausią kalibravimo ir matavimo galimybę.

- Tiekėjui pateikta matavimo priemonė turi būti patikrinta ir / ar kalibruota ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo matavimo priemonės pateikimo.

- Atlikęs matavimo priemonių patikrą ir / ar kalibravimą, Tiekėjas išduoda patikros sertifikatą ir / ar kalibravimo liudijimą ir priklijuoja žymą (jei taikoma). Jei išduodamas skaitmeninis patikros sertifikatas ir / ar kalibravimo liudijimas, išduotame dokumente turi būti matomi pasirašymo duomenys arba pridedamas .adoc formato failas. Kai matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipo nėra Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre, atlikus patikrą išduodama kontrolės ataskaita.

- Kai matavimo priemonė tik kalibruojama, o metrologinė patikra neatliekama, Tiekėjas pateikia atitikties pareiškimą, remiantis atlikto kalibravimo rezultatais (atitiktis įvertinama, taikant apsaugos zonos plotį, lygų matavimo neapibrėžčiai w=U).

- Esant neigiamam metrologinės patikros rezultatui, Tiekėjas išduoda netinkamumo pažymą, kurioje nurodo konkrečius duomenis, kodėl matavimo priemonė pripažinta netinkama. Tiekėjas turi nedelsiant el. paštu ar telefonu informuoti Pirkėją apie matavimo priemonės netinkamumą.

- Pirkėjas, vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, 19 punktu (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13, 19 p.) esant poreikiui, gali įsigyti nenurodytų techninėje specifikacijoje, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų. Šių paslaugų Pirkėjas pirks ne daugiau kaip 10 procentų pradinės sutarties vertės. Už techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Paslaugų kiekiai, tikslūs perkamų Paslaugų kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto Paslaugų kiekio.

5 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | MP skaičius | Kalibravimo taškų skaičius vienai MP (preliminarus) | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Hidrometrinis srovės matavimo prietaisas OTT Z400. Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis su 2 sparneliais (0,025...2,5) m/s, (0,025...5,0) m/s | 2 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 4 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis (0,025-5 m/s) | 3 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 6 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Hidrometrinis suktukas SEBA M1 su skaitikliu Z6 arba lygiavertis (0,025...2,5) m/s | 2 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 2 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Hidrometrinis suktukas IST-1-70 ir IST-1-70 (0,060...3,0) m/s, (0,10...5,0) m/s±2% | 1 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 2 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Vandens tėkmės greičio matuoklis F1-170 (0,025...10,0) m/s, tikslumas (laiko matavimo) ±0,01 s | 1 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 2 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Temperatūros, drėgmės ir slėgio matuoklis COMET C4130 Drėgmė (5...95)% RH Temperatūra (-10...+60) oC Atm. slėgis (800-1100) hPa | 2 | 5 | 2 | 10 |
|  | Elektromagnetinis vandens tėkmės greičio matuoklis SEBA (0÷5) m/s arba lygiavertis | 2 | Pagal kalibravimo metodiką | - | 2 k. pagal kalibravimo metodiką |
|  | Jūrinė meteorologinė stotis Vaisala MAWS 420 Vėjo kryptis (0...360)o, tikslumas +/- 2o Vėjo greitis (0,5...40)m/s, tikslumas +/- 0,2 m/s Sant. drėgnis (10-95)%, tikslumas +/-1,0+0,008 x vertė % Oro T-ra (-40...+60) o, tikslumas +/- (0,226-0,0028 x temp.) oC Atm. Slėgis (800-1060) hPa, tikslumas +/- 0,2 hPa | 1 | 5 vėjo kryptis* 5 vėjo greitis 5 sant. drėgnis 5 t. oro temperatūra 6 atm. slėgis | 1 | 25 |

* - Vėjo krypties jutiklių kalibravimo paslauga gali būti iš neakredituotos paslaugos Tiekėjo srities.

t. - kalibravimo taškų skaičius.