## Pasiūlymo priedas
I pirkimo dalis. TŪRIO, TEMPERATŪROS, SLĖGIO MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGOS
1 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Automatiniai dozatoriai-pipetės, 10-100; 20-200; 25-250; 100-1000; 200-1000; 250–2500; 500-5000; 1000-5000; 1000-10000 μl; 10; 500; 1000 μl | 155 | 245 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Biuretės skaitmeninės 0,01-25; 0,01-50; 5-25 ml; 20; 25; 30; 50 ml | 92 | 234 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Biuretė skaitmeninė su pH matuokliu, 20 ml (tūris) | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Dozatoriai buteliniai kintamo tūrio (dispenseriai) 10-100 µl; 0,5-5; 1-10; 2-10; 2,5-25; 5-30; 5-50; 5-60; 10-50 ml | 118 | 226 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Dozatoriai-biuretės, 25 ml; 50 ml | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Stiklinės graduotos biuretės 5; 10; 25 ml | 13 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Stiklinės graduotos pipetės 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 20; 25; 50 ml | 308 | 801 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Stiklinės matavimo kolbos 1; 2; 5; 10; 25; 50; 100; 200; 250; 500; 1000; 2000 ml | 659 | 659 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Stiklinės menzūros 50; 100, 250; 500; 1000 ml | 5 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Stikliniai matavimo cilindrai, 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 ml | 162 | 329 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Vienos žymos pipetės 0,5; 1; 2; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 100 ml | 172 | 172 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Plastikinės kolbos 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 ml | 92 | 92 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Plastikinė menzūra, 1000 ml | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Plastikiniai matavimo cilindrai 25; 50; 100; 1000 ml | 45 | 129 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Plastikiniai ąsočiai, 1000; 3000 ml | 14 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-30 ... 0) ºC; (-10 ... +50) ºC | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai (p. v. 0,1-0,5º) termometrai (-5 ... +15), (-10 ... +200), (0 ... +50), (0 ... +100), (+100 ... +150), (+150 ... +200) ºC ar siauresnės skalės | 44 | 190 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai laboratoriniai termometrai, 1 tiksl. klasė, (0 ... +160) ºC ar siauresnės skalės | 9 | 27 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | Stikliniai skystiniai/gyvsidabriniai techniniai (p. v. 0,6-2º) termometrai (-20 ... +150), (0 ... +150), (0 ... +360) ºC ar siauresnės skalės | 9 | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | Stikliniai skystiniai termometrai (p. v. 1 ºC) (-35 ... +50), (-10 ... +200) ºC ar siauresnės skalės | 3 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | Skaitmeniniai termometrai HI Checktemp, HI-98509 ar lygiaverčiai (-50 ... +200) ºC; (-50…+150) oC ar siauresnės skalės | 106 | 377 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Skaitmeninis termometras EASY LOG 40KH-E300 (-50 ... +300) ºC ar lygiavertis | 8 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | Skaitmeniniai termometrai GMH 3210; GMH 3750 su varžiniu jutikliu GTF101P (-50…+400) oC , (duomenų kaupiklis) | 15 | 33 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | Skaitmeninis termometras TESTO 905 (-50 ...+350) °C | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | Skaitmeninis termometras TESTO 925 (-50 ...+1000) °C | 4 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Skaitmeninis termometras VWR | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Skaitmeninis termometras BT-20 (-40…+250) oC | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Skaitmeninis termometras Dual Thermo (su dviem davikliais) | 1 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | Termometras su ciferblatu Durac, (-20...+150) oC | 3 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Higrometras psichrometras VIT | 13 | 39 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Psichrometrinis higrometras Amarell (-10...+50) oC ar lygiavertis | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Psichrometrinis higrometras LCh (-10...50)oC, (20...90)% | 2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | Manometras | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Žemo slėgio manometras (-1 ... 0 bar) | 2 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Mechaninis (techninis) manometras (0...4) bar | 3 | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Skaitmeninis manovakuumetras (-1000...+1000) mbar | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | Vakuumetrai MANOTERM, WIKA, MEDELA (-250...0) mbar, (-100...60) mbar, (-76...0) cmHg arba lygiaverčiai | 10 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
I pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
PVM suma | [7 empty] | 0
I pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM | [7 empty] | 0
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.
II pirkimo dalis. Skaitmeninių termohigrometrų metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
2 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Skaitmeninis temperatūros ir drėgmės matuoklis HYGRO-Thermometer arba lygiavertis | 4 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Skaitmeninis termohigrometras Testo 608-H1 arba lygiavertis | 11 | 46 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis VMC 6-2070 arba lygiavertis Temp. (0-50),(-30..70) °C, sant. drėgmė (20....90) % | 1 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis HD2301.OR (-50 ÷ +350)0C, (0 ÷ 100)% RH | 1 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Termohigrometras Traceable VWR | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis TFA arba lygiavertis | 9 | 52 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis THERMO, mat. ribos (0...+50) 0C, (30..90)% RH | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Temperatūros ir drėgmės matuoklis COMET S3120, mat. ribos | 1 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
II pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
PVM suma | [7 empty] | 0
II pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM | [7 empty] | 0
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.
III pirkimo dalis. Optinių ir optinių-fizikinių matavimų priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
3 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Liepsnos fotometras JENWAY PFP7, PFP7/C arba lygiavertis | 6 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Liuksmetras Testo 545 | 2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Spektrofotometras Genesys 20, Genesys 10S VIS, Genesys 10 UV-VIS arba lygiavertis | 14 | 43 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Spektrofotometras Spectronic 20 GENESYS | 11 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Spektrofotometras Jenway 6300, Jenway 6305, Jenway 7305 arba lygiavertis | 16 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Spektrofotometras Jenway 6400 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Spektrofotometras Jenway 6705 UV/VIS | 4 | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Spektrofotometras Shimadzu UV 1800 | 2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Spektrofotometras T 60 U | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Fotometras WTW PhotoLab S6 ar lygiavertis | 4 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Refraktometras Sper Scientific RHS-10ATC | 1 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
Bendra kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose
Eil. Nr. | Adresas | Preliminarus atvykimų į užsakovo laboratoriją skaičius per sutarties laikotarpį | Vieno atvykimo į laboratoriją įkainis (į abi puses), Eur be PVM | Suma paslaugos, Eur be PVM (3*4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Oršos g. 8, Vilnius | 4 |  | 0
2. | Taikos pr. 26, Klaipėda | 6 |  | 0
3. | Kauno g. 69, Alytus | 4 |  | 0
4. | Rotušės a. 12, Kaunas | 4 |  | 0
5. | Žvaigždžių g. 21, Panevėžys | 4 |  | 0
6. | Aušros al. 29a, Šiauliai | 4 |  | 0
7. | Metalo g. 11, Utena | 4 |  | 0
Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  | 0
Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Bendra kaina, Eur be PVM
1. | Vandens ir dujų analizatorių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos | 0
2. | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant užsakovo laboratorijose | 0
III pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM |  | 0
PVM suma |  | 0
III pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM |  | 0
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.
IV pirkimo dalis. Vandens ir vėjo greičio, santykinės drėgmės ir atmosferos slėgio matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos
4 lentelė. Perkamos paslaugos ir jų techniniai parametrai
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) tipas, pavadinimas | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį | Vienos MP patikros įkainis, Eur be PVM | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma patikros, Eur be PVM (3*5) | Suma kalibravimo, Eur be PVM (4*6) | Bendra suma, Eur be PVM (7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Hidrometrinis srovės matavimo prietaisas OTT Z400. Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis su 2 sparneliais (0,025...2,5) m/s, (0,025...5,0) m/s | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Hidrometrinis suktukas OTT-C31 arba lygiavertis (0,025-5 m/s) | 0 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Hidrometrinis suktukas SEBA M1 su skaitikliu Z6 arba lygiavertis (0,025...2,5) m/s | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Hidrometrinis suktukas IST-1-70 ir IST-1-70 (0,060...3,0) m/s, (0,10...5,0) m/s±2% | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Vandens tėkmės greičio matuoklis F1-170 (0,025...10,0) m/s, tikslumas (laiko matavimo) ±0,01 s | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Temperatūros, drėgmės ir slėgio matuoklis COMET C4130 Drėgmė (5...95)% RH Temperatūra (-10...+60) oC Atm. slėgis (800-1100) hPa | 2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Elektromagnetinis vandens tėkmės greičio matuoklis SEBA (0÷5) m/s arba lygiavertis | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Jūrinė meteorologinė stotis Vaisala MAWS 420 Vėjo kryptis (0...360)o, tikslumas +/- 2o Vėjo greitis (0,5...40)m/s, tikslumas +/- 0,2 m/s Sant. drėgnis (10-95)%, tikslumas +/-1,0+0,008 x vertė % Oro T-ra (-40...+60) o, tikslumas +/- (0,226-0,0028 x temp.) oC Atm. Slėgis (800-1060) hPa, tikslumas +/- 0,2 hPa | 1 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
IV pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM | [7 empty] | 0
PVM suma | [7 empty] | 0
IV pirkimo dalies pasiūlymo bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM | [7 empty] | 0
Visos kainos pateikiamos nurodant du skaičius po kablelio.
Note on D110: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius
Note on D111: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius
Note on D112: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius
Note on D113: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius
Note on D114: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius
Note on D116: Pagal kalibravimo metodiką atliekamų kalibravimo procedūrų skaičius