Projektas

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO, METROLOGINĖS PATIKROS IR REMONTO PASLAUGOS SUTARTIS NR.

(data)

UAB „Pakruojo vandentiekis“, juridinio asmens kodas 167922698, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), ir

.........., juridinio asmens kodas ..........., kurio registruota buveinė yra ......................., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ...................., veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių ir paslaugų pirkimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

  - Sutarties dalykas yra prekių, šalto vandens skaitiklių, pirkimas - pardavimas.

  - Pirkėjas užsako norimo vandens skaitiklių asortimento kiekį, o Tiekėjas pateikia prekes.

  - Šalto vandens skaitiklių metrologinės patikros ir remonto paslaugos pirkimas.

  - Tiekėjas savo transportu naujus skaitiklius pristato per 7 darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos adresu Pramonės g. 1, Pakruojo m.

  - Tiekėjas skaitiklių remontą ir metrologinę patikrą atlieka per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Tiekėjas skaitiklius pasiima ir pristato savo transportu adresu Pramonės g. 1 Pakruojis. Pirkėjas skaitiklius pateikia pagal pridedamą sąrašą.

  - Tiekėjas įsipareigoja laiku pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą.

  - Tiekėjas įsipareigoja kokybiškai ir laiku atlikti nurodytas paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškai atliktas paslaugas ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma 36 mėnesių laikotarpiui, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

  - Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo datos ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol visiškai įvykdomi įsipareigojimai, nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

  - Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešus apie tai Tiekėjui, jeigu Tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs pasiūlyme.

  - Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 30 dienų raštu pranešęs apie tai Pirkėjui, jeigu Pirkėjas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis.

2.5. Tiekėjas prekes teikia pagal Pirkėjo pateiktą poreikį.

2.6. Tiekėjas kartu su pateiktais vandens skaitikliais turi pateikti jų dokumentus (patikros dokumentus ir pasą). PVM sąskaitas – faktūras Tiekėjas pateikia naudojantis elektronine paslauga „SABIS“.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina (be PVM) | Vieneto kaina (su PVM) | Suma (be PVM) (3x5) | Suma (su PVM) (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Šalto vandens skaitiklis, DN15 su pajungimo komplektu | 1800 | vnt. |  |  |  |  |
| 2 | Šalto vandens skaitiklis, DN20 su pajungimo komplektu | 75 | vnt. |  |  |  |  |
| 3 | Šalto vandens skaitiklis, DN32 su pajungimo komplektu | 15 | vnt. |  |  |  |  |
| 4 | Šalto vandens skaitiklis, DN25 su pajungimo komplektu | 8 | vnt. |  |  |  |  |
| 5 | Šalto vandens skaitiklis, DN40 su pajungimo komplektu | 8 | vnt. |  |  |  |  |
| 6 | Šalto vandens skaitiklis, DN50 su pajungimo komplektu | 5 | vnt. |  |  |  |  |
| 7 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN 15 | 5000 | vnt. |  |  |  |  |
| 8 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas patikra, DN20 | 650 | vnt. |  |  |  |  |
| 9 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN25 | 30 | vnt. |  |  |  |  |
| 10 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis pralpovimas, reguliavimas, patikra, DN32 | 220 | vnt. |  |  |  |  |
| 11 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN40 | 60 | vnt. |  |  |  |  |
| 12 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN50 | 8 | vnt. |  |  |  |  |
| 13 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN65 | 5 | vnt. |  |  |  |  |
| 14 | Šalto vandens skaitiklio remontas*, cheminis praplovimas, reguliavimas, patikra, DN100 | 3 | vnt. |  |  |  |  |
| * - atsarginių dalių keitimo į remonto kainą netraukiama |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra kaina Eur be PVM – (suma žodžiais) PVM 21 proc. Eur –  (suma žodžiais) Kaina Eur su PVM – ( suma žodžiais).

3.2. Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.2.1. Pirkėjas už prekes ir paslaugas Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos -  faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.

3.2.2. Pirkėjas už prekes ir paslaugas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

3.3. Sutartyje numatytos paslaugų kainos/įkainiai negali būti keičiami visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

4.2. Tiekėjas, pažeidęs Sutartyje numatytus prekių pristatymo ir paslaugos atlikimo terminus, Pirkėjui privalo sumokėti už kiekvieną pradelstą dieną 0,1 % delspinigių nuo laikų nepateiktų prekių ar laiku neatliktos paslaugos.

5. Susirašinėjimas

5.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalys gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė  Šalis, pateikdama pranešimą.

|  | Pirkėjas | Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Pavadinimas | UAB „Pakruojo vandentiekis“ |  |
| Adresas | Pramonės g. 1, LT-83163 Pakruojis |  |
| Telefonas | +370 421 61 227 |  |
| El. paštas | abonentai@vandentiekis.com |  |

5.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

6. Kitos nuostatos

6.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba ir pasirašoma el. parašu.

6.2. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

6.3. Sutarties priedai:

    - priedas Nr.1 „Šalto vandens skaitiklių techninė specifikacija“.

    - priedas Nr. 2 „Vandens skaitiklių metrologinės patikros ir remonto techniniai reikalavimai“.

Pirkėjo vardu 				                             Tiekėjo vardu

Dainius Jurgaitis		                                        ________________

(vardas pavardė)				                     (vardas pavardė)

UAB „Pakruojo vandentiekis“ 			    ,

Kodas 167922698				                Kodas

PVM kodas LT679226917			                PVM kodas

Adresas: Pramonės g. 1,		                            Adresas:

LT-83163 Pakruojis,

A.s. LT47 4010 0456 0003 0308                                    A.s.

Luminor Bank AB                   		                Bankas

Banko kodas 40100				                Banko kodas

Tel. +370 421 61227			                            Tel.

SUDERINTA

___________________				                       ___________________

(parašas)				  	                                          (parašas)

Priedas Nr.1

ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Skaitikliai skirti butų, individualių namų, įmonių šalto vandentiekio sistemose pratekėjusio vandens kiekio apskaitai.

- Skaitikliai su antgaliais  komplektuojami taip: tarpinė – 2 vnt., prijungimo antgalis – 2 vnt. ir veržlė – 2  vnt.

- Metrologinė klasė ne mažesnė kaip B arba R80(pagal MID)

- Vienasraučių  skaitiklių skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 360o.

- Vienasraučiai buitiniai ir įvadiniai skaitikliai turi būti su galimybe eksploatavimo metu realizuoti nuotolinį belaidį jų rodmenų nuskaitymą.

- Visuose tiekiamuose vandens skaitikliuose turi būti sudaryta techninė galimybė be skaitiklio konstrukcijos ar skaitiklio dalių pakeitimo jų eksploatavimo eigoje realizuoti nuotolinį belaidį jų rodmenų nuskaitymą. Radijo modulis turi būti montuojamas bei plombuojamas skaitiklio korpuse.

- Atlikta pirminė metrologinė patikra. Pirminės metrologinės patikros atlikimo data  turi sutapti su pristatymo data mėnesio tikslumu.

- Skaitikliai turi atitikti šiuos kokybės reikalavimus:

ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių (OILM rekomendacija Nr. 49, ISO 4064) ir ES direktyvų 71/316, 75/33 reikalavimus;

Magnetinė mova apsaugota nuo išorinio magnetinio lauko poveikio pagal EN 14 154 reikalavimus;

Matavimo paklaidos išlieka leistinos prie magnetinio lauko stiprumo iki 100 kA/m;

Skaitiklio konstrukcija užtikrinanti rodmenų įtaiso apsaugą nuo nesankcionuoto mechaninio poveikio (apsauginis gaubtelis pagamintas iš trapios plastmasės, greitai lūžtantis, atsparus kaitinimui karštu oru ir pan.).

- Skaitikliai turi turėti tokius techninius parametrus:

| Vandens srautas | Diametras |  |  | DN15 | DN20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | darb. | Q3 | m3/h | 2,5 | 4 |
|  | Nom. | Qn | m3/h | 1,5 | 2,5 |
| Darbinis slėgis | nom. | Pnom | bar | 10 | 10 |
|  | maks. | Pmax | bar | 16 | 16 |
| Padalos vertė |  |  | l | 0.05 | 0.05 |
| Parodymų talpa |  |  | m3 | 99999 | 99999 |
| Tikslumo klasė |  |  |  | R80/R50 | R80/R50 |
| Maksimali vandens temperatūra |  | Tmax | oC | 30 | 30 |
| Skaitiklio jungimo sriegis |  | Ds | coliai | ¾ | 1 |
| Skaitiklio jungimo sąlyginis skersmuo |  | DN | mm | 15 | 20 |
| Išmatavimai | ilgis | L | mm | 80/110 | 130 |
|  | aukštis | H | mm | 69 | 69 |
|  | skersmuo | D | mm | 68 | 68 |
| Santykinė matavimo paklaida |  | Qmin–Qt | % |  5 |  5 |
|  |  | Qt–Qmax | % |  2 |  2 |

10. Skaitikliams turi būti suteikiamas garantinis laikotarpis: vienasraučiams - ne mažesnis kaip keturių metų.

Priedas Nr. 2

VANDENS SKAITIKLIŲ METROLIGINĖS PATIKROS IR REMONTO

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Vandens skaitiklių patikra atliekama, vadovaujantis  2006-03-30 Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu  Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

- Pirkimo dalyvis turi pateikti Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymo kopiją „Dėl paskyrimo atlikti matavimo priemonių (vandens skaitiklių) patikrą“.

- Vandens skaitiklių patikra turi būti atliekama pagal galiojančią bendrąją patikros metodiką BPM 8871101-57:2002(ES direktyva 75/33/EEC).

- Pirkimo dalyvis turi garantuoti visų gamintojų, visų tipų, Perkančiojo subjekto jau eksploatuojamų ir naujai perkamų šalto vandens skaitiklių patikrą ir remontą.

- Tiekėjas skaitiklius paiima ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Perkantysis subjektas skaitiklius pateikia pagal pridedamą sąrašą.

- Paslaugos turi būti atliktos ir skaitikliai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vandens skaitiklių paėmimo iš Perkančiojo subjekto dienos, adresu Pramonės g. 1, Pakruojis.

- Tiekėjas atlikęs paslaugas, tinkamus naudoti prietaisus privalo pažymėti galiojančiais metrologiniais patikros žymenimis, vadovaujantis VMT Metrologijos įstatymu.

- Atlikus reguliavimą ir metrologinę prietaisų patikrą, surašomas rezultatų protokolas su skaitiklių techniniais duomenimis. Pateikiami patikros sertifikatai.

- Atliekant remontą skaitiklis turi būti chemiškai praplautas, atliktas plovimas iš viršaus, nudažomas, jeigu yra surūdijęs.

- Prietaisams, neatitinkantiems metrologinės patikros reikalavimų, surašomas defektinis aktas ir prietaisas kartu su defektiniu aktu grąžinamas Perkančiajam subjektui.

Esant atsarginių dalių keitimo poreikiui, pakeistos susidėvėjusios dalys turi būti grąžintos Perkančiajam subjektui. Prie kiekvieno skaitiklio, kurio remontui buvo įmontuotos naujos dalys, iš jo išimtos dalys turi būti  tvarkingai supakuotos ir pritvirtintos prie suremontuoto skaitiklio.

11. Esant Perkančiojo subjekto poreikiui, tiekėjas turi atlikti patikrą didesniam kiekiui skaitiklių negu nurodyta pirkimo dokumentuose.