AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-11-03 Nr. 2025-SD-778 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL TARPTUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,KRAŠTO KELIO NR. 227 JAKAI–DOVILAI–LAUGALIAI RUOŽO NUO 10,115 IKI 13,550 KM REKONSTRAVIMAS IR RAJONINIO KELIO NR. 2228 DOVILAI–BAIČIAI RUOŽO NUO 0,000 IKI 1,280 KM KAPITALINIS REMONTAS‘‘  (PIRKIMO ID: 5067089)

Akcinė bendrovė ,,Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl tarptautinio atviro konkurso būdu

vykdomo viešojo pirkimo ,,Krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimas ir rajoninio kelio Nr. 2228 Dovilai–Baičiai ruožo nuo 0,000 iki 1,280 km kapitalinis remontas‘‘ (pirkimo ID: 5067089) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Krašto kelio Nr. 227 Jakai–Dovilai–Laugaliai ruožo nuo 10,115 iki 13,550 km rekonstravimas‘

Esama situacija.

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies, techninių specifikacijų 3 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP  vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Klausimas.

Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

2 klausimas. Rajoninio kelio Nr. 2228 Dovilai–Baičiai ruožo nuo 0,000 iki 1,280 km kapitalinis remontas.

Esama situacija.

Techninio darbo projekto, nuotekų šalinimo dalies , techninių specifikacijų 2.1 skyriuje yra pateiktos techninės specifikacijos lietaus nuotekų vamzdžiams, tačiau reikalavimai yra pateikti tik PVC vamzdžiams ir nėra nurodyta ar galima naudoti ne prastesnių parametrų PP  vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus. Šiuo metu rinkoje yra gaminami polipropileno vamzdžiai su tokių pat ar geresnių savybių negu projekte nurodyta.

Klausimas 	  .

Prašome patvirtinti, kad lietaus nuotekų tinklams galima naudoti plastikinius PP vamzdžius iš išorės gofruotus ir viduje lygius, kurie yra neprastesnių savybių negu projekte nurodyta ir atitinka LST EN 13476-3 standarto reikalavimus.

Atsakymas į 1 ir 2 klausimus.

Rangovas sutarties vykdymo metu gali siūlyti pakeisti projekte numatytus PVC vamzdžius kitais, lygiaverčiais ir neprastesnių savybių lietaus nuotekų vamzdžiais, tačiau siūlomi vamzdžiai privalo būti sertifikuoti Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. Vamzdžiai turi būti skirti lietaus nuotekoms, su vidine lygia vamzdžių sienele, ir turi turėti visas reikiamas fasonines dalis. Siūlomų vamzdžių hidraulinis pralaidumas ir vamzdžių apkrovos klasė turi būti ne prastesnių parametrų nei numatyta techniniame darbo projekte.

Rangovas sutarties vykdymo metu siūlydamas kitos medžiagos vamzdynus prisiima visą riziką dėl tokių pakeitimų suderinimo su Statytoju, Technine priežiūra bei tinklus eksploatuosiančia įmone, bei kitus galimus TDP pakeitimus susijusius su šiuo siūlymu.

Infrastruktūros projektų skyriaus

Komandos vadovas                                                                             Ernestas Serkevičius

Antanas Narbutas, antanas.narbutas@vialietuva.lt