AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-03 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-16 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.5

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4736116 „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos – Degučiai – Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žiniaraščio pozicija 7.9 Asfalto dangos sluoksnių sujungimas karštas prie šalto (50 g/1 cm sluoksnio storiui) m/kg 45438 m blogas pateiktas kiekis. Prašome ištaisyti klaidas. | Kiekis pataisytas. |
| 2. | Prašome išskirti ir pateikti greičio mažinimo kalnelių asfaltavimo kiekius. | Greičio mažinimo kalnelių asfaltavimo kiekiai įtraukti į bendrą projekto asfalto kiekį ir atskirai neišskiriami. |
| 3. | Ar Tiekėjai turės sutvarkyti kelio Nr. 178 kadastrinę bylą? Dalis suprojektuotos žiedinės sankryžos patenka į 178 kelio sklypo ribas. | Vadovautis viešojo pirkimo sutarties 9.3. punktu. |
| 4. | Žiniaraščio pozicija 10.10 Suvedimo žvyru fr. 22/45, hvid-0,30 m įrengimas 150 m2. Ar neturėtų būti frakcija 0/45? | Žiniaraščio pozicija atnaujinta. 10.10 Suvedimas žvyru fr. 0/32, hvid-0,30 m įrengimas. |
| 5. | Žiniaraštyje pateikti blogi mato vienetai: 3.5 mato vienetas turi būti m3; 3.27 mato vienetas turi būti m2; 3.35 mato vienetas turi būti m2; 3.43 mato vienetas turi būti m2; 3.52 mato vienetas turi būti m2; | Mato vienetai atnaujinti. |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.